## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
744172 |  | WYCENA SZACUNKOWA na wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej DN150-DN300 za pomocą krótkiego rękawa (pakera). |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2435320 | Termin realizacji | Oczekiwany termin realizacji do końca roku 2023. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
2 | 2435321 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz
3 | 2435322 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu | Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie §9a ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 835). Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" lub "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1401094 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN150 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 1,5-2,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
2 | 1401116 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 1,5-2,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
3 | 1401117 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 1,5-2,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
4 | 1401118 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN300 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 1,5-2,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
5 | 1401120 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN150 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,0-2,5 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
6 | 1401121 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,0-2,5 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
7 | 1401122 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,0-2,5 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
8 | 1401123 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN300 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,0-2,5 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
9 | 1401124 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN150 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,5-3,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
10 | 1401125 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,5-3,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
11 | 1401126 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,5-3,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
12 | 1401127 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN300 mm za pomocą krótkiego rękawa (paker) o długości 2,5-3,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
13 | 1401128 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN150 mm za pomocą krótkiego rękawa kolanowego (paker) o długości 1,5 – 2,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
14 | 1401129 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm za pomocą krótkiego rękawa kolanowego (paker) o długości 1,5 – 2,0 m | wg zał. OPZ od 1 do 14 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
15 | 1401147 | Frezowanie narostów, wylewek betonowych, twardych korzeni, nacieków, rękawów i wystających części w kanale sanitarnym DN150-DN300 mm | Zakres frezowania obejmuje: - dojazd do Gorzowa Wlkp. na miejsce wykonia prac, - roboty przygotowawcze, wykonanie robót, - prace pomiarowe i pomocnicze, - zapewnienie sprzętu specjalistycznego do wyczyszczenia kanału z wszystkich osadów, - inspekcja telewizyjna przedwykonawcza, - korkowanie kanału i pompowanie ścieków lub by-pass (jeśli wymagane), - frezowanie narostów, wylewek betonowych, twardych korzeni, nacieków, rękawów i wystających części w kanale sanitarnym DN150-DN300 mm, - otwarcie przykanalików (jeśli wymagane), - inspekcja telewizyjna powykonawcza, - transport wewnętrzny w obrębie budowy, - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. Do obowiązków Zamawiającego będzie: - zapewnienie dojazdu do miejsca awarii na przyłączu lub sieci kanalizacji sanitarnej, - zapewnienie dostępu do hydrantu, - zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 744172 | Warunki postępowania | Podstawy wykluczenia.pdf
2 | 744172 | Warunki postępowania | Regulamin dla oferentów.pdf
3 | 744172 | Warunki postępowania | Klauzula informacyjna RODO.pdf
4 | 744172 | Warunki postępowania | OPZ do pozycji od 1do 14.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. </span><span style="background-color: transparent; font-size: 10.5pt;">515&nbsp;037&nbsp;796</span><span style="background-color: transparent; font-size: 10.5pt; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>