## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
748776 |  | Miernik parametrów sieci elektrycznej Sonel lub Fluke |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2449724 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2449725 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
3 | 2449727 | Oświadczenie | Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4 | 2449728 | Zaproponowany model seria
5 | 2449877 | Dołączone świadectwo kalibracji miernika | dostarczone wraz z dostawą miernika
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1408135 | Miernik parametrów sieci | Miernik parametrów sieci elektrycznej Sonel lub Fluke (np. Sonel MPI-506) • Pomiar parametrów pętli zwarcia Pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz, roboczy zakres napięć: 180...460 V Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia X Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V) • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn Pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD Rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem Pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD • Pomiar rezystancji izolacji Napięcia probiercze 100 V, 250 V, 500 V • Pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych Pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4 Autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów Pomiar rezystancji małym prądem, Wskazanie kolejności faz Funkcje • Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej. • Kompaktowa ergonomiczna budowa, IP 67 • Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci. • Pamięć 990 wyników. • Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V, CAT IV 300 V • Bezprzewodowa transmisja danych do komputera Bluetooth. • Podświetlane przyciski oraz wyświetlacz • Futerał w zestawie oraz adapter wyzwalający pomiar (wtyk Schuko) • Przewody pomiarowe 1kV 3 szt., krokodylki 3 szt. oraz sondy ostrzowe 3 szt. • Serwis i wsparcie techniczne na trenie Polski • Dołączone świadectwo wzorcowania miernika | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align:center;tab-stops:12.0cm"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130&nbsp;000 zł dla dostaw&nbsp; – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (<span style="color: black;">Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.</span>). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family: Garamond, serif;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Garamond, serif;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><strong style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt;">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" style="text-align: center; line-height: normal;">Miernik parametrów sieci elektrycznej Sonel lub Fluke (np. Sonel MPI-506)<br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pomiar parametrów pętli zwarcia&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz, roboczy zakres napięć: 180...460 V</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia X</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V)</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Pomiar rezystancji izolacji&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Napięcia probiercze 100 V, 250 V, 500 V</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;"><span style="white-space:pre"> </span>Pomiar rezystancji małym prądem,&nbsp;</span><span style="font-size: 14.6667px; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 14.6667px;">Wskazanie kolejności faz</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">Funkcje</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Kompaktowa ergonomiczna budowa, IP 67</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Pamięć 990 wyników.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V, CAT IV 300 V</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Bezprzewodowa transmisja danych do komputera Bluetooth.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Podświetlane przyciski oraz wyświetlacz&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Futerał w zestawie oraz a</span><span style="font-size: 14.6667px;">dapter wyzwalający pomiar (wtyk Schuko)</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Przewody pomiarowe 1kV 3 szt., k</span><span style="font-size: 14.6667px;">rokodylki 3 szt. oraz sondy ostrzowe 3 szt.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Serwis i wsparcie techniczne na trenie Polski</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px;">•<span style="white-space:pre"> </span>Dołączone świadectwo kalibracji miernika (dostarczone przy dostawie)</span></p><p><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700; text-align: center;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-align: left; margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">1. Termin płatności:&nbsp; 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 30 dni od daty złożenia zamówienia</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">4.&nbsp; &nbsp;Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl. lub em@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">5.&nbsp; Termin związania ofertą: 30 dni</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">6.&nbsp; Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub&nbsp; w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">7&nbsp; &nbsp;Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na&nbsp; wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">9. Na potrzeby porównania i oceny ofert&nbsp; cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez&nbsp; platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">12. <strong>Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.</strong></span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span><br></p><p style="text-align: center; text-indent: -28.3333px;"><br></p> <p class="MsoBodyText" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:21.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-21.25pt;mso-list: l0 level1 lfo1"><br></p>