## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
755844 |  | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów wraz z naprawami w przypadku awarii |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2471854 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
2 | 2471966 | Termin wykonania usługi | Do dnia 5.05.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje". W innym przypadku proszę wpisać najbliższy możliwy termin.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1418105 | Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i zestawów chłodniczych | Zakres prac obejmuje: czyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych, czyszczenie jednostek zewnętrznych, kontrola szczelności układu, pomiar parametrów pracy, płukanie instalacji odpływu skroplin, kontrola pracy wentylatorów, uzupełnianie czynnika w przypadku jego braku, wymiana baterii, Koszty materiałów ponosi Wykonawca | 55 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1418108 | Przyjazd serwisowy | Przyjazd ekipy serwisowej do 24h w celu ustalenia przyczyny awarii i usunięcia drobnych usterek. Założeniem jest 10 przyjazdów jednak w przypadku większej ilości obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego | 10 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1418105 | Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i zestawów chłodniczych | Zestawienie urządzeń.pdf
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><strong>Szpitala Powiatowego w Złotowie&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na "Przegląd i konserwacja&nbsp; klimatyzatorów&nbsp; wraz z naprawami w przypadku awarii</span><font color="#333333"> urządzeń" na terenie Szpitala</font><strong>&nbsp; w roku 2023.&nbsp;</strong></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><strong>Termin składania ofert i realizacji:</strong></p><p>- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p><p>- Termin realizacji przeglądów :</p><p>&nbsp; &nbsp; a) przeglądy klimatyzacji&nbsp; do 05.05.2023r <br></p><p>- Zamawiający przewiduje&nbsp; płatności&nbsp; po zakończeniu prac i przedstawieniu kompletu dokumentów wraz z protokołami</p><p>&nbsp;- Termin realizacji naprawy: przyjazd w celu diagnozy występowania awarii do 24 h od zgłoszenia przez Zamawiającego a&nbsp; w przypadku skomplikowanych napraw wymagających zakupu części termin będzie ustalany indywidualnie</p><p>- Płatność za naprawy będzie wykonywana po realizacji usługi na podstawie kosztorysu ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego przed wykonaniem usługi<br></p><p>- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy</p><p>- miejsce wykonywania usług: Złotów, Piecewo, Jastrowie</p><p>- w przypadku stwierdzenia większej ilości urządzeń obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przeglądu dodatkowych urządzeń po cenie jednostkowej ustalonej w postępowaniu</p><p>- Po wykonaniu przeglądu/naprawy należy stworzyć protokół który będzie zawierał miedzy innymi: typ urządzenia, numer seryjny, numer inwentarzowy, miejsce montażu, zakres wykonanych czynności wraz z podaniem materiałów zużytych, rodzaj czynnika,&nbsp; ilość i informację czy podlega zgłoszeniu.<br></p><p><strong>Opis wymagań stawianych wykonawcy:</strong></p><p>- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p><p>&nbsp;a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia</p><p>&nbsp;d) Zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku <br></p><p><strong>Płatność za przedmiot zamówienia:</strong></p><p>- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, faktura musi&nbsp; być potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru.</p><p>- Termin płatności do 21 dni, przelew .</p><p>- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.</p><p><strong>Kryterium oceny ofert:</strong></p><p>Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)</p><p><strong>Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:</strong></p><p>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.</p><p><strong>W przypadku pytań:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><strong>"Wyślij wiadomość"</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><strong>22 101 02 02</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>8</strong></span><strong>:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>