## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
757025 |  | Dostawa układu podnoszenia ciśnienia |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2475603 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2475604 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 | 2475606 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 2475607 | Karty katalogowe | Wraz z ofertą należy dołączyć karty katalogowe, specyfikacje lub opisy oferowanych materiałów
5 | 2475608 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić
6 | 2475609 | Termin dostawy | Do 31.05.2023r. Proszę potwierdzić.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1419845 | Filtr siatkowy kołnierzowy PN 16 DN 100 |  | 1 | komplet |  | 23% | PLN
2 | 1419846 | Zawór kulowy do wspawania BALLOMAX DN 100 | BROEN / DZT | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1419856 | Wężka stalowa 100/65 wg DIN 2616 | TASTA | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1419857 | Kołnierze szyjkowe PN 16 DN 100 | TASTA wg DIN EN1092-2 i ISO 7005-2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1419858 | Śruby, podkładki nakrętki , uszczelki do kołnierzy PN 16 DN 100 |  | 2 | komplet |  | 23% | PLN
6 | 1419867 | Kołnierze szyjkowe PN 16 DN 65 | TASTA wg DIN EN1092-2 i ISO 7005-2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1419869 | Śruby, podkładki nakrętki , uszczelki do kołnierzy PN 16 DN 65 |  | 2 | komplet |  | 23% | PLN
8 | 1419872 | Kolana hamburskie DN 100 2D (114,3x4) | TASTA | 6 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1419878 | Otulina termoizolacyjna PUR z płaszczem PVC w kolorze szarym na kolana hamburskie DN 100 | steinonorm ® 375 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1419882 | MANOMETR TARCZOWY F = 100 mm, 0-1,6 MPa (z trójnikiem) KFM |  | 4 | kpl. |  | 23% | PLN
11 | 1431478 | Rura stalowa DN20 - 0,5m + tulejki z gwintem wewnętrznym M20x1,5 (do wspawania pochew montażowych do czujników temperatury) |  | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
12 | 1431479 | Rura stalowa DN 100 (114,3x4) |  | 10 | mb |  | 23% | PLN
13 | 1431492 | Cylindryczne otuliny izolacyjne z miękkiej pianki poliuretanowej dla rury DN 100 | steinonorm® 310 | 10 | mb |  | 23% | PLN
14 | 1431495 | Zawór kulowy do wspawania BALLOMAX DN 200 z przekładnią ręczną | BROEN / DZT | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
15 | 1431497 | Dennica stalowa DN 80 (88,9x3,6) | EN 10253-2: 2007 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 757025 | Warunki postępowania | Wzór umowy.docx
2 | 2475606 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p>Szanowni Państwo,</p><p>W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>dostawę układu podnoszenia ciśnienia.</strong></p><p><br></p><p><br></p><p class="MsoNormal">UWAGA: <strong>Nie dopuszcza się zamienników</strong><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Termin dostawy: do 31.05.2023r.</p><p> </p><p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></p><p><font color="#333333"><br></font></p><p><font color="#333333"><br></font></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>