## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
758793 |  | Przegląd techniczny gaśnic zlokalizowanych w budynkach użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2481024 | Formularz Ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
2 | 2481025 | Uprawnienia do pełnienia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej | Kopia uprawnień do pełnienia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą według pkt. 2, ppkt. 2.1 Zaproszenia do złożenia oferty (minimum 1 osoba)
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1422391 |  | Proszę nie wpisywać ceny - oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 758793 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><br><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>1.</strong> <font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">zadanie<br> pn.: </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">„</span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przegląd techniczny</span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> gaśnic zlokalizowanych w </span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">budynkach</span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">użytkowych</span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">administrowanych przez </span></strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju”.</span></strong></span></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 115%; text-decoration: none" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong>1</strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong>.</strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong>1.</strong></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><strong> </strong></span></font><u><font color="#000000"><strong>DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA.</strong></font></u></span></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><span style="text-decoration: none">1.1.1. </span><span style="text-decoration: none">Przedmiot za</span><span style="text-decoration: none">mówienia </span></span></span></strong><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">obejmuje </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">p</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">rzegląd techniczny</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> gaśnic </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">w </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">budynkach</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">użytkowych</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">administrowanych przez </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">zgodnie z </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Tabelą 1 Formularza Ofertowego</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">stanowiącego </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Załącznik nr </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">1</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> do Zaproszenia.</span></span></span></span></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">1.</span></span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">1.2</span></span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">. </span></span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">Podczas przeglądu </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">gaśnic</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">należy sprawdzić, czy:</span></span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">a) </span></span></span></span></span></span></font>do <span style="font-weight: normal">gaśnic </span>jest zapewniony odpowiedni dostęp (o szerokości co najmniej 1 m),</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">b) </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">jest odpowiednia </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">odległość </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">do gaśnic </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">(</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">do </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">nie więcej</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> niż 30 m</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">),</span></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">c) </span></span>jest oznakowanie pozwalające na szybką lokalizację urządzenia,</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">d) mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie,</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">e) rodzaj gaśnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie,</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">f) ilość jednostek masy środka gaśniczego jest dobrana odpowiednio do powierzchni strefy pożarowej obiektu,</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">g) gaśnica jest odpowiednio pomalowana i posiada czytelną etykietę opisową. </font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">Etykieta musi zawierać następujące informacje, w pięciu odrębnych częściach (w postaci opisu lub piktogramów): <strong>Część 1</strong></font></font></p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">słowa „GAŚNICA” lub „GAŚNICA” i nazwę środka gaśniczego,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">rodzaj środka gaśniczego i nominalna wielkość napełnienia tym środkiem,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">informację na temat wielkości i rodzajów pożarów testowych gaszonych przez gaśnicę.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>Część 2</strong></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">instrukcję użycia zawierającą jeden lub kilka piktogramów wraz z objaśnieniami,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">piktogramy reprezentujące rodzaje pożarów do gaszenia, których gaśnica jest przeznaczona.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>Część 3</strong></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">informacje dotyczące ograniczeń lub zagrożeń wynikających z użycia gaśnicy, w szczególności toksyczności<br> i zagrożeń elektrycznych.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>Część 4</strong></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">instrukcję napełniania po każdym użyciu,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">instrukcję okresowego sprawdzania i stosowania do napełniania i konserwacji wyłącznie produktów i części zamiennych odpowiednich dla danego typu gaśnicy,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">identyfikator środka gaśniczego i w szczególności, identyfikator i zawartość procentową dodatków<br> w gaśnicach wodnych,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">identyfikator gazu napędowego, jeśli jest stosowany, </font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">numer(y) lub odniesienia dotyczące instytucji zatwierdzającej gaśnicę,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">oznaczenie modelu podane przez producenta,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">zakres temperatur działania,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">ostrzeżenie dotyczące zamarznięcia dla gaśnic wodnych,</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">powołanie normy.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>Część 5</strong></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">nazwę i adres producenta gaśnicy i/lub dostawcy.</font></font></p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">h) Dodatkowo, w dowolnym miejscu gaśnicy powinien znajdować się jej rok produkcji.</span></span></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><strong>1</strong><strong>.</strong><strong>1.</strong><strong>3</strong><strong>. </strong>Przegląd gaśnic należy wykonać w oparciu o § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów<br> (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz zgodnie z normami:</span></span></font></font></font></p> <ol><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">PN-EN 3-1:1998,&nbsp;Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">PN-EN 3-2:1999,&nbsp;Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">PN-EN 3-3:1998,&nbsp;Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">PN-EN 3-4:1999,&nbsp;Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">PN-EN 3-5+AC:1999,&nbsp;Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">PN-EN 3-6:1997,&nbsp;Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych<br> z EN 3, arkusze od 1 do 5.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">PN-EN 3-6:1997/A1:2001,&nbsp;Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5 (Zmiana A1).</span></font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="text-decoration: none">P</span></span></span></span></span><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="text-decoration: none">N-EN 1866:2001,&nbsp;Gaśnice przewoźne.</span></span></span></span></span></span></font></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><span style="text-decoration: none">1.1.4</span><span style="text-decoration: none">.</span></span></span></strong><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> </span></span><strong><span style="text-decoration: none">Po dokonaniu </span><span style="text-decoration: none">przeglądów technicznych</span><span style="text-decoration: none"> gaśnic należy sporządzić ponumerowane protokoły dla każdego budynku odrębnie podpisane przez osobę uprawnioną do realizacji zadania.</span></strong><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Protokoły powinny zawierać<br> co najmniej:</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> datę wykonania </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">kontroli, </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">numer, </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">adres obiektu, </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">użytkownika, </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">podstawę prawną wykonania kontroli, określenie stanu technicznego gaśnic, ilość i rodzaj gaśnic, miejsce usytuowania gaśnicy i rodzaj mocowania, ocenę doboru gaśnic do obiektu, datę ostatniej i kolejnej legalizacji, </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">ewentualne zalecenia</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span></span></font></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">W przypadku lokali nie wyposażonych w gaśnice należy w protokole wskazać czy gaśnica jest wymagana i określić w jaki rodzaj gaśnicy lokal powinien być zaopatrzony. </span></font></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Protokoły </span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">z przeglądu technicznego gaśnic</span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">należy dostarczyć w wersji papierowej </span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">do siedziby Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju</span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></font></span></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">1</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">.</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">1</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">.</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">5</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">.</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none"> </span></strong></span></span><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">W przypadku stwierdzenia podczas </span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">przeglądu i konserwacji </span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">gaśnic koniecznoś</span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">ć</span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none"> </span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">naprawy</span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none"> lub wymiany, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wykazu gaśnic, które należy wyremontować bądź wymienić. Wykaz stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru robót wykonanej usługi. Remont bądź wymiana zostaną zlecone odrębnym postępowaniem </span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">i/lub zleceniem – w zależności od wysokości posiadanych środków budżetowych zabezpieczonych na ten cel.</span></strong></span></span></font></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">1.1.6</span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="text-decoration: none">. </span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="text-decoration: none"> Z realizacji zadania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.</span></span></span></span></font></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; page-break-before: auto" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">2. Wymagania wobec Wykonawcy:</span></strong></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="font-style: normal">2.1.</span></font></span></strong><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Posiadanie stosownych uprawnień </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">do pełnienia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z ustawą<br> z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej </span></span></font><font color="#000000"><em><span style="font-weight: normal">Dz. U. z 2019 r. poz. 1372)</span></em></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">, np.:</span></span></font></font></font></p> <ol><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">- inżynier pożarnictwa, </span></font></font></font> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">- inżynier w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, </span></font></font></font> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">- osoba posiadająca wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej, </span></font></font></font> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">- technik pożarnictwa, </span></font></font></font> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">- osoba posiadająca wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.</span></span></font></font></font></p></ol> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" lang="en-US" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">3. </span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><u><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">TERMIN WYKONANIA:</span></span></strong></u></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> </span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none">o</span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none">d</span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none"> </span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none">01</span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none">.</span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none">09</span></span></strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="text-decoration: none">.2023 do </span></span></strong