## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
773483 |  | Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach EPEC Sp. z o.o. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2525982 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić.
2 | 2525983 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
3 | 2525984 | Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia F-GAZY | Proszę załączyć wymagane uprawnienia.
4 | 2525985 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
5 | 2525987 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1443991 | Przegląd klimtyzacji |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1444018 | Usuwanie awarii |  | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
3 | 1444019 | Utrzymywanie gotowości |  | 1 | miesiąc |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 773483 | Warunki postępowania | Załącznik do OPZ - zestawienie klimatyzatorów EPEC.pdf
2 | 773483 | Warunki postępowania | Umowa - wzór.docx
3 | 2525987 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;</font><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri">Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri"> i wentylacyjnych w obiektach EPEC Sp. z o.o.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-36.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Lato;mso-bidi-font-family:Lato;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">I.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">Szczegółowy zakres robót oraz informacje na temat klimatyzatorów i ich lokalizacji do wyceny oferty:</span><strong><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-fareast-language:PL">Klimatyzacje firm: Daikin, Kaisai, Fujitsu, Gree, Midea, McQuay, Auratsu - o mocy Qch od 2,5 kW do 7,0 kW. O czynnikach R410A, R32, R22, R407C.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;mso-fareast-language:PL">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">Lokalizacja, Elbląg: </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">ul. Fabryczna 3 - 56 szt.<br> ul. Dojazdowa 22 - 3 szt.<br> ul. Brzechwy SW-1 - 1 szt.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Lato;mso-bidi-font-family:Lato;mso-fareast-language:PL">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">Zakres prac:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- przegląd obudowy urządzeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- przegląd połączeń elektrycznych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- sprawdzenie ciśnień pracy urządzenia,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- czyszczenie filtrów powietrza (w razie potrzeby wymiana na nowy),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- czyszczenie części wewnętrznych jednostek klimatyzacji wewnętrznych i zewnętrznych (czyszczenie skraplacza , parownika , chłodnic oraz nagrzewnic wodnych wraz z dezynfekcją),<br> - sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin i pompek skroplin,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- sprawdzenie pasków klinowych i łożysk,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- sprawdzenie silników , rotorów i innych napędów,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- sprawdzenie stanu technicznego i szczelności układów chłodniczych,<br> - sprawdzenie stanu technicznego izolacji zimnochronnej i ochrony przed korozją,<br> - sprawdzenie poziomu napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym (w urządzeniach w których jest podejrzenie wycieku lub małego poziomu czynnika),<br> - sprawdzenie poprawności pracy automatyki i układów klimatyzacyjnych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- wykonanie pozostałych czynności sprawdzających, ewentualne drobne naprawy zapewniające sprawną i poprawną pracę urządzeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- diagnostyka usterek wraz z przedstawieniem opcji naprawy,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">- potwierdzenie prac protokołem serwisowym.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:71.4pt;mso-add-space: auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:7.5pt;mso-add-space: auto;text-indent:-36.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Lato;mso-bidi-font-family:Lato;color:black;mso-fareast-language:PL">II.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">Szczegółowy zakres robót oraz informacje na temat&nbsp;central wentylacyjnych&nbsp;i ich lokalizacji do wyceny oferty:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-fareast-language:PL">Centrale firmy VBW Clima, VTS Clima.<br> Typ.&nbsp; SKW 2-L-1400-3-1, SKNe 2-L-1400-3-T6+T3+T6, CV-P1-L/HW, CV-P1-P/HW, TD-2000/315</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:71.4pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;mso-fareast-language:PL">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">Lokalizacja, Elbląg: <br> ul. Fabryczna 3 - 5 szt.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">ul. Szarych Szeregów SW-15 - 1 szt.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:71.4pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Lato;mso-bidi-font-family:Lato;mso-fareast-language:PL">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">Zakres prac:<br> - czyszczenie nagrzewnic powietrza w centralach wentylacyjnych,<br> - czyszczenie wentylatorów w centralach wentylacyjnych,<br> - czyszczenie obudowy central,<br> - sprawdzenie poprawności działania automatyki, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- wymiana filtru 1szt.,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:71.4pt;mso-add-space: auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- wykonanie pozostałych czynności sprawdzających, ewentualne drobne naprawy zapewniające sprawną i poprawną pracę urządzeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:71.4pt;mso-add-space: auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- diagnostyka usterek wraz z przedstawieniem opcji naprawy,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:71.4pt;mso-add-space:auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- potwierdzenie prac protokołem serwisowym.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:justify;text-indent:-36.0pt; mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;color:black">III.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif">Wykonane prace w zakresie okresowej kontroli (przeglądu) instalacji i&nbsp;urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych należy potwierdzić odpowiednim protokołem wraz z kosztorysem powykonawczym. Odbiór robót nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru robót przez obydwie strony. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Cena powinna obejmować:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">- materiały<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">- dojazd serwisu<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">- robociznę <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">- dokumentację techniczną w dwóch egzemplarzach po wykonanym przeglądzie.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:54.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; color:black;mso-color-alt:windowtext;background:white">Wykonawca powinien potwierdzić, że zobowiązuje się wykonywać usługę z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną i metodyką, wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących prace w określanym w przedmiocie zamówienia zakresie oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;background:white"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:54.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; background:white"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align:justify;text-indent:-36.0pt; mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;color:black;mso-color-alt:windowtext">IV.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; color:black;mso-color-alt:windowtext;background:white">W przypadku realizacji napraw i usuwania awarii urządzeń wymienionych w punktach I i II podstawę ich wykonania będzie stanowiło dodatkowe zlecenie wystawione na podstawie kosztorysu Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby naprawy, wymiany części lub podzespołów, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego informując go o cenach zakupu materiałów lub wymienianych części oraz o terminie naprawy lub usunięcia awarii.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;background:white"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:7.5pt;mso-add-space: auto;text-indent:-36.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Lato;mso-bidi-font-family:Lato;color:black;mso-fareast-language:PL">V.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">Warunki umowy serwisowej o stałej współpracy obejmującej przeglądy i wsparcie serwisowe:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Lato, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- okres trwania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- przeglądy urządzeń 1 raz w roku (w okresie maj-czerwiec),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- w przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia objętego umową Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub drogą e-mail Wykonawcę, celem usunięcia awarii. Naprawa uszkodzeń zgłoszonych przez Zamawiającego zostanie podjęta w czasie <strong>24 godzin</strong> od chwili zgłoszenia uszkodzenia – dotyczy dni od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie uszkodzenia po godzinie 15:00 traktowane będzie jako zgłoszenie dokonane o godzinie 7:00 dnia następnego.,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">- ustalona stawka za roboczogodzinę,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">- miesięczna stawka za gotowość.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:7.5pt;margin-left:54.0pt;mso-add-space:auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family:Lato;mso-bidi-font-weight: bold"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-weight:bold">Wymagania Zamawiającego:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;mso-bidi-font-weight:bold">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Gwarancja min. 24 miesiące<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;mso-bidi-font-weight:bold">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Rękojmia min. 24 miesiące<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Lato;mso-bidi-font-family: Lato;mso-bidi-font-weight:bold">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia F-GAZY</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold"><br></span></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span><strong>&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>