## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
778319 |  | materiały na remont sieci wodociągowej 530-20 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2540851 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2540852 | Termin realizacji | 4 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2540853 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1450980 | kolano kołnierzowe | żeliwo sfero DN 100 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1450982 | zasuwa kołnierzowa | Zasuwa krótka miekkouszczelniona kołnierzowa DN: 100 Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm Materiał: żeliwo sferoidalne Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1450984 | obudowa do zasuwy | obudowa stała do zasuwy DN 100 L-1280 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1450985 | zasuwa kołnierzowa | Zasuwa krótka miekkouszczelniona kołnierzowa DN: 80 Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm Materiał: żeliwo sferoidalne Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1450986 | obudowa do zasuw | obudowa stała do zasuwy DN 80 L-1280 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1450994 | redukcja kołnierzowa | żeliwo sfero DN 100/80 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1450995 | złącze FW | żeliwo sfero DN 100 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1450996 | przedłużka kołnierzowa | żeliwo sfero DN 100 L-20 cm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1450997 | nasuwka PCV | ciśnieniowa do wody Fi 110 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1450998 | uszczelki do nasuwki | uszczelki do nasuwki FI 110 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1450999 | nasuwka PCV | ciśnieniowa do wody Fi 90 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1451000 | uszczelki do nasuwki | uszczelki do nasuwki FI 90 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1451001 | hydrant nadziemny | Hydrant nadziemny DN 80 L2150 mal.prosz.sfero czerwony z pojedyńczym zaknięciem | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1451002 | kolano stopowe | żeliwo sfero DN 80 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1451003 | przedłużka kołnierzowa | DN 80 żeliwo sfero L-40 cm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1451004 | przedłużka kołnierzowa | DN 80 żeliwo sfero L-20 cm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1451005 | tuleja kołnierzowa | Fi 110 SDR 17 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1451007 | pierścień stalowy | do tulei kołnierzowej Fi 110 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1451008 | tuleja kołnierzowa | Fi 90 SDR 17 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1451011 | pierścień stalowy | do tulei kołnierzowej FI 90 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1451012 | kołnierz ślepy | DB 80 żeliwo sfero z otworem 2" gw | 4 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1451013 | mufa elektrooporowa | SDR 17 Fi 90 | 12 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1451014 | mufa elektrooporowa | SDR 17 Fi 110 | 12 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1451015 | kolano elektrooporowe | SDR 17 Fi 110/90 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1451016 | kolano elektrooporowe | SDR 17 Fi 90/90 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1451019 | rura PE | SDR 17 Fi 90 L-12 mb ( dopuszczam 2 odcinki po 6 mterów) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1451020 | rura PE | SDR 17 Fi 110 L-12 mb ( dopuszczam 2 odcinki po 6 mterów) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1451021 | usczelki płaskie | DN 80 uszczelki z otworami montażowymi na śruby | 100 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• Wnioskodawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• Podana przez Wnioskodawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostaw.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wnioskodawcy.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• termin płatności zgodny z zapytaniem ofertowym&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• Możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">• W momencie&nbsp; podjęcia decyzji o zakupie oferowanych materiałów/usług sprzedający zostanie poinformowany drogą mailową lub przez formularz platformy zakupowej.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">3. Klauzula RORO</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">https://kpwik.naklo.pl/rodo/</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">W przypadku pytań:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.511-134-027</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; 8:00 do 17:00.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.</p>