## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
784791 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA znajdującego się w Szkole Policji w Katowicach. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2561055 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2561056 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2561057 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1459608 | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA znajdującego się w Szkole Policji w Katowicach. | CHARAKTERYSTYKA Usługa polegającą na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA obejmującą swoim zakresem czynności: 1) pomiar parametrów pracy układu chłodniczego 2) uszczelnienie układu chłodniczego 3) uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego 4) kontrola automatyki sterującej 5) wymiana cylindra nawilżacza 6) wymiana filtra powierza 7) wykonanie niezbędnych nastaw i regulacji. WYMAGANIA, WARUNKI Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego. Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni. 2. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę. 3. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. 4. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 6. Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował. 7. Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia. KARY UMOWNE I INNE POSTANOWIENIA 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów. Wykonawca ma obowiązek posiadać oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający współpracę z przedstawicielem producenta w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych firmą Schneider Electric Polska sp. z o.o. INFORMACJA Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Natalia Lieber, tel. 47 851 64 66 w godzinach 8:00 – 15:00. TERMIN REALIZACJI : 14 dni od podpisania zlecenia; WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 784791 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 do Zlecenia Nr 2023.docx
Warunki postępowania
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Helv;mso-fareast-language:EN-US">CHARAKTERYSTYKA<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Usługa polegającą na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA obejmującą swoim zakresem czynności:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">pomiar parametrów pracy układu chłodniczego<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">uszczelnienie układu chłodniczego<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">kontrola automatyki sterującej<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">5)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">wymiana cylindra nawilżacza<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">6)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">wymiana filtra powierza<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">7)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">wykonanie niezbędnych nastaw i regulacji.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">WYMAGANIA, WARUNKI<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:ZH-CN">Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego. Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i&nbsp;warunków proszony jest o <strong><u>nieskładanie oferty.</u></strong><o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.<o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family: Cambria">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi<br> i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania<br> i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi<br> do wykonania zlecenia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family: Cambria">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych<br> od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top:0cm" start="6" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji <br> z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował.</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family: Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: ZH-CN">Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: ZH-CN">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">KARY UMOWNE I INNE POSTANOWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: ZH-CN">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: ZH-CN">Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:ZH-CN">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, &quot;serif&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Wykonawca ma obowiązek posiadać oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający współpracę z przedstawicielem producenta w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych firmą Schneider Electric Polska sp. z o.o.<o:p></o:p></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">INFORMACJA<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Natalia Lieber, tel. 47&nbsp;851 64 66 w godzinach 8:00 – 15:00. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">TERMIN REALIZACJI : 14 dni od podpisania zlecenia;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.<o:p></o:p></span></p>