## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
786820 |  | „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2567486 | Warunki płatności | Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić
2 | 2567487 | Termin realizacji | do 10 tygodni od podpisania umowy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1462513 | „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach” | Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Materiałów Przetargowych, 2) wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, potwierdzający spełnienie warunków postawionych w pkt. 6 ppkt 2) Materiałów Przetargowych – załącznik nr 4 do Materiałów Przetargowych, 3) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w pkt 6 ppkt 2 Materiałów Przetargowych (Uprawnienia SEP E personelu, Uprawnienia SEP D personelu, Certyfikat F gazowy personelu), 4) certyfikat przedsiębiorcy wydany zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, 5) karty doboru wraz z parametrami technicznymi proponowanych urządzeń, 6) ważny Certyfikat Autoryzacyjny w zakresie gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (urządzenia na gwarancji), dla zaproponowanych urządzeń. UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej powinien pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 786820 | Warunki postępowania | OGŁOSZENIE.pdf
2 | 786820 | Warunki postępowania | Opis Przedmiotu Zamówienia.zip
3 | 786820 | Warunki postępowania | WZÓR UMOWY.pdf
4 | 786820 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
5 | 786820 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 - Wykaz osób.docx
Warunki postępowania
<p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><font color="#333333" face="Helvetica Neue, sans-serif">1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu 7 zestawów klimatyzatorów typu Multisplit, oraz 6 klimatyzatorów typu Split w budynku administracyjnym przy ul. Rybnickiej 47, Gliwice. II piętro Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 2 jednostki wewnętrzne ścienne – 1 kpl. (301, 302) I piętro Klimatyzator Split – 2 kpl. (204, 212) Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 2 jednostki wewnętrzne ścienne – 1 kpl.(210, 211) Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 3 jednostki wewnętrzne ścienne – 1 kpl.(207, 208A, 209) Parter Klimatyzator Split – 1 kpl. (112) Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 3 jednostki wewnętrzne – 1 kpl. (108, 109A, 109B) Klimatyzatory Split serwerownia (chłodzenie cały rok) w zestawie pracy redudantnej – 3 kpl. (111) Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 2 jednostki wewnętrzne – 1 kpl. (106, 107) Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 2 jednostki wewnętrzne – 1 kpl. (104, 105) Multisplit: jeden agregat zewnętrzny i 3 jednostki wewnętrzne – 1 kpl. (101,102, 103) Szczegółowy zakres prac instalacyjnych i montażowych wskazany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 2 do Materiałów Przetargowych oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Materiałów przetargowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z aktualnymi warunkami architektonicznymi. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 04.07.2023 r. o godz. 9:00 w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach. Wymagany termin gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. 2. Kod CPV: Kod główny: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne 3. Termin realizacji: do 10 tygodni od podpisania umowy. 4.Oferty częściowe, wariantowe i uzupełniające: • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 5. Wycena oferty oraz kryteria jej oceny i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Najkorzystniejszą ofertą w ramach tego kryterium będzie oferta z najniższą ceną. 6. Warunki do postępowania: 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają certyfikat przedsiębiorcy wydany zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 z dnia 17.11.2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 301, str. 28). Warunek posiadania certyfikatu musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. 2) Osoby zdolne do realizacji zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia: a) co najmniej jedną osobą, która posiada certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 z dnia 17.11.2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 301, str. 28). b) co najmniej 1 osobą, która posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV. c) co najmniej jedną osobą do dozoru nad robotami elektrycznymi posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie DOZORU: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Wskazane uprawnienia w zakresie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. a) – c) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom. W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób, w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania. Zdolność zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. 7. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Materiałów Przetargowych, 2) wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, potwierdzający spełnienie warunków postawionych w pkt. 6 ppkt 2) Materiałów Przetargowych – załącznik nr 4 do Materiałów Przetargowych, 3) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w pkt 6 ppkt 2 Materiałów Przetargowych (Uprawnienia SEP E personelu, Uprawnienia SEP D personelu, Certyfikat F gazowy personelu), 4) certyfikat przedsiębiorcy wydany zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, 5) karty doboru wraz z parametrami technicznymi proponowanych urządzeń, 6) ważny Certyfikat Autoryzacyjny w zakresie gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (urządzenia na gwarancji), dla zaproponowanych urządzeń. UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej powinien pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 8. Podstawy wykluczenia: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców z postępowania w następujących przypadkach: a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, b) wobec którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, c) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, d) wobec których zaistniały przesłanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 129 z późn. zm.). 8. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 33 oraz § 37 pkt 11 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach. 9. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania przewidziane w Materiałach Przetargowych oraz zawierającą najniższą cenę. 10. Załączniki do postępowania: 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych, 2) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Materiałów Przetargowych, 3) Wzór umowy – Załącznik nr 3 do Materiałów Przetargowych, 4) Wykaz osób – Załącznik nr 4 do Materiałów Przetargowych. </font></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W związku z powyższym przycisk “<span style="font-weight: 700;">Wyślij wiadomość do zamawiającego</span>” służy do komunikacji z Zamawiającym.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: </span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">cwk@platformazakupowa.pl&nbsp;</span></p></li></ul><p><span style="font-weight: 700;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;&nbsp;</span><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>