## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
800094 |  | Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i naprawa serwisowa instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2608473 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2608474 | Termin realizacji | do 15.09.2023 r., (Dokładny termin przeglądu zostanie uzgodniony ze Zleceniodawcą).
3 | 2608475 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1481648 | Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i naprawa serwisowa instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach. |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 800094 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.odt
2 | 800094 | Warunki postępowania | 2. Formularz ofertowy.odt
3 | 800094 | Warunki postępowania | 3. Projekt umowy.odt
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY</strong></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> </font>Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych <span lang="pl-PL">na </span><font size="3"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">na wykonanie okresowego przeglądu technicznego i naprawa serwisowa instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania<br>w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28<br>w Starachowicach.</span></strong></span></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I"> <li><p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Zamawiający:</strong></font></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="2"> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span lang="pl-PL">Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice </span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL">NIP 664-19-09-150.</span></font></span></font></font></p> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Przedmiotem zamówienia:</strong></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="3"> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="background: transparent">Zleceniobiorca w trakcie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych Grawitacyjnego S</span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">ystemu Oddymiania </span></span><span style="background: transparent">wykona następujące czynności:</span></font></font></p> </ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> a) Klapy dymowe</font></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">optyczna kontrola urządzeń,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">otwarcie klap – wszystkie scenariusze przewidziane do systemu,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">optyczne sprawdzenie klap po otwarciu,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">sprawdzenie stanu uszczelek,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">sprawdzenie i regulacja mocowania siłowników,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">kontrola mocowania zawiasów klap,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">przesmarowanie okuć i konsoli hakowej,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">naklejenie naklejki dokonanego przeglądu,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">zamknięcie klap,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">regulacja ramki dociskowej.</font></font></font></p> </li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-bottom: 0cm"> b) Urządzenia sterujące;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Typ sterownika – elektryczne 24 V</font></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">(centrale, skrzynki alarmowe,przyciski, czujniki)</font></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">optyczna kontrola urządzeń systemu,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">uruchomienie urządzeń – wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">uruchomienie urządzeń z przycisku wentylacyjnego,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">kontrola i regulacja prądu ładowania akumulatorów,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">sprawdzenie połączeń przewodów w centrali,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">uruchomienie automatyki pogodowej,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">naklejenie naklejki dokonanego przeglądu.</font></font></font></p> </li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="i" start="100"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">przegląd sterowania drzwi automatycznych pod względem p.poż.</font></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Sprawdzenie otwarcia drzwi,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">sprawdzenie stanu akumulatorów w drzwiach</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">sprawdzenie zadziałania drzwi z systemem central oddymiania.</font></font></font></p> </li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="a"> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p> </ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">Opis</span></strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> </span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”:</span></strong></span></font></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="a" start="0"> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Dwukondygnacyjny budynek Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” jest wyposażony<br>w instalację elektryczną, instalację sieci wodno- kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację monitoringu pasywnego, system sygnalizacji pożarowej i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej połączone z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Powierzchnia handlowa wynosi około 1.500 m², powierzchnia zabudowy – około 2.200 m², a powierzchnia użytkowa – około 3.000 m². Długość budynku wynosi 54,00 m, zaś szerokość budynku – 42,60 m. Wysokość attyki parteru wynosi 4,55 m, zaś wysokość attyki piętra – 8,37 m. Kubatura wynosi około 16.000 m³. Hala Targowa jest otwarta od poniedziałku do soboty oraz w przedświąteczne niedziele, od godziny 6ºº do godziny 20ºº.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 100%;"> </p> </ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="3"> <li><p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:</strong></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <li><p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień do przeprowadzenia okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu oddymiania.</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong><span style="background: #ffff00">załącznik nr 1</span></strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> do zaproszenia ofertowego.</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się<br>z charakterystyką przedmiotu zamówienia.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"> </p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="4"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="pl-PL"><strong>Wymagany termin realizacji zamówienia: </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="pl-PL">do dnia </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">15.09.2023</span></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="pl-PL"> roku.<br>Dokładny termin przeglądu zostanie uzgodniony ze Zleceniodawcą. </span></font></font> </p> </li><li><p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Kryterium wyboru oferty:</strong></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena- 100% brutto.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="6"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Sposób przygotowania oferty:</strong></font></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Ofertę cenową należy złożyć przez <u>platformę zakupową OPEN NEXUS</u>.</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- </font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong><span style="background: #ffff00">załącznik nr 2</span></strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>.</strong></font></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="7"> <li><p style="margin-bottom: 0cm;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Badania ofert:</strong></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Oferta zostanie odrzucona jeśli:</font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="a"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="8"> <li><p lang="pl-PL" align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Miejsce oraz termin składania ofert: </strong></font></font> </p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="background: transparent">Ofertę należy złożyć przez <u>platformę zakupową OPEN NEXUS</u></span></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="background: transparent">Termin składania ofert-<strong> 04.08.2023 do godz. 10:00</strong></span></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol type="I" start="9"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;