## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
809114 |  | Dostawa armatury żeliwnej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2636261 | Warunki płatności | Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2636262 | Termin realizacji | 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2636263 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1494619 | Zasuwa ziemna kołnierzowa "Długa" DN150 (8 otw.) z kluczem; fig. 002 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1494620 | Zasuwa ziemna kołnierzowa "Długa" DN80 (8 otw.) z kluczem; fig. 002 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 10 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1494621 | Zasuwa ziemna kołnierzowa DN50 (8 otw.) z kluczem; fig. 002 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1494622 | Hydrant nadziemny p-poż DN80 | H=2150mm; podwójne zamknięcie; samoczynne odwodnienie z chwilą pełnego zamknięcia, malowany proszkowo i/lub ocynkowany ogniowo | 10 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1494623 | Kolano stopowe żeliwne do hydrantu (8 otw.) | PN10; żeliwo szare, gatunek EN-GJL 250 wg PN-EN 1561, kołnierz 8 otworowy,pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 10 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1494624 | Trójnik żeliwny bosy 150/80/150 | żeliwo szare, gatunek EN-GJL 250 wg PN-EN 1561, kołnierz 8 otworowy, pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1494625 | Zwężka żeliwna kołnierzowa 100/80 | PN10; żeliwo szare, gatunek EN-GJL 250 wg PN-EN 1561, kołnierz 8 otworowy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1494626 | Króciec żeliwny bosy FW DN150 | PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 4 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1494688 | Króciec żeliwny bosy FW DN80 | PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 4 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1494689 | Skrzynka do zasuw DN140 | Skrzynka żeliwna zabezpieczona powłoką bitumiczną | 15 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1494691 | Skrzynka do nawiertki DN100 | Skrzynka żeliwna zabezpieczona powłoką bitumiczną | 20 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1494692 | Nawiertka NCS DN 90 | żeliwo sferoidalne, gat. EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2000 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1494695 | Obruk betonowy | Beton zbrojony | 30 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1494696 | Słupek do tabliczek informacyjnych - pojedynczy | słupek stalowy, malowany proszkowo na kolor niebieski sygnałowy (np. RAL 5005, lub zbliżony). W przypadku innego wybarwienia prosimy o kontakt. | 40 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W imieniu KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>