## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
82074 |  | Wykonanie przesunięcia kabli elektrycznych w wykopie fundamentu punktu załadunku pyłu węglowego w Cementowni Górażdże. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 256909 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, ochrony środowiska oraz jakosciowych
2 | 256910 | Termin realizacji | Termin wykonania prac 1 tydzień
3 | 256911 | Termin płatności | wymagane 60 dni
4 | 256912 | Gwarancje
5 | 256913 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 230820 | Zasilanie 6kV transformatora Tr1 w SO-4 kabel AKFtA 3x120mm2 | W ofercie należy przewidzieć wykonanie jednej mufy oraz ułożenie nowego odcinka kabla na drabinkach kablowych bezpośrednio do transformatora | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 230824 | Zasilanie 6kV transformatora Tr1 w SO-4 kabel AKFtA 3x120mm2 | W ofercie należy przewidzieć wykonanie dwóch muf i wstawki kablowej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 230827 | Zasilanie 6kV transformatora Tr2 w SO-4 kabel AKFtA 3x120mm2 | W ofercie należy przewidzieć wykonanie jednej mufy oraz ułożenie nowego odcinka kabla na drabinkach kablowych bezpośrednio do transformatora. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 230829 | Zasilanie 6kV transformatora Tr2 w SO-4 kabel AKFtA 3x120mm2 | W ofercie należy przewidzieć wykonanie dwóch muf i wstawki kablowej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 230830 | Zasilanie 6kV napędu młyna węgla K1M03 kabel YAKYy 3x120mm2 | W ofercie przewidzieć wykonanie dwóch muf i wstawki kablowej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 230832 | Zasilanie 400V rozdzielnicy U1XZ3 kabel NAYCWY 3x240+146mm2 | W ofercie przewidzieć wykonanie dwóch muf i wstawki kablowej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 230833 | Zasilanie 400V rozdzielnicy U1XZ4 kabel NAYCWY 3x240+146mm2 | W ofercie przewidzieć wykonanie dwóch muf i wstawki kablowej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 82074 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017 GC.docx
2 | 82074 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 82074 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zwenętrznych.pdf
4 | 82074 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.pdf
5 | 82074 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców.pdf
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Dokładny zakres prac do wykonania (sposób i ilość kabli które należy przesunąć) zostanie określony przy wyborze firmy po upewnieniu się, które kable kolidują z fundamentem Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Pan Andrzej Skrobarczyk – w sprawach merytorycznych tel.607 467 643 - ……………………Pan Krzysztof Jasinski Załączniki: tel. 609 499 410 • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców