## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
821294 |  | Dostawa sprzętu do obsługi urządzeń f-gazowych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2673985 | Warunki płatności | Przelew 7,14,21,30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę wpisać właściwe.
2 | 2673986 | Termin realizacji | Proszę podać realny termin realizacji od momentu otrzymania Zamówienia. W dniach.
3 | 2673987 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty w tym koszty transportu po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1510760 | Stacja do odzysku czynnika chłodniczego | Stacja do odzysku: czynnik chłodniczy kategorii III, IV, V, Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pul: 0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min, waga max 14kg | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1510761 | Butla do odzysku czynnika chłodniczego | Butla do odzysku 2 zaw. 12 kg 48 bar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1510762 | Szczypce ewakuacyjne | Szczypce ewakuacyjne | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1510764 | Wykrywacz czynników chłodniczych z protokołem wzorcowania | Wykrywacz czynników chłodniczych z protokołem wzorcowania czułość min 5 g/rok, do czynników: H2, CFC, HCFC, HFC (możliwe ponowne wzorcowanie na terenie RP) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1510767 | Wykrywacz nieszczelności w aerozolu | Wykrywacz nieszczelności w aerozolu (400ml) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1510771 | Termometr z protokołem wzorcowania | Termometr z protokołem wzorcowania, dokładność 1°K, rozdzielczość ±0,1°K (możliwe ponowne wzorcowanie na terenie RP) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1510773 | Waga elektroniczna | Waga elektroniczna: zakres 100kg + wzorcowanie, skok wartości 5g, wyświetlacz, (możliwe ponowne wzorcowanie na terenie RP) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1510774 | Wąż serwisowy z zaworem | Wąż serwisowy z zaworem CA-CL-36-B | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1510776 | Wąż serwisowy z zaworem | Wąż serwisowy z zaworem CA-CL-36-R | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1510777 | Wąż serwisowy z zaworem | Wąż serwisowy z zaworem CA-CL-36-Y | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1510779 | Zawór serwisowy - dostępu | Zawór serwisowy - dostępu A-38010 (1/4” SAE x 1/4” SAE | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1510810 | Zawór serwisowy - dostępu | Zawór serwisowy - dostępu A-38410-5/16" (5/16” SAE x 5/16” SAE) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1510811 | Pompa próżniowa | Pompa próżniowa 100l/min, dwustopniowa, przyłącze 1/4" SAE, waga max12kg | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1510812 | Zestaw manometrów chłodniczych dla gazów FCG | Zestaw manometrów chłodniczych dla gazów FCG (w tym R32) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1510813 | Miernik cęgowy NAVTEK VMC-1 | Miernik cęgowy NAVTEK VMC-1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1510826 | Giętarka sprężynowa do rur 1/4" | Giętarka sprężynowa do rur 1/4" | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1510827 | Giętarka sprężynowa do rur 3/4" | Giętarka sprężynowa do rur 3/4" | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1510828 | Giętarka sprężynowa do rur 3/8" | Giętarka sprężynowa do rur 3/8" | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1510829 | Zestaw 4szt. prętów giętkich do gięcia rur (wew) | Zestaw 4szt. prętów giętkich do gięcia rur (wew) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1510841 | Gratownica ołówkowa | Gratownica ołówkowa | 1 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1510842 | Zestaw kluczy dynamometrycznych TW-8 | Zestaw kluczy dynamometrycznych TW-8 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1510843 | Nóż VTC-19 | Nóż VTC-19 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1510844 | Nóż do rur VTC-42 | Nóż do rur VTC-42 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1510850 | Nóż do cięcia kapilar VRT-101 | Nóż do cięcia kapilar VRT-101 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1510851 | Roztłaczarka VST-22 | Roztłaczarka VST-22 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1510852 | Reduktor do azotu RBAz-4 40bar | Reduktor do azotu RBAz-4 40bar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1510853 | Adapter do azotu 1/4" + uszczelka | Adapter do azotu 1/4" + uszczelka | 1 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1510855 | Kielicharka do rur miedzianych | Kielicharka do rur miedzianych (1/4" - 3/4" i 6 - 19 mm), Średnica rury: 1/4" - 6,35 mm, 3/8" - 9,52 mm, 1/2" - 12,7 mm, 5/8" - 15,88 mm, 3/4" - 19,05 mm, 6,00 mm, 8,00 mm, 10,00 mm, 12,00 mm, 16,00 mm, 19,00 mm | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>