## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
822437 |  | Przegląd i konserwacja systemów ppoż |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2677543 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
2 | 2677545 | Termin realizacji | do dnia 30.09.2023r., proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1512287 | Przegląd i konserwacja systemów oddymiania klatek schodowych | Sprawdzenie poprawności działania systemu poprzez: - zadymienie wszystkich czujników dymu oraz wzbudzenie z ręcznych przycisków wyzwalających - sprawdzenie działania systemu przy pracy buforowej, sprawdzenie akumulatorów - sprawdzenie połączeń mechanicznych siłowników -testowanie systemu Zakres: - system oddymiania grawitacyjnego firmy AFG klatka główna oddziału Chirurgii - system oddymiania grawitacyjnego firmy D+H klatka łącznik Chirurgia - system oddymiania grawitacyjnego firmy Mercor klatka oddziału Wewnętrznego - system oddymiania grawitacyjnego firmy Mercor klatka oddziału Ginekologicznego - system oddymiania grawitacyjnego firmy Mercor klatka oddziału w Piecewie | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 1512288 | Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych | 4 szt. drzwi firmy UNIMA u-S60 Mnmalny zakres czynności: oględziny zawiasów i zamka, regulacja, smarowanie, ewentualna wymiana uszczelek | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
3 | 1512289 | Przegląd i konserwacja zamknięć przeciwpożarowych EI30 wraz z urządzeniami wykrywającymi zadymienie i zamykającymi drzwi | 6 par drzwi firmy Alufire EI30 na oddziale chirurgicznym Minimalny zakres czynności: sprawdzenie poprawności działania poprzez zadymienie czujnika dymu, sprawdzenie i regulacja mechanizmu kolejkowego zamykania drzwi, sprawdzenie elektrotrzymaczy, samozamykaczy, uszczelek itp. | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
4 | 1512290 | Przegląd i konserwacja systemu detekcji i odcięcia gazuu | System firmy Gazex w kuchni szpitalnej Zakres minimalnych czynności: uruchomienie, wzbudzenie poprzez zagazowanie wszystkich czujek, sprawdzenie poprawności działąnia, sprawdzenie akumulatorów, sprawdzenie uruchomienia zaworów odcinajacych | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><strong>Szpitala Powiatowego w Złotowie&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>"Przegląd i konserwacja systemów ppoż</strong></span><strong>"<br></strong></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><strong>Termin składania ofert i realizacji:</strong></p><p>- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p><p>- termin realizacji do dnia 30.09.2023<br></p><p>- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy</p><p>- miejsce wykonywania usługi: Złotów, ul Szpitalna 26, Piecewo <br></p><p>- Po wykonaniu przeglądu należy stworzyć protokół który będzie zawierał miedzy innymi: typ urządzenia, numer seryjny,&nbsp; miejsce montażu, zakres wykonanych czynności wraz z podaniem materiałów zużytych <br></p><p><strong>Opis wymagań stawianych wykonawcy:</strong></p><p>- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p><p>&nbsp;a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia</p><p>&nbsp;d) Zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku <br></p><p><strong>Płatność za przedmiot zamówienia:</strong></p><p>- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu protokołów oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, f</p><p>- Termin płatności do 21 dni, przelew .</p><p>- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.</p><p><strong>Kryterium oceny ofert:</strong></p><p>Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)</p><p><strong>Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:</strong></p><p>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.</p><p><strong>W przypadku pytań:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><strong>"Wyślij wiadomość"</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><strong>22 101 02 02</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>8</strong></span><strong>:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>