## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
833391 |  | : Remont strefy wejściowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów wraz z robotami towarzyszącymi w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni, ul. Szkolna 23, 62-300 Września |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2711160 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2711161 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2711162 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1527976 | Rob.bud |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 833391 | Warunki postępowania | Opis przedmiotu zamówienia'' — kopia.docx
2 | 1527976 | Rob.bud | Formularz ofertowy_KD_KPP Września_Zał nr 1 - do oferty składanej przez Wykonawcę''.xlsx
3 | 1527976 | Rob.bud | zlecenie.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OPIS ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="Standarduser" style="text-align:justify;mso-hyphenate:auto"><strong><span lang="EN-US">Na zadanie polegające pn:</span></strong><strong><span lang="EN-US"> </span></strong><strong><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-fareast-language:PL">Remont strefy wejściowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów wraz z robotami towarzyszącymi</span></strong><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:PL"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></u></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:18.0pt"><strong><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Zamawiający <o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">60-844 Poznań<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ul. Kochanowskiego 2a<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></u></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:54.0pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><strong><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">I.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Lokalizacja inwestycji <o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-style:italic">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="Standarduser" style="text-align:justify;mso-hyphenate:auto"><strong>Komenda Powiatowa Policji we Wrześni, ul. Szkolna 23, 62-300 Września<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:54.0pt;text-align:justify"><strong><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></u></strong></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:54.0pt;text-align:justify"><strong><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></u></strong></p><p class="Standard" style="text-align:justify;text-autospace:none"><strong><u>Zakres zamówienia obejmuje:<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">A. Część I zadania - w zakresie demontażu, dostawy i montażu drzwi oraz&nbsp;instalacji elektrycznej w tym systemem kontroli dostępu (KD) na terenie KP P-ń Września:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">W ramach zadania należy kompleksowo wykonać: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">1/ Demontaż, utylizację istniejących drzwi zewnętrznych. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">Dostawa, montaż i obróbka nowych drzwi zewnętrznych w klasie RC-2 bezprogowe - płaskownik z otworami montażowymi, Uc≤ 1,1. Zamek główny w klasie 7, wkładka w klasie 4. Gałka/gałka ze stali nierdzewnej. Próg opadający. Nowe drzwi fabrycznie wyposażone w elektrozaczep rewersyjny 12V z wyślizgiem i osłoną zapadki oraz kontaktron wpuszczany w ościeżnicy i skrzydle wraz z przewodem o długości min. 5m do połączenia z instalacją kontroli dostępu. Wymiary sprawdzić na budowie.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">2/ Sterownik / kontroler wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">3/ Czytnik kart zbliżeniowych wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">4/ Zasilacz buforowy z akumulatorami wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">5/ Przycisk wyjścia awaryjnego wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">6/ Elektrozaczep rewersyjny 12V z wyślizgiem i osłoną zapadki lub zwora elektromagnetyczna (montaż nawierzchniowy)&nbsp; wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">7/ Kontaktron wpuszczany w ościeżnicy i skrzydle lub elementy do montażu nawierzchniowego&nbsp; wraz z okablowaniem szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">8/ Demontaż, utylizacja istniejącego okablowania i elementów instalacji KD wraz z trasami kablowymi i okablowaniem zasiljącym&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">9/ Wykonanie magistrali komunikacyjnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">10/ Wykonanie okablowania zasilającego (230V) wraz z niezbędną rozbudową obiektowych rozdzielnic niskiego napięcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">11/ Trasy kablowe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">12/ Kucie z zaprawieniem bruzd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">13/ Pomiary okablowania&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">14/ Programowanie, konfiguracja, uruchomienie, sprawdzenia i testy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">15/ Dokumentacja powykonawcza (w wersji papierowej 2 egz.i wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) 2 egz.) wraz z certyfikatami, zaświadczeniami dostarczanych gotowych wyrobów, pomiarami, sprawdzeniami, testami, szkoleniami&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">B. Część II zadania - w zakresie demontażu, dostawy i montażu instalacji elektrycznej w tym systemu kontroli dostępu (KD) na terenie KP P-ń Września:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">1/ Sterownik / kontroler wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">2/ Czytnik kart zbliżeniowych wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">3/ Zasilacz buforowy z akumulatorami wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">4/ Przycisk wyjścia awaryjnego wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">5/ Przycisk przejścia wraz z okablowaniem&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">6/ Elektrozaczep rewersyjny 12V z wyślizgiem i osłoną zapadki lub zwora elektromagnetyczna (montaż nawierzchniowy)&nbsp; wraz z okablowaniem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">7/ Kontaktron wpuszczany w ościeżnicy i skrzydle lub elementy do montażu nawierzchniowego&nbsp; wraz z okablowaniem szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">8/ Karta zbliżeniowa z kolorowym nadrukiem dwustronnym, holderem i smyczą szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">9/ Oprogramowanie serwerowe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">10/ Licencja na kolejne stanowsko&nbsp;&nbsp;&nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">11/ Serwer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">12/ Stacja robocza z monitorem lub laptop, z klawiaturą, z myszką i oprogramowaniem&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">13/ Switch 24 x 1GBit zarządzalny &nbsp; szt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">14/ Demontaż, utylizacja istniejącego okablowania i elementów instalacji KD wraz z trasami kablowymi i okablowaniem zasiljącym&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">15/ Wykonanie magistrali komunikacyjnej&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">16/ Wykonanie okablowania zasilającego (230V) wraz z niezbędną rozbudową obiektowych rozdzielnic niskiego napięcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">17/ Trasy kablowe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">18/ Kucie z zaprawieniem bruzd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">19/ Pomiary okablowania&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">20/ Programowanie, konfiguracja, uruchomienie, sprawdzenia i testy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">21/ Dokumentacja powykonawcza (w wersji papierowej 2 egz.i wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) 2 egz.) wraz z certyfikatami, zaświadczeniami dostarczanych gotowych wyrobów, pomiarami, sprawdzeniami, testami, szkoleniami&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kpl.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Dla wskazanych przez Zamawiającego wejść / wyjść z budynku, przejść do strefy zamkniętej wykonać system kontroli <span style="letter-spacing:-.15pt">dostępu oparty na rozwiązaniach prod. Roger. <u>Zamawiający wymaga pełnej zgodności, kompatybilności i funkcjonalności dostarczonych elementów/osprzętu/ urządzeń instalacji kontroli dostępu z aktualnie użytkowanymi prod. Roger</u>. System oparty o czytniki zbliżeniowe. Należy zainstalować dwustronne punkty kontroli dostępu. Dla jednych drzwi wykonać przycisk przejścia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CS" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:32.55pt 91.8pt 128.4pt 142.15pt 178.15pt 194.75pt 244.1pt 284.45pt 348.3pt 391.45pt 435.2pt"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zbliżeniowych i pełnej jego kompatybilności, ze względu na fakt rozszerzania posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego systemów, kart i oprogramowania, system kontroli dostępu powinien być kompatybilny z rozwiązaniami technicznymi jednostki nadrzędnej i aktualnie użytkowanymi przez jednostki podległe KWP w Poznaniu z możliwością zarządzania przez system LAN.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:32.55pt 91.8pt 128.4pt 142.15pt 178.15pt 194.75pt 244.1pt 284.45pt 348.3pt 391.45pt 435.2pt"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">System kontroli dostępu ma być wpięty do sieci komputerowej i posiadać dodatkowy czytnik kart umożliwiający programowanie kart. Wykonawca powinien dostarczyć komputer wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem umożliwiającym programowanie kart oraz rozliczającym czas pracy. Interfejs wpięty w magistralę komunikacyjną kontroli dostępu umożliwić ma komunikację za pośrednictwem sieci komputerowej. Szczegóły techniczne należy ustalić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji prac.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:6.35pt; margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wymagania do oprogramowania:<o:p></o:p></span></u></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Budowa modułowa oprogramowania do kontroli dostępu uwzględniająca:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Stronę główną – monitorowanie bieżących rejestracji,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Urządzenia – dodawania nowych urządzeń do systemu (bez limitu urządzeń),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Karty – moduł dodawania nowych kart (bez konieczności wprowadzania kart za pomocą czytnika USB, RS 232),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Pracownicy – wprowadzanie do systemu nowych użytkowników, modyfikowanie danych personalnych, blokowania kart,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Profile uprawnień – tworzenie, modyfikowanie i usuwania tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można przypisać punkt kontroli dostępu i nadać mu określone prawa. Pracownik może mieć przypisany jeden lub więcej profili,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Operatorzy – zarządzanie i nadawania uprawnień do poszczególnych modułów programu, urządzeń i pracowników wskazanym operatorom systemu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Goście – umożliwia obsługę gości wizytujących firmę i rejestrację ich w systemie oraz nadania im odpowiednich uprawnień do poruszanie się po obiekcie,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Klucze – umożliwia wydawanie kluczy pracownikom, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia do wskazanych pomieszczeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Raporty – szeroki zakres raportowania zdarzeń powstałych w systemie kontroli dostępu; raporty umożliwiające rozliczenie czasu pracy,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Rejestracje - przeglądania zdarzeń dotyczących np. odczytów kart przez czytniki. System powinien gromadzić informacje, takie jak: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb pracy. W module musi zostać zawarta wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracji,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Logi systemowe - moduł służy do przeglądania zarejestrowanych zdarzeń wykonywanych przez użytkowników aplikacji,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Dostęp do raportów poprzez stronę www,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Łatwe odtworzenie reguł dostępu pamiętanych w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Odczytywanie rejestracji w sposób ciągły (w tle) zapewniając stały dostęp do aktualnych zdarzeń w kontrolowanym systemie,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Generowanie raportów przez program obejmujących m.in.: dowolne filtrowanie odczytów (rejestracji zdarzeń),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Struktura oprogramowania klient-serwer.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:6.35pt; margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><u><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wymagania do czytników:<o:p></o:p></span></u></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Obsługa kart zbliżeniowych - MIFARE Classic 1k&amp;4k, Plus S &amp; X (SL1, SL3), Ultralight (UID), Ultralight C (UID), DesFire (UID), DesFire EV1 (UID), Desfire EV2 (UID),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznań (odczyt numeru tylko z sektora pamięci),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Możliwość obsługi NFC, wykorzystując technologię emulacji karty na smartfonie poprzez zainstalowanie odpowiedniej aplikacji (aplikacja dostępna w Google Play oraz Apple),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Częstotliwość pracy - RFID 13,56 MHz , możliwość implementacji modułu Bluetooth 2,4 GHz,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Interfejs komunikacyjny - ABA Track II, Wiegand 26(H10301) / 58 bitów,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Sygnalizacja&nbsp; - dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Czujnik antysabotażowy - optyczny, wyjście typu NC (przy zamontowanym czytniku) obciążalność max 100 mA,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Napięcie zasilania - 9-14V DC,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Stopień ochrony obudowy - IP 65 wg EN 60529,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Temperatura pracy - od -25ºC do +55°C,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Wilgotność względna otoczenia - max 100% (dopuszczalna kondensacja),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-right:6.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="CS" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Wymagana ilość kart zbliżeniowych odpowiednio zadrukowa