## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
83817 |  | Kontrola zbiornika laboratorium chemicznego (11408111) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 263040 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 263041 | Termin realizacji | do uzgodnienia
3 | 263042 | Termin płatności | przelew 45 dni
4 | 263043 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 235290 | Kontrola zbiornika laboratorium chem. | zakres prac: 1. Odpompowanie odpadów chemicznych o pH 4,1, objętość ok.2m sześcienne 2. Wykonanie kontroli szczelności zbiornika stalowego z pomiarem grubości ścianek 3. Wykonanie kontroli prawidłowości działania czujników poziomu i sygnalizacji poziomu. 4. Przekazanie do eksploatacji wraz z przekazaniem protokołów pokontrolnych. Uwaga: kontrola zbiornika raz na rok, odpompowanie- wegług potrzeb , minimum raz na rok, terminy prac do ustalenia z działem kontroli jakości. Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p.poż oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do opracowania informacji o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A. Informację o zagrożeniach winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 83817 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zwenętrznych.pdf
2 | 83817 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.pdf
3 | 83817 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców.pdf
4 | 83817 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017 GC.docx
5 | 83817 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Kontrola zbiornika laboratorium chem. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców