## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
84307 |  | PWIK Gliwice - Dostawa 3 termometrów elektrycznych typu Q-MSystem |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 264783 | Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 264787 | Termin dostawy | 3 tygodnie od daty podpisania umowy
3 | 264791 | Gwarancja | 24 miesiące
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 236822 | Termometr elektryczny typu Q-MSystem Module RT1 LCD | Termometr elektryczny typu Q-MSystem Module RT1 LCD – monitorowanie temperatury w jednym punkcie, wyświetlacz LCD wskazujący bieżącą temperaturę, stan baterii i inne komunikaty/ustawienia, dodatkowa wewnętrzna pamięć na 16000 pomiarów, możliwość programowania interwału rejestracj temperatury 1s-24h, rozdzielczość pomiarów 0,1°C, zasilacz sieciowy(230V), dźwiękowy oraz optyczny alarm sygnalizujący przekroczenie wartości zadanej, akumulatory podtrzymujące prace w momencie zaniku napięcia zasilającego, uchwyt z tworzywa sztucznego przymocowanie modułu do ściany pomieszczenia lub urządzenia, moduł wyposażony w sensor TC. Sensor TC – sonda do pomiaru temperatury w powietrzu i cieczy: - zakres temperatur: - 20°C do +60°C, dokładność pomiarów +/- 0,3°C, długość przewodu sondy 2m. 2 moduły wzorowane w temperaturze Instalacja, aktualizacja i przegląd aktualnego systemu. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 264783 | Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
Szanowni Państwo W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę 3 termometrów elektrycznych typu Q-MSystem Opis Przedmiotu Zamówienia: Dostawa 3 termometrów elektrycznych typu Q-MSystem – moduł RT1CD wraz z wzorcowaniem 2 sztuk w 1 punkcie oraz instalacją i przeglądem aktualnego systemu. Gwarancja - 24 miesiące Termin realizacji - 3 tygodnie od daty podpisania umowy Osoby do kontaktu: Aneta Modrzejewska Gawryś telefon 601-874-853