## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
847021 |  | Dostawa wyposażenia do pracowni fizjoterapii |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2754136 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2754137 | Termin realizacji | 10 dni od podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2754138 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1547969 | Wózek pod aparateurę medyczną | wysokość 756 +/- 10mm, szerokość do 350mm, długość 470 mm. Maksymalne obciążenie do 30 kg. Na 4 kółkach z hamulcem, dwie szuflady na metalowych prowadnicach zakończone blatem z wgłębieniem + półka. Przestrzeń pomiędzy szufladami a górną półką min. 180mm. Dodatkowa przestrzeń pomiędzy szufladami a dolną podstawą. Kolor biały. Górna półka zakończona z przodu uchwytem/uchwytami | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1548038 | Stół rehabiblitacyjny | 4-segmentowy stół stacjonarny z ramą sterującą i konstrukcją, umożliwiającą komfortowy dostęp do pacjenta przy zachowaniu optymalnej stabilności. Dodatkowe wyposażenie w postaci wieszaka na podkład jednorazowy w rolce. Podłokietniki z płynną regulacją. Zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie od -70 st. do +30 st. o wymiarach ok 36 x 43 cm Regulacja wysokości blatu za pomocą ramy sterującej wykonanej ze stali nierdzewnej. Gumowe kółka umożliwiające przemieszczanie stołu. Tapicerka wykonana z materiału typu PU, Soft - touch odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków dezynfekujących . Wymiary blatu szer. 70 długość całkowita ok 197 cm.w zagłówku otwór szer. ok 10 cm x 22 cm. Stelaż w kolorze czarnym, tapicerka kolor szary. Wysokość regulowana stołu od 44 do 92 cm obciążenie do 200 kg. Grubość pianki min. 6 cm . Wyrób musi posiadać Certyfikat Wyrobów Medycznych CE | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1548098 | Stół rehabiitacyjny z poduszką typu Ergo | 4-segmentowy stół rehabilitacyjny wyposażony w ramę sterującą, system jezdny oraz podgłówek z poduszką ERGO. Dedykowany do masaży, fizjoterapii, rehabilitacji. Zagłówek regulowany sprężyną gazową o kącie odchylenia od - 72 st do +40 st. o wymiarach ok 70 x43 cm. długość stołu ok 198 cm, szerokość ok. 70 cm, wysokość regulowana od ok 50 do 96 cm. Obciążenie do 200 kg. Stół zasilany elektrycznie 230V - 50/60 Hz 150W, 0,7A, wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Stół wyposażony w zatyczkę do wycięcia na twarz i dwa regulowane podłokietniki oraz wieszak na podkład w rolce i dwa dodatkowe uchwyty podblatowe. System jezdne na 4 kołach skrętnych. Tapicerka typu Soft -touch kolor szary odporna na działania olejków i płynów dezynfekcyjnych. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1548137 | okrycie do stołu rehabiitacyjnejgo z poz. 3 | Okrycie higieniczne olejoodporne C460 SZARE 198x70. Z możliwością prania w temp. do 95 st, ognioodporny, oddychający, paroprzeuszczalny, wodoszczelny. Wyrób musi posiadać Atest Polskiego Zakładu Higieny. Kolor szary | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1548279 | Brązowa Lalka demonstracyjna, terapeutyczna (NDT,masaż shantala,metoda Vojty) | wysokość lalki ok 65 cm | 20 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1548283 | Poduszka sylikonowa pod twarz do stołu od masażu | kolor niebieski | 6 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1548286 | Bańki chińskie silikonowe do masażu ciała | Komplet składający się z 4 szt. baniek o różnych rozmiarach, wykonane z silikonu medycznego, | 6 | komplet |  | 23% | PLN
8 | 1548298 | Model tensegracyjny | Elementy modelu tensegracyjnego: 6 elementów drewnianych z nacięciami po obu końcach 12 czarnych osłonek plastikowych 6 gumek worek – pokrowiec na model | 2 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1548309 | Mata piankowa puzzle | opakowanie po 4 szt. Wymiary jednego puzzla: 61 cm x 61 cm x 1.2 cm Ilość obrzeży: 10 Materiał: pianka EVA kolor czarny | 3 | opak. |  | 23% | PLN
10 | 1548318 | Zestaw 9 gum do ćwiczeń rąk palców i nadgarstka | Gumy do ćwiczenia palców opór 1-5 kg, w różnych kolorach trzy sztuki każdy o innym oporze gumy krążki opłr od 8 do 20 kg 3 szt każdy o innym oporze gumy w kształcie jajka opór od 9-18 kg 3 szt. każdy o innym kolorze i oporze. Worek materiałowy do zapakowania | 3 | komplet |  | 23% | PLN
11 | 1548339 | Kamerton 128 CPS SAEHAN | stalowy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1548354 | Młotek neurologiczny | Głowica wyposażona w małą i dużą końcówkę. Rękojeść chromowano - polerowana, wyposażony w szpikulec wkręcany w głowicę oraz pędzelek wkręcany w koniec rękojeści. | 4 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1548359 | Radło Wartenburga | stalowe | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1551128 | Materac rehabilitacyjny dwuczęściowy 200x100x5 cm | Tapicerka wykonana z materiału o zastosowaniu medycznym, powlekany PCV, wypełnienie średnio twarda pianka poliuretanowa. Kolor niebieski. Certyfikat wyrobu medycznego | 3 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1551129 | Mata do akupresury - masaż całego ciała i ćwiczenia relaksacyjne | Kolor czarny, minimalne wymiary długość 65 cm, szerokość 41 cm, wysokość 2 cm, na powierzchni maty minimum 230 rozetek a na każdej rozetce min. 27 punktów ucisku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1551130 | Mata do ćwiczeń | grubość maty min. 1,5 cm, długość maty 180 cm, szerokość min 61 cm, Kolor czarny wykonana z materiału antypoślizgowego typu NBR, z uchwytem na ramię | 10 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1551131 | Równoważnia | wymiary długość 162 cm, szerokość podstawy 24 cm wysokość 6 cm. Wykonana z pianki pokryta powłoką antybakteryjną. Równoważnia Airex Balance Beam lub równoważna | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1551132 | Pistolet do masażu całego ciała | Masażer wibracyjny z wymiennymi głowicami min. 30 programów masażu. Wymiary długość 18 cm, szerokość 7 cm, wysokość 25 cm, napięcie znamionowe silnika 24V DC, wyposażony w baterię litową, pojemność min. 2400 mah, czas ładowania max. 120 min. Długość przewodu min. 100 cm. Waga urządzenia do 1,5 kg. kolor czarny | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1551133 | Żel do ultradźwięków 1000 ml |  | 10 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1551134 | Elektroda bierna, płyta samoprzylepna do aparatu Doctor Tecar SMART/PLUS | zestaw 25 szt | 25 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1551135 | Głowica handpiece do aparatu Doctor Tecar PLUS |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1551136 | Krem do terapii Tecar o pojemności 5000 ml z butelka do napełniania 260 ml i dozownikiem |  | 1 | komplet |  | 23% | PLN
23 | 1551138 | Wózek na piłki przejezdny zamykany | Rama stelaż wykonana z kształtownika i siatki zgrzewanej, malowany proszkowo kolor niebieski, cztery kółka wymiar 90x60x70 cm. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1551139 | Krystalit - płyn do czyszczenia wanien z hydromasażem 1 l |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1551140 | Elektrody samoprzylepne YT 50x90 mm do elektrostymulacji | Komplet 4 elektrod samoprzylepnych 50x90 mm do elektrostymulacji TENS, EMS, IF, MIC i innych rodzajów. Elektrody YT wykonane z siatki węglowej o wysokiej gęstości. | 20 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 847021 | Warunki postępowania | Wzór umowy_wyposażenie pracowni fizjoterapii .pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" &nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>