## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
850723 |  | Usługa przeglądu serwisowego pomp ciepła w układach wentylacji mechanicznej (SOR. OIOM, Chirurgia) wraz z przeglądem serwisowym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2766035 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje"
2 | 2766037 | Termin realizacji | 3 dni od zlecenia. Zakładany termin realizacji od 23 do 26 listopada 2023 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1554391 | Usługa przeglądu serwisowego pomp ciepła w układach wentylacji mechanicznej (SOR. OIOM, Chirurgia) wraz z przeglądem serwisowym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | Usługa serwisu i naprawy pomp ciepła w układach wentylacji mechanicznej Zakres zlecenia: 1. Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych wraz z wykonaniem próby szczelności 2. Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, czynnikiem chłodniczym w urządzeniach wraz z uzupełnieniem czynnik (R410). 3. Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach. 4. Przegląd serwisowy central wentylacyjnych wraz z miedzy innymi odgrzybianiem urządzenia, wymyciem skraplacza i nagrzewnicy, oceną stanu pasków klinowych, zaworów oraz lampy antybakteryjenej 5. Przegląd i regulacja układu wymiennika gruntowego wraz z ewentulanym uzupełnieniem glikolu (ergolit Eko) 6.. Wykonanie na nowo Izolacji zimnochronnej otulinami korkowymi odcinków prostych rurociągów o średnicy do 48 mm jedną warstwą. Odcinki na dachu 7. Dane do urządzeń • Pompy ciepła: Hitachi Typ RAS-3HVRNME • Centrale wentylacyjne: WTA HR 1500 typ B | 3 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><strong>Szpitala Powiatowego w Złotowie&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na usługę <strong>"Usługa przeglądu serwisowego&nbsp; pomp ciepła w układach wentylacji mechanicznej (SOR. OIOM, Chirurgia) wraz z przeglądem serwisowym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji </strong></span><strong>"<br></strong></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><strong>Termin składania ofert i realizacji:</strong></p><p>- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p><p>- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy</p><p>- miejsce wykonywania usługi: Złotów, ul Szpitalna 28,<br></p><p>- Po wykonaniu przeglądu należy stworzyć protokół <br></p><p>-&nbsp; 3 niezależne układy (centrale wentylacyjne &nbsp; WTA HR 1500 typ B, pompy ciepła Hitachi typ RAS-3HVRNME, wymiennik gruntowy) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><strong>Opis wymagań stawianych wykonawcy:</strong></p><p>- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p><p>&nbsp;a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia</p><p>W celu wykonania prawidłowej wyceny , Zamawiający wymaga wizji lokalnej <br></p><p><strong>Płatność za przedmiot zamówienia:</strong></p><p>- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, faktura musi&nbsp; być potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru.</p><p>- Termin płatności do 21 dni, przelew .</p><p>- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.</p><p><strong>Kryterium oceny ofert:</strong></p><p>Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)</p><p><strong>Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:</strong></p><p>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.</p><p><strong>W przypadku pytań:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><strong>"Wyślij wiadomość"</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><strong>22 101 02 02</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>8</strong></span><strong>:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>