## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
85761 |  | Wymiana układów sterowania Pola 10 (11422440) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 270303 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 270304 | Termin realizacji | do uzgodnienia
3 | 270305 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 270306 | Gwarancje | do ustalenia
5 | 270307 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 240346 | Wymiana układów sterowania Pola 10 | Wymiana układow sterowania pola10 rozdzielni 20kV, zakres prac: - wymiana przekładnika prądowego typu: ABB TPU 60.11; 300//5/5 A/A/A ext.120% ; f;50Hz; T0:40*C 1S1-1S2 300//5 A/A 10VA kl.0.2 FS5 2S1-2S2 300//5 A/A 15VA kl.5P15 24/50/125kV , Ith:30 kA/1s - wymiana Wielofunkcyjnego zabezpieczenia nadprądowego i napięciowego z funkcją sterownika pola typu MiCOM P139 firmy Schneider Electric, Coretec Code P139-369045F4-313-420-651-701-471-924-804, wraz z oprogramowaniem sterownika - wykonanie pomiarów kontrolnych - wykonaie testów sterownika pola - udzielenie 24 mies. gwarancji na wykonane prace i 36 mies.gwarancji na zastosowane materiały - przekazanie do eksploatacji protokołem odbiorowym Uwaga: termin wykonania prac do 20.07.2017 , dokładny termin będzie ustalony przez dział techniczny. Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p.poż oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do opracowania informacji o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A. Informację o zagrożeniach winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 85761 | Warunki postępowania | Harmonogram_platnosci_2017(1).docx
2 | 85761 | Warunki postępowania | Ogolne_warunki_zakupow_GC(1).docx
3 | 85761 | Warunki postępowania | Wymagania_BHP_dla_podmiotow_zewn._obowiazujace_w_Gorazdze_Cement_S.A.docx
4 | 85761 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_HC(1).docx
5 | 85761 | Warunki postępowania | Wytyczne_dla_firm_zewnetrznych-ochrona_srod(1).doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Wymiana układów sterowania Pola 10 Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców