## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
865073 |  | Wykonywanie usług pogotowia technicznego elektrycznego na rok 2024 w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku administracje: AZG, ujętych w zestawieniu nieruchomości |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2811543 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2811544 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2811545 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1578893 | Miesięczne świadczenie usługi pogotowia elektrycznego w nieruchomościach | 10 m2 netto powierzchni użytkowej budynku | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1579162 | dla lokali mieszkalnych | 10m2 netto (stawka podana w poz. 1) x12 m-ce/10 | 77325.33 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1579179 | dla lokali użytkowych | 10m2 netto(stawka podana w poz. 1)x 12 m-ce/10 | 14516.79 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 865073 | Warunki postępowania | Zał. 1 zestawienie 2023 4 MS US 2024(01) (1)(3).ods
2 | 865073 | Warunki postępowania | projekt umowy.elektrycznych doc.doc
3 | 865073 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Wykaz robót(1).docx
4 | 865073 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Wykaz osób(1).doc
5 | 865073 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3- Wykaz sprzętu(1).doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p>Przedmiotem postępowania jest: </p><p>Wykonywanie usług pogotowia technicznego elektrycznego na rok 2024 w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku administracje: AZG, ujętych w zestawieniu nieruchomości.</p><p>Zakres prac obejmuje:</p><p>-Usuwaniu awarii instalacji elektrycznej w przypadku braku dopływu energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości</p><p>-oczyszczaniu przewodów nadpalonych i powtórne załączanie pod zacisk, naprawie lub wymianie osprzętu elektrycznego tj. łącznika, gniazda wtykowego, jeśli jest przyczyną awarii</p><p>- naprawa łącz i styków w puszkach WLZ</p><p>-wykonaniu tymczasowego zasilania zapewniającego działanie instalacji do czasu zlecenia usunięcia usterki lub wymiany instalacji przez<br>Zamawiającego dla Zakładu wykonującego remonty instalacji elektrycznej w dniach i godzinach pracy nie objętych usługą pogotowia technicznego</p><p>- zabezpieczaniu (zaizolowanie) przewodów elektrycznych po wyrwanych łącznikach lub naprawie albo zabezpieczeniu wyrwanych łączników na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, strychach, które stwarzają zagrożenie porażenia prądem</p><p>- w przypadku zagrożenia porażeniem zabezpieczeniu uszkodzonych lub zdewastowanych elementów instalacji elektrycznej</p><p>- usuwaniu awarii w pionie WLZ budynku wraz z wymianą wkładek topikowych i gniazd bezpiecznikowych (zabezpieczenie dostawy<br>energii elektrycznej bez wymiany tablic WLZ)</p><p>-&nbsp; naprawie instalacji oświetleniowej, zabezpieczeń przedlicznikowych w mieszkaniach , lokalach użytkowych oraz ogólnego przeznaczenia -bez wymiany instalacji wewnętrznych, bez naprawy osprzętu oświetleniowego i urządzeń (odbiorników) elektrycznych w mieszkaniach <br></p><p>- usuwaniu awarii w zakresie robót elektrycznych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamanie, pożar, kradzież, dewastacja)</p><p>- przekazywaniu Zamawiającemu informacji o koniecznych remontach instalacji elektrycznych <br></p><p>- każdorazowym powiadomieniu Zakładu Energetycznego oraz Zamawiającego o zerwanych plombach na urządzeniach oraz o wymianie bezpieczników mocy w złączach kablowych ZK nie będących własnością Zamawiającego.</p><p>Warunki udziału w postępowaniu:</p><p>Posiadania wiedzy i doświadczenia :</p><p>W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia (zrealizowane w ramach jednej umowy) tj.obejmujące wykonanie przynajmniej jednej usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia tj. polegającej na prowadzeniu. usług Pogotowia elektrycznego lub wykonywania<br>bieżących robót remontowo-konserwacyjnych w zakresie ww. instalacji w zasobach mieszkaniowych których wartość wyniosła nie mniej niż 30.000 zł brutto. - Wykaz usług</p><p>Weryfikację spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług oraz dokumentów od zamawiających potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług.</p><p>Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi<br>do wykonania zamówienia:</p><p>W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca winien wykazać że :<br></p><p>a) dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowo dostawczym do przewozu materiałów, sprzętu i narzędzi, -Wykaz sprzęt</p><p>b) dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku EKSPLOATACJI i uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu<br>zamówienia - Wykaz osób</p><p>Weryfikację spełnienia wyszczególnionych powyżej warunków zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia<br>bądź posiadanych uprawnień.</p><p>Sytuacji ekonomicznej i finansowej:</p><p>W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, że <br></p><p>- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 20.000 zł <br></p><p>Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli:</p><p>1) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,</p><p>2)wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów</p><p>3) wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,</p><p>4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,</p><p>5) zawiera błąd w obliczeniu ceny</p><p>Termin związania ofertą <br></p><p>Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel.785 881 070</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>