## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
871175 |  | Zestaw narzędzi serwisowych do ustawy f-gazowej UDT |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2829809 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
2 | 2829810 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 2829811 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 2829813 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
5 | 2829814 | Karta katalogowa/specyfikacja techniczna | Proszę załączyć (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 | 2829815 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić.
7 | 2830010 | Certyfikaty CE i/lub kiedy wymagane PED | Proszę załączyć (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1589129 | Zestaw narzędzi serwisowych do ustawy f-gazowej UDT | Zgodnie z opisem. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 871175 | Warunki postępowania | Narzędzie wchodzące w skład zestawu narzędzi serwisowych do ustawy f-gazowej UDT.xlsx
2 | 2829809 | Umowa | Wzór umowy.doc
3 | 2829813 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC platforma zakupowa.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">na<strong>&nbsp;zakup Zestawu narzędzi serwisowych do ustawy f-gazowej UDT</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space:auto; text-indent:-14.2pt;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-fareast-language:PL">1. Zakup jednego kompletnego zestawu narzędzi serwisowych spełniające wymogi ustawy f-gazowej UDT <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">2. Narzędzie wchodzące w skład zestawu:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności (spełnia wymagania ustawy F-gazowej) czułość poniżej &lt;3g/rok<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Wykrywacz nieszczelności w aerozolu 400 ml<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Zestaw z reduktorem do azotu,&nbsp; wraz manometrem w walizce do wykrywania nieszczelności w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dedykowany do wykonywania prób szczelności w układach pracujących na czynnik chłodniczy R134a, R404A, R407C, R507, R22, R410A.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp;&nbsp; Butla do azotu 10l,&nbsp; (napełniona azotem 200/300vBAR) wraz z zaworem oraz kołpakiem<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Stacja elektroniczna do odzysku czynnika chłodniczego stosowana do czynników z grupy HFC oraz HCFC, m.in do czynników R32, R1234y; elektroniczny wyświetlacz&nbsp; wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia (cyfrowy) funkcja auto-oczyszczania<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Zestaw węży serwisowych z zaworami odcinającymi (min. 3 szt.) o długości 150 cm, przyłącza 1/4" SAE., do serwisowania układów klimatyzacyjnych i chłodniczych<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Dwustopniowa pompa próżniowa SMART (minimum 226 l/min) wraz z olejem, wyświetlacz cyfrowy, elektrozawór utrzymujący próżnię, konstrukcja beziskrowa,; przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np.. z czynnikami: R32, 1234yf)<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystanych/odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych; Elektroniczna oprawa zaworowa z bezprzewodowymi sondami do pomiaru temperatury i próżni zestaw Smart Vacuum; do uruchamiania, serwisu i konserwacji instalacji chłodniczych i pomp ciepła; Automatyczne połączenie Bluetooth, wyświetlacz graficzny</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; 2 sztuki Butli do odzysku czynnika, dwuzaworowa 12,5L; dopuszczalne ciśnienie 48 bar; max. pojemności 12 kg; przyłącza 1/4" SAE<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp; ● Lutownica do twardego i miękkiego lutowania bez płomienia do instalacji klimatyzacyjnych, grzewczych, gazowych i chłodniczych; Znamionowe napięcie zasilania 230V, 50Hz; Pobór mocy min. 120 VA max. 1700 VA; Wymagane zabezpieczenie 10A; Płynna regulacja mocy pokrętłem; Lutowanie rurek lutem twardym od ∅1mm do ~∅35mm; Lutowanie lutem miękkim do ~ ∅40mm<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; 2 sztuki Klucz zapadkowy do sprężarek i zaworów; klucz grzechotkowy o drobnym uzębieniu z 72-zębową przekładnią; 4 rozmiary w jednym: kwadrat 1/4” x 3/8” i 3/16” x 5/16”<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Klucz dynamometryczny do montażu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, Płynna regulacja rozmiaru nasadki w zakresie 15 - 32 mm, moment obrotowy: 10-110 Nm; Samozaciskające się szczęki z mechanizmem zębatym i funkcją grzechotki; Klucz zgodny z DIN EN 378-2:2008-06<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ● &nbsp; Zestaw 2 sztuk; Dwustronny kluczyk (posiada dwie końcówki o różnych rozmiarach), wkrętak do zaworów serwisowych w chłodnictwie i klimatyzacji, kluczyk do zaworków, wentyli<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Obcinaki nóż do rur<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Zestaw giętarek kuszowych z uchwytem go gięcia do wewnątrz wraz z uchwytem do gięcia na zewnatrz, aluminiowe formy 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Zestaw: Roztłaczarka hydrauliczna; 7 głowic 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8; gradownik (gratownik) do rur, obcinarka do rur<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Zestaw do kielichowania do rur calowych z tytanowym stożkiem.<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych; miernik - amperomierz cęgowy, Zakres pomiarowy (-20 do +500 °C); Dokładność ±1 °C (0 do +100 °C); Rozdzielczość 0,1 °C; Kategoria bezpieczeństwa CAT IV 600V; CAT III 1000V<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Termometr elektroniczny (cyfrowy) ze zintegrowaną i zewnętrzną sondą (2 sondy, podświetlenie LED); Zakres pomiaru temperatury -50°C do 300°C . Dokładność +/- 1°C&nbsp; w zakresie -20°C&nbsp; do +150°C <br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;&nbsp; ●&nbsp; Szczypce serwisowe - ewakuacyjne do spuszczania czynnika z instalacji chłodniczej</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp; ● zestaw UV do wykrywania nieszczelności 1/4" 5/16"; barwnik UV 250 ml, (latarka UV diodowa, okulary ochronne wzmacniające kontrast UV, strzykawka dozująca 20 ml, przewód z gwintem 1/4" do wprowadzenia kontrastu UV, przewód z gwintem 5/16" do wprowadzenia kontrastu UV)<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp; ● Waga chłodnicza elektroniczna z zaworem odcinającym do 100kg (obsługa serwisowa układów chłodniczych i klimatyzacyjnych), antypoślizgowa mata<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp; ● Zawór redukcyjny kątowy serwisowy odcinający 1/4"M x5/16"F (do napełniania czynnikiem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych); wraz z ruchomym popychaczem do otwierania zaworku serwisowego.<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp; ● 2 sztuki Skrzynki narzędziowej z polipropylenu odporna na uszkodzenia mechaniczne. Kompaktowa konstrukcja ze wspornikami zabezpieczającymi stabilność skrzynki po rozłożeniu wraz z metalowymi zatrzaskami oraz rączką z miękkim uchwytem. Skrzynka do przechowywania i przenoszenia narzędzi i akcesoriów różnej wielkości. Skrzynka wewnątrz powinna składać się minimum z dwóch poziomów: dolna komora głęboka na większe narzędzia i osprzęt; górna z przezroczystą pokrywą to organizer - tacka z kilkunastoma różnej wielkości indywidualnie wyjmowanymi pojemnikami. . Minimalne wymiary skrzynki: 565 x 317 x 248.<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp; ● Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny o pojemności 6 Litrów.<br>Oczekiwane wyposażenie: Lanca o regulowanej długości od 0,6 m do 1,2 m; Dysza regulowana w zakresie ilości cieczy i zasięgu oprysku, wydatek cieczy 0,4 l/min., kąt oprysku 110 stopni; Zawór bezpieczeństwa; Manometr; Wskaźnik poziomu cieczy na zbiorniku; Szelka zapewniająca komfort przy długotrwałej pracy; Stopki – stabilizują zbiornik i ułatwiają pompowanie.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:35.4pt center 8.0cm right 16.0cm"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL"> ● </span><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">Opryskiwacz Ciśnieniowy Ręczny o pojemności 1,5 Litra z system 360 stopni, który umożliwi pracę opryskiwacza w dowolnej pozycji. Oczekiwane wyposażenie: Dysza regulowana w zakresie strumienia płynu od mgiełki po intensywny strumień oraz regulowana końcówka, umożliwiająca dotarcie do różnych zakamarków;&nbsp; Zawór bezpieczeństwa; Pojemnik opryskiwacza z podziałką poziomu cieczy.<br></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">3. Instrukcja oraz dokumentacja w języku polskim<br></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">4. Do oferty proszę dołączyć Certyfikaty CE i/lub kiedy wymagane PED </span><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-indent:-14.2pt;line-height: 150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:PL">5. Do oferty proszę dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną narzędzi<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">6. Towar musi być objęty gwarancją przez min. 24 miesięcy.</span><span style="font-family: Lato, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">7. Termin płatności: 30&nbsp; dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Koszt dostawy do Magazynu EPEC przy<strong> ul. Fabrycznej 3 </strong>w Elblągu – po stronie dostawcy. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:PL">8. Dostawa w terminie do 5 dni roboczych<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 150%;"> </p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 150%;"><br></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>