## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
87269 |  | Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZS nr 29 przy ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 275741 | Koszt dostawy | Po stronie wykonawcy, warunek obowiązkowy, proszę potwierdzić
2 | 275742 | Warunki płatności | przelew 30 dni, zgodnie ze wzorem umowy, warunek obowiązkowy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 244277 | Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZS nr 29 przy ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy. | Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 87269 | Warunki postępowania | SłonZS29SiłowWypWyr3.pdf
2 | 87269 | Warunki postępowania | SłonZS29SiłowMap2.pdf
3 | 87269 | Warunki postępowania | SłonZS29SiłowPodział1.pdf
4 | 87269 | Warunki postępowania | SłonZS29SiłowUmowa5.pdf
5 | 87269 | Warunki postępowania | SłonZS29SiłowZdj4.pdf
Warunki postępowania
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WIM.271.2.85.2017 z dnia 29.06.2017r. (w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 6.000 euro wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2015.2164 j.t. z późn. zm.) 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie:Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul.Grudziądzka 9-15, bud.B, 85-130 Bydgoszcz 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie siłowni na wolnym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Nr 29 przy ul. Słonecznej 26 na os. Wilczak - Jary w Bydgoszczy (Program BBO). 2.1. Zamówienie jak wyżej obejmuje wykonanie: 1) przygotowanie dokumentacji (planu zagospodarowania terenu, rozmieszczenia 3 szt. urządzeń 4-stanowiskowych na określonym na mapie terenie); 2) dostawę i montaż na gruncie rodzimym trzech czterostanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej o kolorystyce żółto – szaro – srebrnej oraz tablicy z regulaminem i informacją o finansowaniu z BBO; treść regulaminu wymaga uzgodnienia ze wskazanym użytkownikiem, (tu: Zespół Szkół nr 29), 3) uzupełnienie nawierzchni trawiastej na terenie siłowni po wykonanych robotach (obsianie trawą w miejscach koniecznych do poprawy z uwagi na przeprowadzone roboty budowlane, inne prace agrotechniczne), 4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2.2. Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej, należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1, 2) przyjętym bez zastrzeżeń zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót, 3) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj. z poźn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. 2.3. Wymagania przedmiotowe - urządzenia siłowni powinny: 1) posiadać aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009 wydane przez jednostki certyfikujące, karty techniczne urządzeń, 2) być zabezpieczone przed korozją (wszystkie elementy stalowe) poprzez fosforanowanie i cynkowanie lub w sposób równoważny (ocynkowanie ogniowe, kataforeza) oraz podwójne malowanie proszkowe, główne elementy konstrukcji wsporczych powinny być w przekroju okrągłe, masywne i solidne, odporne na warunki atmosferyczne, siedziska z solidnych materiałów (np. ze stali nierdzewnej) 3) posiadać wszystkie instrukcje do ćwiczeń naniesione w sposób trwały (np. tabliczki, sitodruk, na pylonie) – nie dopuszcza się instrukcji w formie „naklejek”, 4) być o takiej konstrukcji, która zapobiega przed nadmiernym wychyleniem elementów wahających, zapobiegając jednocześnie niebezpiecznym uderzeniom i przytrzaśnięciom oraz wyposażone w amortyzatory redukujące siłę uderzeń elementów swobodnie opadających, odległość pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi powinna być taka, aby stanowiła zabezpieczenie przed zakleszczeniem części ciała osób ćwiczących, w szczególności dzieci, 5) we wszystkich złączach obrotowych należy zastosować trwałe łożyska kulowe. elementy złączne – nakrętki, śruby, okucia – wykonane ze stali nierdzewnej. siedziska - ze stali nierdzewnej perforowanej; stopnice –z blachy aluminiowej ryflowanej grub. minim.3 mm; konstrukcja pylona z rur o średnicy minim.90 mm, grub. mimim. 3,6mm; 6) Sposób kotwienia w gruncie urządzeń siłowni zewnętrznej: Urządzenie siłowni zewnętrznej montowane na minimum trzech stalowych kotwach. Kołnierze kotwiące stalowe o średnicy min. 220 mm i grubości min. 12 mm. Fundamenty pod urządzenia czterostanowiskowe - o minimalnych wymiarach 800 mm x 800 mm i głębokości min. 700 mm. Fundament wylewany z betonu klasy min. B20 wraz z udokumentowaniem. 7) posiadać gwarancję jakości urządzeń i robót budowlanych związanych z ich montażem, okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 5 lat; serwis gwarancyjny (w odniesieniu do urządzeń) – reakcja na zgłoszenie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady / usterki, 8) posiadać ważne certyfikaty i atesty higieniczne, a te, które stracą ważność przed upływem terminu ww. okresu odpowiedzialności wykonawcy za wady / usterki urządzeń i robót budowlanych – wykonawca ma obowiązek uaktualnić i dostarczyć wskazanemu użytkownikowi; 9) posiadać: stosowne informacje udostępnione przez producenta/ dostawcę w postaci szczegółowych instrukcji użytkowania, danych katalogowych, warunków użytkowania, informacjach dotyczących instalacji - jej bezpieczeństwa, szczegółowych instrukcjach montażu oraz informacjach dotyczących kontroli i konserwacji (zgodnie z punktem 6 normy EN 1176-1:2009); 10) Zamawiający oczekuje dostawy i montażu 1 urządzenia integracyjnego, pozwalającego na użytkowanie przez osoby niepełnosprawne (na wózku), stanowiącego część urządzenia czterostanowiskowego; motyl integracyjny ma posiadać składane siedzisko, które po złożeniu umożliwia niepełnosprawnemu podjechać i ćwiczyć siedząc na wózku. 2.4. Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3) posiadanie doświadczenia – 1 wykonane w ciągu ostatnich 3 lat zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, 4) stosowne dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3., wykonawca zobowiązany jest przedstawić do weryfikacji przed zawarciem umowy ws. przedmiotowego zamówienia. 2.5. Załączniki do ogłoszenia: 1) tabela do wypełnienia przez Wykonawcę „Podział ceny na składniki”, 2) mapa ze wskazaniem miejsca lokalizacji urządzeń fitness, 3) informacja o wypisie i wyrysie dla działki, na której zlokalizowano siłownię, 4) fotografia terenu inwestycji, 5) projekt umowy. 2.6. Do oferty należy załączyć: 1/ kartę techniczną każdego oferowanego urządzenia wraz ze zdjęciem w kolorze i ze szczegółowym opisem, także zdjęcie i opis pylonu, 2/ certyfikaty potwierdzające zgodność z normą, 3/ potwierdzenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, 4/ potwierdzenie posiadania przez firmę doświadczenia (referencje od Zamawiającego o realizacji o podobnych parametrach), 5/ wypełniony załącznik „podział ceny na składniki”; 6/ informacje udostępnione przez producenta/dostawcę w postaci szczegółowych instrukcji i warunków użytkowania urządzeń oferowanych, instrukcji montażu, informacji dotyczących bezpieczeństwa, kontroli i konserwacji zamówionych urządzeń. Oferty bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 4. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Inspektor WIM, Lidia Hoppe – tel. 52 58 58 960 Inspektor WIM, Andrzej Bizon – tel. 52 58 59 190 6. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 7.07.2017r. o godz. 9.00. KIEROWNIK REFERATU WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY Joanna Żmich-Fórmaniak Bydgoszcz, 29.06.2017r.