## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
873020 |  | Usługa usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2835806 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2835807 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2835808 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1593279 | platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, typu HIRO 350 w budynkach mieszkalnych | cena za miesiąc x15 | 12 | miesiąc |  | 23% | PLN
2 | 1593598 | dźwig osobowy 5-cio przystankowy typu HOG-900- T/T-P | cena za miesiąc x 2 | 12 | miesiąc |  | 23% | PLN
3 | 1593602 | dźwig osobowy hydrauliczny 4-przystankowy typu Glf Mrl MC 630 | cena za miesiąc | 12 | miesiąc |  | 23% | PLN
4 | 1593605 | podnośnik Kalea seria 91756 | cena za miesiąc | 12 | miesiąc |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 873020 | Warunki postępowania | Wykaz osób.doc
2 | 873020 | Warunki postępowania | Wykaz wyposażenia.doc
3 | 873020 | Warunki postępowania | wzór umowy windy(1).odt
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Przedmiotem zamówienia jest Usługa usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych<br>oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk a zarządzanych<br>przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span>U<span style="font-size:11.0pt">sługi obejmują usuwanie awarii i stałą konserwację 15 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych, typu HIRO 350 w budynkach mieszkalnych przy ul. Księżnej Zofii nr 7; nr 9; nr 11; Herbsta 1A; Herbsta 1B, (zgodnie z instrukcją producenta) <span style="mso-bidi-font-weight: bold">2 szt. dźwigów osobowych pięcioro<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>przystankowych typu</span><strong> </strong>HOG-900-T/T-P w budynku przy ul. Grzybowej nr 2, <span style="color:black">dźwig osobowy hydrauliczny cztero przystankowy<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>typu Glf Mrl MC 630 w budynku przy ul. Tuwima 34,</span></span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: AR-SA"> podnośnik Kalea seria 91756<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>przy<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ul. Jaracza 5 w Słupsku</span><span style="font-size:11.0pt">.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11.0pt"><br></span></p><p> Wykonawca zobowiązany jest do:</p><p>1) przeglądów i konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony zgodnie z:</p><p>– dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia),</p><p>– instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego</p><p>urządzenia),</p><p>– przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,</p><p>– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176)</p><p>2) utrzymania urządzenia o których mowa w § 1 w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną sprawność i bezawaryjną eksploatację, w tym zapewnienie właściwej konserwacji urządzeń, które powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z<br>dnia 30.10.2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176), o ile nie zostały one określone w instrukcji eksploatacji. Urządzenia podlegające konserwacji obejmują okresowy comiesięczny przegląd zgodnie z instrukcją konserwacji urządzeń i wymaganiami Dozoru Technicznego<br></p><p>3 )utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznymzapewniającym ich<br>maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację, wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku</p><p>4) niezwłoczne powiadomienie Wykonawcy o stwierdzonej awarii lub wadliwym działaniem urządzenia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia do remontu<br></p><p>5) do prowadzenia dla każdego urządzenia książki konserwacji w celu dokonywania zapisów dotyczących prowadzonych czynności<br>oraz uwag Zamawiającego oraz odnotowania w dzienniku konserwacji wszystkich czynności przeprowadzonych przez konserwatora dźwigu (adnotacje powinny być potwierdzone jego podpisem);<br>6) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu DozoruTechnicznego i uczestnictwo w tych badaniach</p><p>7) wykonania pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych urządzeń służących do przemieszczania osób, ze szczególnym<br>uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej,<br></p><p>8) poinformowania osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia naprawy urządzeni</p><p>9) protokólarnego i bezusterkowego przekazania Zamawiającemu urządzeń objętych naprawą i konserwacją na ostatni dzień świadczenia usług będących przedmiotem umowy,</p><p>10) posiadania uprawnienia wydanego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej</p><p>11) wyposażenia urządzeń w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego</p><p>12) czas reakcji na zgłoszenie nieprzewidzianego, awaryjnego zatrzymania urządzenia objętego umową wynosi do 1,5 godziny<br></p><p>13) Usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 8 godzin od zgłoszenia</p><p>Wykonawca winien wykazać, że:<br>- dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowym dostawczym do przewozu materiałów,<br>sprzętu i narzędzi,<br>–dysponuje co najmniej niżej określonymi osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności określanych zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych:<br>–dysponuj minimum 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się&nbsp; eksploatacją urządzeń, instalacji&nbsp; i sieci elektrycznych na stanowisku EKSPLOATACJI <br></p><p>- dysponuje minimum 1 osobą posiadającą&nbsp; aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji<br>wind wydane przez UDT<br>Weryfikację spełnienia wyszczególnionych powyżej warunków zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie ich kwalifikacji<br>zawodowych, doświadczenia, wykształcenia bądź posiadanych uprawnień<br></p><p>Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:<br>1) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,<br>2) wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów,<br>3) wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,<br>4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,<br>5) zawiera błąd w obliczeniu ceny<br></p><p>Termin związania ofertą:<br>Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu<br>do składania ofert.<br></p><p>SPOSÓB OBLICZENIA CENY Z PODANYM PODATKIEM VAT<br>platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, typu HIRO 350 w budynkach<br>mieszkalnych-8% VAT<br>dźwig osobowy 5-cio przystankowy typu HOG-900- T/T-P- 8% VAT<br>dźwig osobowy hydrauliczny 4-przystankowy typu Glf Mrl MC 630- 23% VAT</p><p>podnośnik Kalea seria 91756 -23% VAT <br></p><p><br></p><p><br></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel 785 881 070&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>