## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
883646 |  | Dostawa materiałów elektrycznych do ZK Krzywaniec |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2870499 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2870500 | Termin realizacji | 14 dni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2870501 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2870711 | Wzór umowy | Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 | 2870716 | Oświadczenie wykonawcy wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1613393 | Gniazdo elektryczne podwójne podtynkowe | Gniazdo elektryczne podwójne podtynkowe | 50 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1613417 | Gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe | Gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe | 50 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1613418 | Opaska zaciskowa 4,8x200 (100szt) | Opaska zaciskowa 4,8x200 (100szt) | 5 | opak. |  | 23% | PLN
4 | 1613419 | Opaska zaciskowa 4,8x300 (100szt) | Opaska zaciskowa 4,8x300 (100szt) | 5 | opak. |  | 23% | PLN
5 | 1613420 | Przewód elektryczny biały OWY 4x1 | Przewód elektryczny biały OWY 4x1 | 150 | mb |  | 23% | PLN
6 | 1613421 | Przewód elektryczny YDYp 3x1,5 | Przewód elektryczny YDYp 3x1,5 | 500 | mb |  | 23% | PLN
7 | 1613423 | Przewód elektryczny YDYp 3x2,5 | Przewód elektryczny YDYp 3x2,5 | 300 | mb |  | 23% | PLN
8 | 1613424 | Listwa zaciskowa 12 torowa 4mm2 | Listwa zaciskowa 12 torowa 4mm2 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1613425 | Listwa zaciskowa 12 torowa 6mm2 | Listwa zaciskowa 12 torowa 6mm2 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1613426 | Listwa zaciskowa 12 torowa 10mm2 | Listwa zaciskowa 12 torowa 10mm2 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1613427 | Listwa zaciskowa 12 torowa 16mm2 | Listwa zaciskowa 12 torowa 16mm2 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1613428 | Wtyczka prosta 16A 1faza | Wtyczka prosta 16A 1faza | 20 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1613429 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5mm2 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5mm2 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
14 | 1613431 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5mm2 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5mm2 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
15 | 1613433 | Końcówka tulejkowa izolowana 4mm2 | Końcówka tulejkowa izolowana 4mm2 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
16 | 1613435 | Końcówka tulejkowa izolowana 6mm2 | Końcówka tulejkowa izolowana 6mm2 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
17 | 1613438 | Końcówka tulejkowa izolowana 10mm2 | Końcówka tulejkowa izolowana 10mm2 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
18 | 1613440 | Gniazdo elektryczne podwójne natynkowe z klap. | Gniazdo elektryczne podwójne natynkowe z klap. | 10 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1613446 | Gniazdo elektryczne pojedyncze natynkowe z klap | Gniazdo elektryczne pojedyncze natynkowe z klap | 10 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1613447 | Gniazdo elektryczne podwójne natynkowe bez klap. | Gniazdo elektryczne podwójne natynkowe bez klap. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1613448 | Gniazdo elektryczne pojedyncze natynkowe bez klap. | Gniazdo elektryczne pojedyncze natynkowe bez klap. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1613449 | Uniwersalna Ładowarka LiitoKala Lii-D4XL | Uniwersalna Ładowarka LiitoKala Lii-D4XL | 1 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1613451 | Próbnik napięcia 230V (mały) | Próbnik napięcia 230V (mały) | 15 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1613453 | Złączka elektryczna SDKF5 | Złączka elektryczna SDKF5 | 10 | opak. |  | 23% | PLN
25 | 1613454 | Złączka elektryczna SDKF3 | Złączka elektryczna SDKF3 | 20 | opak. |  | 23% | PLN
26 | 1613455 | Złączka Wago 3x2,5 | Złączka Wago 3x2,5 | 20 | opak. |  | 23% | PLN
27 | 1613456 | Złączka Wago 4x2,5 | Złączka Wago 4x2,5 | 15 | opak. |  | 23% | PLN
28 | 1613457 | Złączka Wago 5x2,5 | Złączka Wago 5x2,5 | 10 | opak. |  | 23% | PLN
29 | 1613459 | Wkładka topikowa DII 16A E27 | Wkładka topikowa DII 16A E27 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
30 | 1613466 | Wkładka topikowa DII 20A E27 | Wkładka topikowa DII 20A E27 | 15 | szt. |  | 23% | PLN
31 | 1613471 | Wkładka topikowa DII 25A E27 | Wkładka topikowa DII 25A E27 | 15 | szt. |  | 23% | PLN
32 | 1613481 | Cyna z kalafonią 1mm 250g | Cyna z kalafonią 1mm 250g | 1 | szt. |  | 23% | PLN
33 | 1613500 | Kalafonia topnik 40g | Kalafonia topnik 40g | 2 | szt. |  | 23% | PLN
34 | 1613506 | Rura instalacyjna biała RL-18 3mb | Rura instalacyjna biała RL-18 3mb | 33 | szt. |  | 23% | PLN
35 | 1613508 | Uchwyt rur RL-18 UZ18 biały | Uchwyt rur RL-18 UZ18 biały | 100 | szt. |  | 23% | PLN
36 | 1613510 | Złączka rur Rl-18 ZLC18 biała | Złączka rur Rl-18 ZLC18 biała | 50 | szt. |  | 23% | PLN
37 | 1613512 | Rura instalacyjna biała RL-20 3mb | Rura instalacyjna biała RL-20 3mb | 25 | szt. |  | 23% | PLN
38 | 1613515 | Uchwyt rur RL-20 UZ20 biały | Uchwyt rur RL-20 UZ20 biały | 100 | szt. |  | 23% | PLN
39 | 1613517 | Złączka rur Rl-20 ZLC20 biała | Złączka rur Rl-20 ZLC20 biała | 33 | szt. |  | 23% | PLN
40 | 1613518 | INDUSTRIAL Puszka hermetyczna n/t 129x129x61 z 7 dławnicami IP55 szara 2701-02 | INDUSTRIAL Puszka hermetyczna n/t 129x129x61 z 7 dławnicami IP55 szara 2701-02 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
41 | 1613519 | INDUSTRIAL Puszka hermetyczna n/t 130x95x58 z 8 dławnicami IP55 szara 2703-02 | INDUSTRIAL Puszka hermetyczna n/t 130x95x58 z 8 dławnicami IP55 szara 2703-02 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
42 | 1613520 | Przycisk 2-klawiszowy STEROWANIE siłowników, rolet(włącz/stop/wyłącz ) natynkowy | Przycisk 2-klawiszowy STEROWANIE siłowników, rolet(włącz/stop/wyłącz ) natynkowy | 7 | szt. |  | 23% | PLN
43 | 1613521 | PRZEKAŹNIK F&F PK-2P 230V | PRZEKAŹNIK F&F PK-2P 230V | 6 | szt. |  | 23% | PLN
44 | 1613522 | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 1.5/0.75 kolory | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 1.5/0.75 kolory | 15 | szt. |  | 23% | PLN
45 | 1613523 | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 2.5/1.25 kolory | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 2.5/1.25 kolory | 15 | szt. |  | 23% | PLN
46 | 1613524 | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 4.0/2.0 kolory | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 4.0/2.0 kolory | 15 | szt. |  | 23% | PLN
47 | 1613525 | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 6.0/3.0 kolory | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 6.0/3.0 kolory | 15 | szt. |  | 23% | PLN
48 | 1613526 | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 8.0/4.0 kolory | Rura koszulka termokurczliwa 1mb rozmiar: 8.0/4.0 kolory | 15 | szt. |  | 23% | PLN
49 | 1613527 | Kanał elektroinstalacyjny 40x60 biały /2m/ | Kanał elektroinstalacyjny 40x60 biały /2m/ | 16 | szt. |  | 23% | PLN
50 | 1613528 | Gniazdo NZU-1 10A żelazko | Gniazdo NZU-1 10A żelazko | 20 | szt. |  | 23% | PLN
51 | 1613529 | Lampa zespolona pozycyjna boczna WAŚ W63 302 24vdc pomarańczowa kwadratowa | Lampa zespolona pozycyjna boczna WAŚ W63 302 24vdc pomarańczowa kwadratowa | 2 | szt. |  | 23% | PLN
52 | 1613530 | Lampa zespolona obrysowa przednia WAŚ W63 303 24vdc biała kwadratowa | Lampa zespolona obrysowa przednia WAŚ W63 303 24vdc biała kwadratowa | 2 | szt. |  | 23% | PLN
53 | 1613531 | Lampa zespolona obrysowa tylna WAŚ W63 304 24vdc czerwona kwadratowa | Lampa zespolona obrysowa tylna WAŚ W63 304 24vdc czerwona kwadratowa | 2 | szt. |  | 23% | PLN
54 | 1613532 | Zasilacz impulsowy LOVATO ELECTRIC PSL1M03624 36W 24VDC 1,5 A na szynę DIN | Zasilacz impulsowy LOVATO ELECTRIC PSL1M03624 36W 24VDC 1,5 A na szynę DIN | 2 | szt. |  | 23% | PLN
55 | 1613533 | Przekaźnik programowalny RELPOL NEED-230AC-11-16-8R bez wyświetlacza | Przekaźnik programowalny RELPOL NEED-230AC-11-16-8R bez wyświetlacza | 1 | szt. |  | 23% | PLN
56 | 1613535 | Puszka instalacyjna natynkowa wymiary 240x180x100 | Puszka instalacyjna natynkowa wymiary 240x180x100 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
57 | 1613536 | Lampka kontrolna sterownicza LED używana do sygnalizacji pracy, awarii oraz innych funkcji w układach automatyki oraz systemach sygnalizacji i sterowania Ø 16 biała 24VDC | Lampka kontrolna sterownicza LED używana do sygnalizacji pracy, awarii oraz innych funkcji w układach automatyki oraz systemach sygnalizacji i sterowania Ø 16 biała 24VDC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
58 | 1613537 | Lampka kontrolna sterownicza LED używana do sygnalizacji pracy, awarii oraz innych funkcji w układach automatyki oraz systemach sygnalizacji i sterowania Ø 16 żółta 24VDC | Lampka kontrolna sterownicza LED używana do sygnalizacji pracy, awarii oraz innych funkcji w układach automatyki oraz systemach sygnalizacji i sterowania Ø 16 żółta 24VDC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
59 | 1613538 | Lampka kontrolna sterownicza LED używana do sygnalizacji pracy, awarii oraz innych funkcji w układach automatyki oraz systemach sygnalizacji i sterowania Ø 16 zielona 24VDC | Lampka kontrolna sterownicza LED używana do sygnalizacji pracy, awarii oraz innych funkcji w układach automatyki oraz systemach sygnalizacji i sterowania Ø 16 zielona 24VDC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
60 | 1613539 | Przycisk sterowniczy chwilowy Ø16 podświetlenie zielone 24VDC | Przycisk sterowniczy chwilowy Ø16 podświetlenie zielone 24VDC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
61 | 1613540 | Elektrozawór dwudrogowy do ciepłej wody użytkowej ½’’ 24VDC | Elektrozawór dwudrogowy do ciepłej wody użytkowej ½’’ 24VDC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
62 | 1613541 | Elektrozawór dwudrogowy do ciepłej wody użytkowej 3/4’’ 24VDC | Elektrozawór dwudrogowy do ciepłej wody użytkowej 3/4’’ 24VDC | 2 | szt. |  | 23% | PLN
63 | 1613544 | Elektrozawór dwudrogowy do ciepłej wody użytkowej 1’’ 24VDC | Elektrozawór dwudrogowy do ciepłej wody użytkowej 1’’ 24VDC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
64 | 1613545 | Wyłącznik nadprądowy typu „S” Legrand- S301C2 | Wyłącznik nadprądowy typu „S” Legrand- S301C2 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
65 | 1613546 | Puszka instalacyjna w rozmiarach od 80x80 do 100x100 natynkowa hermetyczna odporna na UV | Puszka instalacyjna w rozmiarach od 80x80 do 100x100 natynkowa hermetyczna odporna na UV | 10 | szt. |  | 23% | PLN
66 | 1613547 | Puszka instalacyjna w rozmiarach od 80x80 do 100x100 natynkowa hermetyczna | Puszka instalacyjna w rozmiarach od 80x80 do 100x100 natynkowa hermetyczna | 10 | szt. |  | 23% | PLN
67 | 1613548 | Kabel sterowniczy YStYżo7x1mm2 300/500V (żyły numerowane) | Kabel sterowniczy YStYżo7x1mm2 300/500V (żyły numerowane) | 20 | mb |  | 23% | PLN
68 | 1613549 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 24V F&F | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 24V F&F | 10 | szt. |  | 23% | PLN
69 | 1613550 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230V F&F | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230V F&F | 10 | szt. |  | 23% | PLN
70 | 1613552 | Przekaźnik czasowy PO-415 F&F 230VAC | Przekaźnik czasowy PO-415 F&F 230VAC | 10 | szt. |  | 23% | PLN
71 | 1613553 | Rozdzielnica natynkowa 1x6 modułowa na kluczyk | Rozdzielnica natynkowa 1x6 modułowa na kluczyk | 10 | szt. |  | 23% | PLN
72 | 1613554 | Sygnalizator cofania 24VDC Ø55 głośność ok. 94dB | Sygnalizator cofania 24VDC Ø55 głośność ok. 94dB | 2 | szt. |  | 23% | PLN
73 | 1613555 | Korytka instalacyjne 16/25 | Korytka instalacyjne 16/25 | 30 | mb |  | 23% | PLN
74 | 1613556 | Oprawa natynkowa LED Lena Lighting Roto Basic 600 36W 3600 lm 4000k 592x592x44 | Oprawa natynkowa LED Lena Lighting Roto Basic 600 36W 3600 lm 4000k 592x592x44 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
75 | 1613557 | Simon 10 ramka x4 czarny CR4/49 | Simon 10 ramka x4 czarny CR4/49 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
76 | 1613558 | Simon 10 ramka x3 czarny CR3/49 | Simon 10 ramka x3 czarny CR3/49 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
77 | 1613559 | Simon 10 ramka x2 czarny CR2/49 | Simon 10 ramka x2 czarny CR2/49 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
78 | 1613560 | Simon 10 ramka x1 czarny CR1/49 | Simon 10 ramka x1 czarny CR1/49 | 7 | szt. |  | 23% | PLN
79 | 1613565 | Simon 10 łącznik pojedynczy czarny CW1.01/49 | Simon 10 łącznik pojedynczy czarny CW1.01/49 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
80 | 1613566 | Simon 10 łącznik schodowy x2 czarny CW6/2.01/49 | Simon 10 łącznik schodowy x2 czarny CW6/2.01/49 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
81 | 1613567 | Simon 10 gniazdo x1 z u/z czarny CGZ1C.01/49 | Simon 10 gniazdo x1 z u/z czarny CGZ1C.01/49 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
82 | 1613569 | Simon 10 gniazdo x2 z u/z czarny CGZ2M.01/49 | Simon 10 gniazdo x2 z u/z czarny CGZ2M.01/49 | 9 | szt. |  | 23% | PLN
83 | 1613570 | Simon 10 gniazdo antenowe czarny CASF1.01/49 | Simon 10 gniazdo antenowe czarny CASF1.01/49 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
84 | 1613572 | Simon 10 gniazdo HDMI czarny CGHDMI.01/49 | Simon 10 gniazdo HDMI czarny CGHDMI.01/49 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
85 | 1613573 | Lampa kinkiet elewacyjny zewnętrzny LED Lagos czarna E27 | Lampa kinkiet elewacyjny zewnętrzny LED Lagos czarna E27 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
86 | 1613574 | Przewód elektryczny YDYp 3x1,5 | Przewód elektryczny YDYp 3x1,5 | 100 | mb |  | 23% | PLN
87 | 1613575 | Przewód elektryczny YDYp 3x2,5 | Przewód elektryczny YDYp 3x2,5 | 100 | mb |  | 23% | PLN
88 | 1613576 | Uchwyt kablowy USMP-3 | Uchwyt kablowy USMP-3 | 200 | szt. |  | 23% | PLN
89 | 1613577 | Uchwyt kablowy USMP-2 | Uchwyt kablowy USMP-2 | 100 | szt. |  | 23% | PLN
90 | 1613578 | Uchwyt kablowy USMP-3 BIS | Uchwyt kablowy USMP-3 BIS | 100 | szt. |  | 23% | PLN
91 | 1613581 | Puszka podtynkowa do łączenia głęboka PK60 60x662 | Puszka podtynkowa do łączenia głęboka PK60 60x662 | 50 | szt. |  | 23% | PLN
92 | 1613582 | Puszka podtynkowa głęboka PK60 60x62 | Puszka podtynkowa głęboka PK60 60x62 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
93 | 1613583 | Puszka podtynkowa do łączenia głęboka kieszeń SE2x60 | Puszka podtynkowa do łączenia głęboka kieszeń SE2x60 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
94 | 1613584 | Zaślepka / dekiel puszki PK60 | Zaślepka / dekiel puszki PK60 | 50 | szt. |  | 23% | PLN
95 | 1613585 | Złączka Wago 221-412 | Złączka Wago 221-412 | 50 | szt. |  | 23% | PLN
96 | 1613586 | Złączka Wago 221-413 | Złączka Wago 221-413 | 50 | szt. |  | 23% | PLN
97 | 1613587 | Złączka Wago 221-415 | Złączka Wago 221-415 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
98 | 1613588 | Uchwyt kablowy -Elektro z gwoździem F.005 | Uchwyt kablowy -Elektro z gwoździem F.005 | 200 | szt. |  | 23% | PLN
99 | 1613589 | Oprawa awaryjna SafeLite MNM IP42 150lm 3H +zestaw 3 piktogramów | Oprawa awaryjna SafeLite MNM IP42 150lm 3H +zestaw 3 piktogramów | 20 | szt. |  | 23% | PLN
100 | 1613591 | Puszka podtynkowa do elektroniki 2xØ60mm SE2X60 | Puszka podtynkowa do elektroniki 2xØ60mm SE2X60 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
101 | 1613593 | lafon okrągły LED 24W natynkowy 4500K SY-SR124 | lafon okrągły LED 24W natynkowy 4500K SY-SR124 | 21 | szt. |  | 23% | PLN
102 | 1613594 | Lampa elewacyjna, kinkiet jednostronny SuperLED e27 255x125x125 | Lampa elewacyjna, kinkiet jednostronny SuperLED e27 255x125x125 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
103 | 1613595 | Oprawka e27 | Oprawka e27 | 60 | szt. |  | 23% | PLN
104 | 1613596 | Żarówka LED e27 | Żarówka LED e27 | 100 | szt. |  | 23% | PLN
105 | 1613597 | Złączka szynowa 5-torowa 35mm2ZGX-5x35 (3P+N+PE | Złączka szynowa 5-torowa 35mm2ZGX-5x35 (3P+N+PE | 10 | szt. |  | 23% | PLN
106 | 1613605 | Szyna montażowa TH35 50cm | Szyna montażowa TH35 50cm | 5 | szt. |  | 23% | PLN
107 | 1613606 | Folia ostrzegawcza niebieska 100mb | Folia ostrzegawcza niebieska 100mb | 3 | szt. |  | 23% | PLN
108 | 1613607 | Gniazdo podwójne z/u | BIS Gniazdo podwójne z/u białe GN 2BZ/00 Ospel | 5 | szt. |  | 23% | PLN
109 | 1613608 | Przewód YDY 3x2,5 | Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V /100m/ | 1 | rol |  | 23% | PLN
110 | 1613609 | Puszka podtynkowa 60mm | Puszka podtynkowa 60mm głęboka z wkrętami pomarańczowa S60DFw 33069008 /110szt./ | 1 | opak. |  | 23% | PLN
111 | 1613612 | Bateria do szlifierki kątowej | Akumulator, bateria DEDRA SAS+ALL DED7032 2.0Ah Li-Ion | 1 | szt. |  | 23% | PLN
112 | 1613613 | Kanał instalacyjny | Kanał instalacyjny LN ECO 50x20 biały 638160 /2m/ | 30 | szt. |  | 23% | PLN
113 | 1613614 | Zasilacz impulsowy 12V 2A | Zasilacz impulsowy 12V/2A/5.5 do kamer wyposażony w przewód 230v | 10 | szt. |  | 23% | PLN
114 | 1613616 | Zasilacz impulsowy 12V/5A | Zasilacz impulsowy 12V/5A/5.5 DC (+) do kamer wyposażony w przewód 230v | 5 | szt. |  | 23% | PLN
115 | 1613624 | Elektrozaczep | 1710R 12-24V AC/DC LOCKPOL | 5 | szt. |  | 23% | PLN
116 | 1613625 | Opaska kablowa | Opaska kablowa 3,5mm 200mm czarna UV 100szt. | 5 | opak. |  | 23% | PLN
117 | 1613626 | Opaska kablowa | Opaska kablowa 2,5mm 100mm czarna UV 100szt. | 5 | opak. |  | 23% | PLN
118 | 1613627 | Opaska kablowa | Opaska kablowa TK 9/3 naturalna 100szt. | 5 | opak. |  | 23% | PLN
119 | 1613629 | Scotchlok | Szybkozłączka żelowana UY2 Scotchlok 0,4 0,9mm2 /100szt./ | 5 | opak. |  | 23% | PLN
120 | 1613630 | Scotchlok | Szybkozłączka żelowa UR2 Scotchlok 0.4-0.9mm | 2 | opak. |  | 23% | PLN
121 | 1613632 | Szybkozłączka Wago | Szybkozłączka Wago 2x 0,5 2,5mm2 transparentna 2273 202 /100szt./ | 1 | opak. |  | 23% | PLN
122 | 1613633 | Szybkozłączka Wago | Szybkozłączka Wago2x0,2 4mm2 transparentna / pomarańczowa 221 412 /100szt./ | 1 | opak. |  | 23% | PLN
123 | 1613634 | Akumulator Ni MH HR03 | Akumulator Ni MH HR03 / AAA min.1000mAh | 12 | szt. |  | 23% | PLN
124 | 1613636 | Akumulator Ni MH HR6 | Akumulator Ni MH HR6 / AA min.2100mAh | 8 | szt. |  | 23% | PLN
125 | 1613651 | Akumulator Ni MH | Akumulator Ni MH 6F22 9V min.320mAh | 5 | szt. |  | 23% | PLN
126 | 1613652 | Bateria CR2032 | Bateria CR2032 | 50 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2870711 | Wzór umowy | Rodo dla osób do kontaktu.pdf
2 | 2870711 | Wzór umowy | Rodo dla osób uprawnionych do zawarcia umowy.pdf
3 | 2870711 | Wzór umowy | Wzór umowy- Dostawa materiałów elektrycznych 2024.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel 683229412&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>