## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
888141 |  | Zakup art. elektryczne |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2885112 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2885113 | Termin realizacji | 5... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2885114 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1621698 | Wyłącznik nożny przelotowy 16A/ 250V Wyłącznik nożny przelotowy 16A/ 250V Wyłącznik nożny przelotowy 16A/ 250V | - wyłącznik nożny przelotowy, - dwu pozycyjny, - dwutorowy, - 16A/250V, - kolor: biały, | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1621702 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY, BIAŁY, 3 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM, 3M | - Typ przedłużacza : biurowy - Maks. Prąd : 10 A - Napięcie : 230 V - Częstotliwość : 50 Hz - Typ gniazda : E - Typ wtyczki : E & F - Uziemienie : Tak - Liczba gniazd: 3 - Rodzaj izolacji przewodu: H05VV-F - Pole przekroju przewodu : 3G x1 mm² - Kolor : biały - Długość : 3 m - Wyłącznik : nie | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1621704 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY, BIAŁY, 3 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM, 1,5M | - Typ przedłużacza : biurowy - Maks. Prąd : 16 A - Napięcie : 230 V - Częstotliwość : 50 Hz - Typ gniazda : E - Typ wtyczki : E & F - Uziemienie : Tak - Liczba gniazd: 3 - Rodzaj izolacji przewodu: H05VV-F - Pole przekroju przewodu : 3G x1,5 mm² - Kolor : biały - Długość : 1,5 m - Wyłącznik : nie | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1621706 | STYCZNIK INSTALACYJNY EATON 248847 Z-SCH230/25-40 STYCZNIK INSTALACYJNY EATON 248847 Z-SCH230/25-40 STYCZNIK INSTALACYJNY EAT | Prąd znamionowy stycznika Z-SCH230/25-40 wynosi 25A, Napięcie sterowania cewki to 230V prądu zmiennego. Aparat wyposażono w cztery styki zwierne NO i jest mocowane na szynie montażowej TH-35. Parametry techniczne: -Napięcie znamionowe [V]: 440 -Prąd znamionowe [A]: 25 -Rodzaj napięcia zasilania: AC -Napięcie znamionowe cewki [V]: 230 -Rodzaj napięcia sterowania: AC -Liczba styków zwiernych NO: 4 -Liczba modułów: 2 -Stopień ochrony: IP40 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1621708 | Bateria, pastylkowa, 1-ogniwowa, 3 V RENATA CR2450 N | - Układ chemiczny Li / MnO2 - Napięcie nominalne 3 V - Pojemność znamionowa 540 mAh - Standardowy prąd rozładowania 0,8 mA - Max. ciąg dalszy Prąd rozładowania 3,0 mA - Średnia waga ~ 5,9 g - Zakres temperatur -40 - +85 °C -Samorozładowanie przy 23°C < 1% / rok | 20 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1621722 | BATERIA DURACELL PROCELL ALKALINE CONSTANT POWER 1,5 V AA | - Model: PC1500 - Producent: DURACELL -Wysokość [mm]: 50,5 -Średnica [mm]: 14,5 -Gwarancja: 10 lat przechowywana w magazynie -Stan: fabrycznie nowa - Indeks handlowy: B1DU-A1450-BULK - Indeks katalogowy: 10477 -Kod EAN: 5000394149076 -Producent ogniwa: DURACELL -Rozmiar: LR6 / AA / R6 - Rodzaj ogniw: Alkaliczne - Pojemność typowa [mAh]: 3125 - Napięcie [V]: 1,5 - Liczba ogniw w zestawie: 1 - Waga ogniwa [g]: 24,7 - odporna na korozję - praca w temp. od - 20° C do 54° C ( 10 szt w op.) | 6 | opak. |  | 23% | PLN
7 | 1621962 | BATERIA DURACELL PROCELL CONSTANT LR03/AAA 1,5 V | - Model: PC 2400 - Producent: DURACELL -Wysokość [mm]: 44,5 -Średnica [mm]: 10,5 -Gwarancja: 10 lat przechowywana w magazynie - Stan: fabrycznie nowa -Inne oznaczenia: LR03, E95, MN2400, 4003 (Varta), 24A, AM4, UM4, HP16 -Producent ogniwa: DURACELL -Rozmiar: LR03 /AAA - Rodzaj ogniw: Alkaliczne - Pojemność typowa [mAh]: 1222 - Napięcie [V]: 1,5 - Liczba ogniw w zestawie: 1 - Waga ogniwa [g]: 11,4 - odporna na korozję - praca w temp. od - 20° C do 54° C ( 10 szt. w op.) | 6 | opak. |  | 23% | PLN
8 | 1621964 | BATERIA 6LR61/9V DURACELL PROCELL INTENSE POWER | -Model / kod producenta : Procell -Oznaczenie typu baterii : bateria alkaliczna - Oznaczenie rozmiaru baterii : 6LR61 -Napięcie [V] : 9,00 -Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] :25,5x16x5x47,5 ( 10 szt. w op.) | 2 | opak. |  | 23% | PLN
9 | 1621965 | LED Żarówka Philips G9/2W/230V 3000K | - Producent : Philips - Gniazdo :G9 - Barwa światła :Ciepła biel - Temperatura barwowa: 3000 K - Moc wejściowa źródła : 2 W - Odpowiednik klasycznej żarówki :25 W - Całkowity strumień świetlny :220 lm - Funkcja :Technologia LED - Średnia żywotność źródła światła: 10000 h - Kąt świecenia :360 ° - Liczba cykli łączeniowych :5000 ON/OFF - Współczynnik oddawania barw (CRI): 80 Ra - Wysokość : 50 mm - Średnica : 13,5 mm - Waga :0,1 kg - Liczba sztuk w opakowaniu : 1 - Napięcie : 230 V - Klasa energetyczna : E - Okres gwarancyjny: 24 miesięcy | 15 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1621970 | ŻARÓWKA LED G9 7W 230V | - Gniazdo : G 9 - Barwa światła: Ciepła biel - Temperatura barwowa : 3000 K - Moc wejściowa źródła : 7 W - Odpowiednik klasy żarówki : 50 W - Całkowity strumień świetlny : 770 lm - Funkcja : Technologia LED - Średnia żywotność źródła światła : 17000 h - Kąt świecenia : 270° - Współczynnik oddawania barw ( CRI) : 80 RA - Wysokość : 70 mm - Średnica : 21 mm - Waga : 0,0292 kg - Stopień ochrony ( IP ) : IP 20 - Liczba sztuk w opakowaniu : 1 szt. – Napięcie : 230 V - Klasa energetyczna : E - Gwarancja : 24 m-ce | 15 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1621973 | Żarówka LED LEDOM G4 2W 12V DC 24SMD3014 silikon biała ciepła | - Rodzaj mocowania: G4 12V - Moc : 2W - Barwa światła : biała ciepła - Temperatura barwowa 3000K - Kształt żarówki G4 - Strumień świetlny 220lm - Kąt świecenia 270° - Wymiary (śr. x wys.) 13x37mm - Żywotność 50000h - Ilość cykli włącz/wyłącz 50000 - Napięcie zasilania 12V - Współpraca ze ściemniaczem nie - CRI >= 80 - Klasa IP 20 - Czas zapłonu 60% -1s - Power factory >= 0,5 - Klasa energetyczna F - Gwarancja 24 miesiące | 10 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1621979 | Żarówka halogenowa OSRAM HALOSTAR OVEN 10W/12V DC G4 | - Rodzaj mocowania: G4 12V - Moc : 10W - Barwa światła : biała ciepła - Temperatura barwowa 2700 K - Kształt żarówki G4 - Strumień świetlny 140 lm - Temperatura pracy do 450° C - Wymiary (śr. x wys.) 10 x 31 mm - Żywotność 20000h - Wskaźnik oddania barwy 100 % - Napięcie zasilania 12V DC - Współpraca z ściemniaczem tak | 3 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1621980 | ŻARÓWKA LED G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC/DC | ŻARÓWKA LED G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC/DC Opis produktu: - Barwa światła: Biała ciepła - Temperatura barwy światła: 2700 K - Moc: 3 W - Wydajność świetlna: 80 lm/W - Całkowity strumień świetlny: 240 lm - Klasa efektywności energetycznej 2019/2015: G - Kroki MacAdama: ≤6 - Gwarancja (lata): 2 - Funkcja ściemniania: Nie - Współczynnik trwałości: 0.9 - Efekt stroboskopowy SVM: 0.4 - Okres trwałości L70B50: 50000 h - Brak efektu migotania: NIE - Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania: 12V AC/DC - Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz - Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80 - Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96 - Średnica lampy: 11 mm - Kąt świecenia: 270 ° - Trwałość: 50000 h - Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000 - Kroki MacAdama: ≤6 - Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń: TAK - Trzonek G4: G4 - Wysokość: 32 mm (bez mocowania) | 10 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1621981 | Moduł awaryjny 3h 80W AT LIDER-EVG LME/58/3/AT | -Indeks producenta LME/58/3/AT -Kategoria Moduły awaryjne i urządzenia monitorujące -Klasa ochronności II -Moc [W/m2] 80 -Napięcie znamionowe od/do [V] do 230 -Napięcie znamionowe od/do [V] od 230 -Seria produktu LIDER -Stopień ochrony (IP) IP20 -Szerokość [mm] 42 - Długość [mm] 157 -Układ połączeń Dwuzadaniowa -Wysokość [mm] 36 -Znamionowy czas pracy [h] 3 -Źródło światła Lampy wyładowcze -Wyposażenie monitorujące Brak -Przystosowany do sterowania zdalnego Nie | 5 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel…608062827……..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>