## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
898421 |  | Wykonanie dokumentacji projektu technicznego modernizacji rozdzielni 0,4 kV, 3200 A stacji oddziałowej SO-5 Cementownia Górażdże. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2918069 | Termin realizacji | do uzgodnienia
2 | 2918070 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2918072 | Termin płatności | Preferowane 30 do 60 dni
4 | 2918073 | Gwarancja | Prosimy podać warunki gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1638533 | Dokumentacja projekt techniczny modernizacji rozdzielni 0,4 kV, 3200 A stacji oddziałowej SO-5 Cementownia Górażdże. | Zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 898421 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
2 | 898421 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
3 | 898421 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
4 | 898421 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
5 | 898421 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
6 | 898421 | Warunki postępowania | Oswiadczenie dot poufności (zakupy).docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie: </span><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;"><strong>Wykonanie dokumentacji projektu technicznego modernizacji rozdzielni 0,4 kV, 3200 A stacji oddziałowej SO-5 Cementownia Górażdże.</strong></span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Zakres prac do wykonania:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Opracowanie dokumentacji projekt techniczny modernizacji stacji oddziałowej SO-5:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- rozdzielni głównej typu PRISMA 0,4 kV, 3200 A, 2 sekcje, zamiennej do istniejącej rozdzielni zgodnie ze standardami Górażdże CEMENT S.A, odpływy zgodnie ze schematem istniejącej rozdzielni.&nbsp;</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- baterii kondensatorów 2 szt. 360 kvar,</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- rozdzielni potrzeb własnych PWP typu Prisma</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Dokumentacja powinna zawierać:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Opis</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Zestawienie materiałów</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Obliczenie nowego mostu szynowego (szynoprzewód) do transformatora 2000 kVA, 6/0,4 kV</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Obliczenia wytrzymałości zwarciowej rozdzielni</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Obliczenia kabli 0,4 kV</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Obliczenia obciążalności przekładników prądowych i napięciowych</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Lista kabli</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Lista sygnałów sterowniczych do systemu nadzoru</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Lista sygnałów dwustanowych do systemu nadzoru</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Lista pomiarów do systemu nadzoru</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Obliczenia nastaw zabezpieczeń dla wszystkich wyłączników</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Dobór zabezpieczeń i nastaw zabezpieczeń w poszczególnych polach</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rysunki elewacji rozdzielni</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rysunki ideowe</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Wyłączniki p-poż przy każdym wejściu</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rysunki montażowe</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rozprowadzenie kabli</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rysunki rozmieszczenia aparatów w polu</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Schemat jednokreskowy</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Widok rozdzielni</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rysunek lokalizacji rozdzielni i baterii kondensatorów - wymiarowy</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rysunek lokalizacji rozdzielni i baterii kondensatorów w pionie w trasami kablowymi</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Dobór kabli oraz obliczenia zwarciowe i obciążeniowe dla kabli.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Plan sytuacyjny rozprowadzenia kabli&nbsp;</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Obliczenia dla ochrony przeciwporażeniowej</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Określenie stopnia ochrony łukochronnej</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Dokumentację instalacji oświetlenia, gniazd i uziemienia poziom rozdzielni i piwnicy</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Plan nowego mostu szynowego (szynoprzewody) do transformatora 2000 kVA,&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6/0,4 kV</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Dokumentację baterii kondensatorów 360 kvar 2 szt. w obudowie typu PRISMA 0,4 kV, 7 stopni; 2x30kvar+5x60kvar, regulator Schneider, wykonanie wzmocnione</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Dokumentację rozdzielni potrzeb własnych stacji PWP w obudowie typu PRISMA do zasilania obwodów oświetlenia, gniazd, wentylacji itp.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Specyfikacja rozdzielni wymagania minimalne:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Rozdzielnia wnętrzowa:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Napięcie znamionowe 0,4 kV&nbsp;</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">&nbsp; &nbsp;- Poziom znamionowy izolacji (odpowiednio do napięcia znamionowego):</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">&nbsp; &nbsp;- Częstotliwość&nbsp; znamionowa Hz 50</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">&nbsp; &nbsp;- Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól dopływowych 3200 A</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">&nbsp; &nbsp;- Prąd zwarciowy 1-sekundowy szyn zbiorczych i pól odpływowych zgodnie z obliczeniami&nbsp;</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">&nbsp; &nbsp;- Prąd zwarciowy pól dopływowych i sprzęgła zgodnie z obliczeniami&nbsp;</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Preferowana rozdzielnia typu PRISMASet, Szczegółowe informacje zgodnie z Standardami GC w zakresie rozdzielnic Prisma w stacjach SO.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowych:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Dokumentację projektową w wersji elektronicznej (sposób opisywania plików, rysunków, itp.), należy opracować zgodnie z wytycznymi systemu archiwizacji „MERIDIAN” stanowiącego załącznik nr 2 do postępowania przetargowego.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi, przepisami, normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest uzgadnianie z Zamawiającym, na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązań: architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające stosowane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej spec. i zakresie.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Dokumentacja projektowa na każdym etapie realizacji (koncepcja, PT) musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Rysunki wykonywane powinny być techniką komputerową (CAD – w formacie .dwg lub EPLAN oraz PDF), umożliwiającą przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Forma opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Wersja papierowa: 4 egz. dokumentacji projektowej.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">-<span style="white-space:pre"> </span>Wersja elektroniczna: 1 x Wersja edytowalna, rysunki - format pliku DWG lub EPLAN i PDF, opracowania tekstowe – format plików, PDF, XLS i DOC/DOCX.&nbsp;</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">1 x Wersja stanowiąca kopię wersji papierowej z podpisami.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Istniejąca dokumentacja zostanie udostępniona na wniosek oferenta:</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Schemat istniejącej rozdzielni</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Standardy GC w zakresie rozdzielnic Prisma w stacjach SO</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><font color="#1f497d" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">- Pozostałe materiały potrzebne do przygotowania oferty</span></font></p><p class="MsoNormal"><strong>Dokumentacja zostanie udostępniona oferentowi po przesłaniu wypełnionego załącznika "Oświadczenie o poufności " na adres e-mailowy Pana Jana Lakoty (podany poniżej)</strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">Termin opracowania dokumentacji rozdzielni 30.06.2024 r.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">Prosimy o dołączenie oferty w formie załącznika.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 777 8478, tel. kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@heidelbergmaterials.com – w sprawach merytorycznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@heidelbergmaterials.com – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>