## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
899168 |  | Usługi konserwacji, usuwania awarii oraz całodobowej obsługi Pogotowia Dźwigowego dźwigów, pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1639810 | PAKIET 1 | Windy 11 sztuk Kamieńskiego 73a Wrocław | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1640009 | PAKIET 2 | Windy 3 sztuki Kamieńskiego 73a Wrocław | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1640010 | PAKIET 3 | Windy 6 sztuk Kamieńskiego 73a Wrocław | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1640012 | PAKIET 4 | Windy 2 sztuki Kamieńskiego 73a Wrocław | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1640013 | PAKIET 5 | Windy 4 sztuki Poświęcka 8 Wrocław | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 899168 | Warunki postępowania | PAKIETY WINDY.xlsx
2 | 899168 | Warunki postępowania | Załączniki do umowy dźwigi.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><strong>Każdy z oferentów może zaoferować usługi dla dowolnej ilości pakietów.</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Okres trwania umowy: 12 miesięcy<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Terminy płatności: </span></strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">do<strong> 60 dni</strong> od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wycena (kwota netto + stawka podatku VAT, kwota brutto) zgodnie z formularzem "PAKIETY WINDY", <strong>UWAGA: kwota rocznych pomiarów elektrycznych powinna być ujęta w zryczałtowanej stawce miesięcznej.</strong><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">Opis przedmiotu zamówienia (podstawowe złożenia umowy):</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu. Obejmuje ona:</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">1)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie wartości napięć zasilających,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">2)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie nastawy wyłącznika nadmiarowo-prądowego i jego regulacja,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">3)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie stanu listew zaciskowych przewodów i zamocowania w nich przewodów - dokręcenie,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">4)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie stanu styków styczników i przekaźników – oczyszczenie, szlifowanie,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">5)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie stanu kół linowych,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">6)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie pracy układu hamulcowego i ewentualna regulacja,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">7)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie stanu prowadników ślizgowych i przeciwwagi oraz luzów,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">8)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">9)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie i regulacja dokładności zatrzymania się kabiny na przystankach i ewentualna regulacja z tolerancją wynikającą z przepisów Urzędu Dozoru Technicznego,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">10)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie działania oraz ewentualna wymiana diod, podkładek, lampek kasety dyspozycyjnej w kabinie, żarówek, wkładek bezpiecznikowych, przycisków sterowych na taki sam typ itp.,&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">11)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie i regulacja kontaktów,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">12)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie działania drzwi przystankowych, zamka bezpieczeństwa, krzywki, kontaktów oraz smarowanie tych elementów,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">13)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie działania zewnętrznych kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">14)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie i smarowanie rolek rygli,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">15)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie i ewentualna regulacja wyłączników krańcowych i końcowych,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">16)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie stanu systemu ochrony przeciwporażeniowej,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">17)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie stanu technicznego lin nośnych,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">18)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie prędkości jazdy,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">19)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie urządzeń wyrównujących,</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">20)<span style="white-space:pre"> </span>sprawdzanie działania informacji głosowej i świetlnej wewnątrz kabiny, przygotowanie urządzenia do przeprowadzenia rewizji przez UDT i uczestniczenie w niej w terminie określonym w książce pracy dźwigu.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Naprawy dźwigów wymagające dużych nakładów czasowych wykonywane będą jako prace dodatkowe określone oddzielnym zleceniem po uzgodnieniu kosztów robocizny z Zamawiającym.&nbsp;</p><p><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo3"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO:</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">1)<span style="white-space:pre"> </span>zapewnienia całodobowej obsługi dźwigów,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">2)<span style="white-space:pre"> </span>zapewnienia dostępu do części zamiennych,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">3)<span style="white-space:pre"> </span>przystąpienia do usunięcia awarii dźwigu w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">4)<span style="white-space:pre"> </span>przystąpienia do uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu w ciągu 0,5 h od otrzymania zgłoszenia telefonicznego,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">5)<span style="white-space:pre"> </span>konserwacji 1 raz w miesiącu urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta, wymaganiami wiedzy technicznej i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">6)<span style="white-space:pre"> </span>prowadzenia na bieżąco dokumentacji dźwigów (dziennika dźwigu i książki eksploatacji dźwigu),</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">7)<span style="white-space:pre"> </span>przeszkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">8)<span style="white-space:pre"> </span>uczestnictwo w kontrolach UDT,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">9)<span style="white-space:pre"> </span>powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego o konieczności zakupu części zamiennych (na postawie wystawionego orzeczenia technicznego),</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">10)<span style="white-space:pre"> </span>awarie wymagające użycia części zamiennych będą usuwane na podstawie odrębnych zleceń, w oparciu o opinię techniczną i kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, które wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego. Opinia techniczna i kosztorys powinny być przedstawione przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od przybycia konserwatora,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">11)<span style="white-space:pre"> </span>udzieli gwarancji na użyte części o których mowa w §3 pkt. 10 w wymiarze 12 miesięcy,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">12)<span style="white-space:pre"> </span>zabezpieczenia terenu w trakcie wykonywania konserwacji i usuwania awarii dźwigów przed dostępem osób trzecich,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">13)<span style="white-space:pre"> </span>usuwania niezbędnych materiałów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">14)<span style="white-space:pre"> </span>zakupu materiałów i części zamiennych powyżej 200 zł po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">15)<span style="white-space:pre"> </span>wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">16)<span style="white-space:pre"> </span>dołożenia należytej staranności w trakcie realizacji umowy, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w celu realizacji przedmiotu umowy,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">17)<span style="white-space:pre"> </span>udzielania pełnej informacji na temat postępu w wykonywaniu pracy na każde żądanie Zamawiającego,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">18)<span style="white-space:pre"> </span>utrzymania porządku na terenie, na którym będą wykonywane prace,</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;line-height:normal">19)<span style="white-space:pre"> </span>utylizacji odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy we własnym zakresie.</p><p><br></p><p>TRYB USUWANIA AWARII:</p><p>1. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonej awarii telefonicznie lub drogą elektroniczną.</p><p>2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, w przypadku niezależnym od Wykonawcy np. konieczności importu części zamiennych po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.</p><p>3. Wykonawca po usunięciu awarii przekaże sporządzony protokół usunięcia awarii z wyszczególnieniem wymienionych części (model, typ) (załącznik).</p><p><br></p><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel </span><span style="background-color: transparent; font-size: 10.5pt;">661&nbsp;924&nbsp;405 </span><span style="background-color: transparent; font-size: 10.5pt;">Urszula Ślusarczyk </span><a href="mailto:urszula.slusarczyk@wssk.wroc.pl" style="font-size: 10.5pt;">urszula.slusarczyk@wssk.wroc.p</a>l</p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>