## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
89960 |  | Dostawa przepustnicy z przekładnią ślimakową DN 100 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 285271 | Termin dostawy | 3 dni, proszę potwierdzić
2 | 285272 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 285273 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 252374 | Przepustnica DN 100 | Przepustnica międzykołnierzowa z przekładnią ślimakową Zastosowanie: sieci przesyłowe , zaopatrzenie w wodę ciepłą/zimną. Wymiary dostosowane do grubości izolacji. Jednoczęściowy wałek połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwalający na samocentrowanie. Podwójne uszczelnienie PTFE + o-ring nitrylowy NBR Wulkanizowana wykładzina EPDM, Niklowany dysk z żeliwna sferoidalnego GGG40, Korpus z żeliwa szarego GG25 pokryty warstwa epoksydu, grubości powłoki 80 mikronów, kolor RAL 003 Przekładnia ślimakowa w standardzie od DN100 do DN1200. Średnice: od DN32/40 do DN1200 Przyłącze kołnierzowe: GN10/16 oraz ASA 150 DN40 do DN600 GN10 od DN700 do DN1200 Przyłącze pod napęd: EN ISO 5211 Zakres temperatur: -10°C do + 110°C (chwilowo 130° C) Maksymalne ciśnienie PN: 16 bar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu jw Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 22.12.2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej „PZP”) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy. Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., dostępny pod linkiem: http://www.wodociagi.torun.com.pl/pliki/za____cznik_4_do_pz_04_wyd13_regulamin-udzielenia-zam__wie__.pdf Wymagania Zamawiającego • Zamawiający nie dopuszcza/ dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. • Kryterium oceny ofert: Cena 100% • Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów • Termin wykonania dostawy towaru/wykonania usługi zgodnie z zapisami w umowie. • Warunki gwarancji na dostarczony towar/ wykonaną usługę zgodnie z zapisami w umowie. • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert. • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. • Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa. • Jeżeli dostarczony towar nie będzie dostarczony jedną przesyłką lub jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez Dostawcę - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy. • Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu oraz umowie oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania • Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu aukcji/postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać ofertę w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami ( załączniki – oświadczenia) na poniższy adres e-mail tkotowski@wodociagi.torun.com.pl oraz w formie papierowej na adres Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów –Tomasz Kotowski