## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
90140 |  | Alkomat Policyjny Drager 6820 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 285891 | Termin dostawy | 7 dni
2 | 285892 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 285893 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 252825 | Alkomat Policyjny Drager 6820 | DANE TECHNICZNE Zasada pomiaru Elektrochemiczny czujnik DrägerSensor w technologii 1/4“; specyficzny dla alkoholu Zakres pomiaru 0 do 2,5 mg/L; wskazanie na wyświetlaczu w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego Pobór próbki Standardowo: automatyczny pobór próbki po osiągnięciu minimalnej objętości. Możliwy pasywny pobór próbek lub ręczne uruchamianie pobierania Gotowość do pracy Ok. 2 sek. po włączeniu Wskazanie wyniku pomiarów Ok. 3 sek. (przy 0 mg/L); ok. 10 sek. (przy 0,5 mg/L, temperatura pokojowa) Temperatura pracy –5 do +50°C Wyświetlacz Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem tła; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pikseli) LED 3-kolorowa, uzupełniająca wskazania na wyświetlaczu i komunikaty ostrzegawcze Nadajnik sygnałów akustycznych Różne dźwięki sygnału, uzupełniające wskazania na wyświetlaczu i komunikaty ostrzegawcze Pamięć Zapisywanie ostatnich 5000 testów z numerem testu, datą i godziną Zasilanie Dwie baterie AA lub akumulatorki NiMH; wskazanie poziomu naładowania na wyświetlaczu. Jeden zestaw baterii wystarcza do przeprowadzenia ok. 1500 testów oddechowych. Możliwe ładowanie akumulatorków NiMH w urządzeniu. Kalibracja Kalibracja gazem mokrym lub suchym Wymiary (wys. x szer. x gł), ciężar 151 mm x 62 mm x 38 mm, ok. 195 g z bateriami Konfiguracja urządzenia Konfiguracja ustawień bezpośrednio w menu urządzenia (wymagany kod PIN). Dodatkowe oprogramowanie PC nie jest wymagane Wibracje i uderzenia Spełnia wymogi norm EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 Oznaczenie CE Dyrektywa 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna) Złącza danych USB dla PC; złącze optyczne do obsługi drukarki Norma Spełnia wymogi EN 15964 Klasa ochrony IP 54 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
1. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru ofert 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy 6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad 7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia 9. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu 10. Towar musi posiadać termin ważności minimum 36 miesięcy od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności) 11. Gwarancja wszystkich produktów min. 36 miesięcy W razie pytań proszę o kontakt Izabela Wiktor 42 665 32 55 godz. 8:30 do 15:30 izabela.wiktor@ld.policja.gov.pl