## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
902248 |  | Dostawa detektora przenośnego wielogazowego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2930696 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2930697 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 | 2930699 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 2930765 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić
5 | 2930766 | Karta katalogowa | Proszę załączyć (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 | 2930774 | Termin dostawy | Do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1644404 | Detektor Wielogazowy (czterogazowy) | •Przenośny detektor wielogazowy •Przenośne urządzenie do pomiaru stężenia gazów toksycznych w powietrzu •Czterogazowy (tlen (O2), gaz łatwopalny – metan (CH4), siarkowodór (H2S), tlenek węgla (CO) •Obsługa jednym przyciskiem •Praca ciągła urządzenia, wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym •Ładowalny akumulator Li-ion zapewnia do min 15 godzin pracy •Obudowa wodoodporna •Głośny alarm dźwiękowy, alarm wibracyjny, sygnał świetlny, ostrzeganie przed zagrożeniem •Miernik powinien sygnalizować alarm w przypadku: uszkodzenia/ zużycia się czujników; niskiego stanu baterii •Czytelny wyświetlacz •Ładowarka w zestawie •Detektor powinien posiadać Świadectwo kalibracji •Określić czasookres wzorcowania detektora •Podać koszt wzorcowania | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2930699 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>dostawę detektora przenośnego wielogazowego.</strong></font></p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Przenośny detektor wielogazowy<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Przenośne urządzenie do pomiaru stężenia gazów toksycznych w powietrzu<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Czterogazowy (tlen (O2), gaz łatwopalny – metan (CH4), siarkowodór (H2S), tlenek węgla (CO)<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Obsługa jednym przyciskiem<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Praca ciągła urządzenia, wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Ładowalny akumulator Li-ion zapewnia do min 15 godzin pracy<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Obudowa wodoodporna<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Głośny alarm dźwiękowy, alarm wibracyjny, sygnał świetlny, ostrzeganie przed&nbsp;zagrożeniem<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Miernik powinien sygnalizować alarm w przypadku: uszkodzenia/ zużycia się czujników; niskiego stanu baterii<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Czytelny wyświetlacz<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Ładowarka w zestawie <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Detektor powinien posiadać Świadectwo kalibracji<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Określić czasookres wzorcowania detektora<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Podać koszt wzorcowania&nbsp;<o:p></o:p></li> </ul><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Zamawiający wymaga:</u></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;">1. Dostarczony towar powinien Posiadać deklaracje zgodności, które upoważniają do oznaczenia wyrobu znakiem&nbsp;&nbsp;CE wg obowiązującego prawa i norm. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy:<br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>a) wykaz dostarczonego towaru,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>b) instrukcje montażu, obsługi i konserwacji w języku polskim,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>c) karty gwarancyjne,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>d) poświadczenie zgodności,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>e) protokół przekazania towaru,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>f) karty charakterystyki produktu, jeśli dotyczą.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>3. Miejsce dostawy : franco Magazyn EPEC ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>4. Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu i rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, posiadania niezbędnych certyfikatów jakości ponosi Wykonawca.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>5. Okres rękojmi: minimum 24 m-ce. Rękojmia biegnie odrębnie dla każdego dostarczonego towaru, od momentu jego odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalny okres rękojmi– na 24 miesiące, niespełnienie tego wymogu wyklucza ofertę z postępowania. Wykonawca w czasie trwania rękojmi zobowiązany jest dokonać wymiany towarów uznanych za wadliwe. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>6. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostawy (w tym brak wymaganych dokumentów). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane, jako iloczyn dostarczonych sztuk danej rzeczy i ceny ofertowej za daną rzecz. Ilość dostarczonych rzeczy, jakość i kompletność każdorazowo potwierdzi Zamawiający w dokumencie odbioru. Wyłącznie podpisany przez Zamawiającego dokument odbioru, bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. Do kwot wskazanych w fakturach zostanie doliczony należny podatek VAT.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>Warunki płatności:</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>a) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot Umowy nastąpi po dostawie, na podstawie obustronnie podpisanego dokumentu odbioru, bez zastrzeżeń Zamawiającego i faktury.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>b) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot dostawy w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>c) Za moment zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><br></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>