## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
907897 |  | Dostawa napędów Auma SA07.6 wraz z przyłączami - 6 szt |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2949369 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2949370 | Karta katalogowa | jeżeli karta zawiera wszystkie dostępne typy w produkcji prosimy o wskazanie właściwego wyrobu
3 | 2949371 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2949372 | Oświadczenie | Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
5 | 2949373 | Model zaproponowanego napędu Auma oraz typ przepustnicy
6 | 2950993 | Napęd wraz z demontowanym przyłączem
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1652237 | Napęd Auma | Napęd elektryczny Auma SA07.6, wraz ze sterownikiem Aumatic AC01.2, komunikacja Profibus DP, zasilanie 3x400V, min 60Nm, przyłącze armatury F10 A-UN ze sprzęgłem typu wałek 34mm z klinem bez gwintu, (może być pełen wałek do obrobienia) ilość obrotów od otwarcia do zamknięcia 150, rodzaj pracy S2, zabezpieczenie przepięciowe umieszczone we wtyczce Profibus. Napęd kompletny wraz z przyłącze | 6 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 907897 | Warunki postępowania | 20230921_140556.jpg
2 | 907897 | Warunki postępowania | 20230921_140601.jpg
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130&nbsp;000 zł dla dostaw&nbsp; – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (<span style="color: black;">Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.</span>). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family: Garamond, serif;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Garamond, serif;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700; font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt;">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-indent: -18pt;">Napęd elektryczny Auma SA07.6, wraz ze sterownikiem Aumatic AC01.2, komunikacja Profibus DP, zasilanie 3x400V,&nbsp; min 60Nm, przyłącze armatury F10 A-UN, sprzęgło typu wałek 34 mm&nbsp; z klinem bez gwintu, (może być&nbsp; pełen wałek do obrobienia)&nbsp; ilość obrotów od otwarcia do zamknięcia 150, rodzaj pracy S2, zabezpieczenie przepięciowe umieszczone we wtyczce&nbsp; Profibus. Napęd&nbsp; kompletny wraz z przyłączem.<br></span>Specyfikacja wykonania:</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">SA07.6<span style="white-space:pre"> </span>Napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF A∙UN<span style="white-space:pre"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-indent: -18pt;">Forma przyłącza A (nieowiercona - A/UN - BEZ GWINTU) ø d6 max. 34mm ( 0-34 )</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zasilanie: napięcie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz3ph/400V/50Hz<span style="white-space:pre"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ochrona antykorozyjna: KS (C3 / C4 / C5-M)&nbsp; lakier w kolorze srebrno-szary zgodny z RAL7037</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Mechaniczny wskaźnik położenia z symbolami (samonastawny) OTWÓRZ/ZAMKNIJ&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego MWG (AC.2)&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Grzałka antykondesacyjna w napędzie,&nbsp;<span style="text-indent: -18pt;">podwójne uszczelnienie wtyczki przyłączeniowej (double sealed)</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Stopień ochrony IP68 wg EN 60 529, czas zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokości słupa wody, do 10 uruchomień</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Sterownik napędu AUMATIC,&nbsp;<span style="text-indent: -18pt;">interfejs: Profibus DP-V0 zgodny z IEC 61158 oraz IEC 61784 bez wyjścia napięcia pomocniczego</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ochrona silnika: termiki, resetowane automatycznie,&nbsp;<span style="text-indent: -18pt;">Pozycjoner adaptacyjny (nastawa pozycji via Fieldbus)</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Napęd ze sterownikiem&nbsp; na bazie mikroprocesora o rozszerzonej funkcjonalności:</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Specyfikacja napędu elektrycznego armatury w wersji ON-OFF z głowica sterującą wyposażoną w pulpit sterowania lokalnego i możliwością sterowania zdalnego, sterowanie Profibus DP&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Napędy powinny być wyposażone w kółko ręczne umożliwiające sterowanie awaryjne, mechanizm powinien być automatycznie odłączany w sterowaniu elektrycznym, opcjonalnie sygnalizacja aktywowania pracy ręcznej;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zachowanie ciągłej samohamowności napędu w trakcie pracy, postoju oraz podczas przełączania&nbsp; miedzy trybami ręczny/elektryczny;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwórz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru blokowanym kłódką Zdalny-0-Lokalny, z wyświetlaczem graficznym podświetlanym, menu w języku polskim, sygnalizujący awarię&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Napęd elektryczny posiadający możliwość pełnego konfigurowania jego parametrów za pomocą przycisków umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urządzeń przenośnych i narzędzi;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Układ sterowania napędu wyposażony w elektromagnetyczny układ pomiaru przebytej drogi ograniczający zakres regulacji oraz układ pomiaru momentu obrotowego zabezpieczający armaturę przed przeciążeniem;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury, funkcje by-pass rozruchu;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komunikacja z komputerem do konfiguracji i diagnostyki napędów poprzez interfejs Bluetooth (oprogramowanie dostarczone w ramach dostawy napędów);&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Podłączenie komunikacyjne Profibus sterownika napędu z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.</p><p style="text-indent: -24px;"><br></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">1. Termin płatności:&nbsp; 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 45&nbsp; dni od daty złożenia zamówienia</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">4.&nbsp; &nbsp;Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: <strong>d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl</strong>. lub szz@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">5.&nbsp; Termin związania ofertą: 30 dni</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">6.&nbsp; Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub&nbsp; w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">7&nbsp; &nbsp;Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na&nbsp; wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">9. Na potrzeby porównania i oceny ofert&nbsp; cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez&nbsp; platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych, nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych poza krajem). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">12.&nbsp;<span style="font-weight: 700;">Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314;</span></span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span><br></p><p style="text-align: center; text-indent: -28.3333px;"><br style="text-indent: -28.3333px;"></p>