## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
911929 |  | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów wraz z naprawami w przypadku awarii w roku 2024 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2962480 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
2 | 2962482 | Termin wykonania usługi | 1. Przegląd jednostek do dnia 5.05.2024r. (przegląd 3 jednostek w terminie 15-18.07.2024) 2. Montaż klimatyzacji 2 tygodnie od zlecenia. 3. Wykonanie projektu 3 tygodnie od zlecenia Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje".
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1658436 | Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i zestawów chłodniczych | Zakres prac obejmuje: czyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych, czyszczenie jednostek zewnętrznych, kontrola szczelności układu, pomiar parametrów pracy, płukanie instalacji odpływu skroplin, kontrola pracy wentylatorów, uzupełnianie czynnika w przypadku jego braku, wymiana baterii, Koszty materiałów ponosi Wykonawca | 56 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1658437 | Przyjazd serwisowy | Przyjazd ekipy serwisowej do 24h w celu ustalenia przyczyny awarii i usunięcia drobnych usterek. Założeniem jest 10 przyjazdów jednak w przypadku większej ilości obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego | 10 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1658484 | Przegląd kapitalny istaniejacego układu wraz montaż klimatyzacji w Prosektorium | Montaż klimatyzacji zdemontowanej na potrzeby remontu. Zakres: połączenie nową instalacją jednostek wraz z zamontowaniem jednostki wewnętrznej, napełnienie układu czynnikiem, podłączenie elektryczne, uruchomienie całości, przegląd Whirpool roy, AMB-969, 5,3 kW w budynku Prosektorium | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1658608 | Montaż nowej klimatyzacji na Oddziale wewnętrznym | Klimatyzacja obsługująca pomieszczenie zabiegowe. Wielkość pomieszczenia 18,32m2, wysokość pomieszczenia 3,0m. min moc 3,6 kW. Montaż na parterze budynku. Gwarancja 3 lata | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1658610 | Projekt montażu nowej klimatyzacji w budynku Administarcji | Projekt techniczny w zakresie niezbędnym do wykonania montażu, podpisany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (sanitarne i elektryczne). Kosztorys wraz z przedmiarem Klimatyzacja ma objąć pomieszczenia biurowe zaznaczone na rysunku Sterowniki ścienne w każdym pomieszczeniu. Jednostka wewnętrzna w każdym pomieszczeniu Możliwość zarzadzania (między innymi: temperatura, czasy załączenia, harmonogramy) poprzez komputer centralny wpięty do sieci. Układ multi split. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 1661796 | Przełożenie jednostki wewnetrznej w Sterylizatorni | Demontaż jednostki wewnętrznej i ponowny montaż w pomieszczeniu obok wraz podłączeniem, przeglądem i uruchomieniem | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1658436 | Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i zestawów chłodniczych | Zestawienie urządzeń do przeglądu.pdf
2 | 1658610 | Projekt montażu nowej klimatyzacji w budynku Administarcji | -PRZEKRÓJ A-A.pdf
3 | 1658610 | Projekt montażu nowej klimatyzacji w budynku Administarcji | -RZUT PARTERU.pdf
4 | 1658610 | Projekt montażu nowej klimatyzacji w budynku Administarcji | RZUT PIĘTRA.pdf
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><strong>Szpitala Powiatowego w Złotowie&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na "Przegląd i konserwacja&nbsp; klimatyzatorów&nbsp; wraz z naprawami w przypadku awarii</span><font color="#333333"> urządzeń" na terenie Szpitala</font><strong>&nbsp; w roku 2023.&nbsp;</strong></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub częściowa realizacją.</u></p><p><strong>Termin składania ofert i realizacji:</strong></p><p>- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p><p>- Termin realizacji przeglądów :</p><p>&nbsp; &nbsp; a) przeglądy klimatyzacji&nbsp; do 05.05.2024r&nbsp; (trzy jednostki w terminie 15-18.07.2024)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Montaż klimatyzacji 2 tygodnie od zlecenia.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Wykonanie projektu technicznego 3 tygodnie od zlecenia<br></p><p>- Zamawiający przewiduje&nbsp; płatności&nbsp; po zakończeniu prac i przedstawieniu kompletu dokumentów wraz z protokołami</p><p>&nbsp;- Termin realizacji naprawy: przyjazd w celu diagnozy występowania awarii do 24 h od zgłoszenia przez Zamawiającego a&nbsp; w przypadku skomplikowanych napraw wymagających zakupu części termin będzie ustalany indywidualnie</p><p>- Płatność za naprawy będzie wykonywana po realizacji usługi na podstawie kosztorysu ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiającego przed wykonaniem usługi<br></p><p>- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy</p><p>- miejsce wykonywania usług: Złotów, Piecewo, Jastrowie</p><p>- w przypadku stwierdzenia większej ilości urządzeń obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przeglądu dodatkowych urządzeń po cenie jednostkowej ustalonej w postępowaniu</p><p>- Po wykonaniu przeglądu/naprawy należy stworzyć protokół który będzie zawierał miedzy innymi: typ urządzenia, numer seryjny, numer inwentarzowy, miejsce montażu, zakres wykonanych czynności wraz z podaniem materiałów zużytych, rodzaj czynnika,&nbsp; ilość i informację czy podlega zgłoszeniu.<br></p><p><strong>Opis wymagań stawianych wykonawcy:</strong></p><p>- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p><p>&nbsp;a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia</p><p>&nbsp;d) Zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku <br></p><p><strong>Płatność za przedmiot zamówienia:</strong></p><p>- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, faktura musi&nbsp; być potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru.</p><p>- Termin płatności do 21 dni, przelew .</p><p>- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.</p><p><strong>Kryterium oceny ofert:</strong></p><p>Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)</p><p><strong>Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:</strong></p><p>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.</p><p><strong>W przypadku pytań:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><strong>"Wyślij wiadomość"</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><strong>22 101 02 02</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>8</strong></span><strong>:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>