## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
931583 |  | Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach gminnych użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3027222 | Fomularz Ofertowy | Należy dołączyć wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik 1 do Zaproszenia
2 | 3027223 | Uprawnienia | należy dołączyć kopie świadectw kwalifikacji „E” uprawniających do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji elektroenergetycznych dla min. 2 osób
3 | 3027224 | Uprawnienia | należy dołączyć kopie świadectw kwalifikacji „D” uprawniających do zajmowania się dozorem sieci i instalacji elektroenergetycznych dla min. 2 osób
4 | 3027288 | Uprawnienia | należy dołączyć kopie uprawnień „PPN” „E” do prac pod napięciem dla min. 2 osób
5 | 3027289 | Uprawnienia | należy dołączyć kopie uprawnień „PPN” „D” do prac pod napięciem dla min. 2 osób
6 | 3027292 | Wykaz narzędzi i wyposażenia | należy dołączyć wypełniony wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia wraz z kopiami aktualnych świadectw wzorcowania i oznaczonym statusie metrologicznym dla przyrządów do wykonywania badań i pomiarów
7 | 3027297 | Referencje | należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wykonanie wymaganych usług zgodnie z pkt 3.3. Zaproszenia, np. referencje.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1689517 |  | Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie ceny brutto wskazanej w Formularzu Ofertowym | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 931583 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
2 | 931583 | Warunki postępowania | ST - kompensatory.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><br><address style="line-height: 100%; text-align: justify"> <font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-variant: normal"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><strong>1. </strong></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia oferty </span></font></span><span style="font-variant: normal"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal">w postępowaniu p</span></font></span><span style="font-variant: normal"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal">n.:</span></font></span><span style="font-variant: normal"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></font></span><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">„</span></strong></span></span></span></font></font><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Montaż kompensatorów mocy biernej</span></strong></span></span></span></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> w budynkach </span></strong></span></span></span></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">gminnych </span></strong></span></span></span></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">użytkowych </span></strong></span></span></span></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju</span></strong></span></span></span></font></font></span><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">".</span></strong></span></span></font></font></address> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">1.</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">1. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiotem zamówienia </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">jest </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">nowych </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">kompensatorów mocy biernej w budynkach użytkowych </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">wg poniższego zestawienia:</span></span></span></span></span></font></font></font></font></font></font></p> <center> <table width="503" cellpadding="4" cellspacing="0"> <colgroup><col width="21"> <col width="253"> <col width="202"> </colgroup><tbody><tr> <td width="21" height="23" bgcolor="#d3d3d3" style="background: #d3d3d3"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>Lp.</strong></font></font></p> </td> <td width="253" bgcolor="#d3d3d3" style="background: #d3d3d3"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>Adres</strong></font></font></p> </td> <td width="202" bgcolor="#d3d3d3" style="background: #d3d3d3"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>Maksymalna moc modułu</strong></font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="21" height="24" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">1</font></font></p> </td> <td width="253" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">ul. Zielona 18A</span></font></font></p> </td> <td width="202" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">10 kVar</span></font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="21" height="24" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">2</font></font></p> </td> <td width="253" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">PPH „A” (ul. Sybiraków/ul. A. Bożka)</span></font></font></p> </td> <td width="202" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">15 kvar</span></font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="21" height="23" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">3</font></font></p> </td> <td width="253" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">ul. Wrocławska 2</span></font></font></p> </td> <td width="202" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm"><p align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">15 kvar</span></font></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </center> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Wykonywanie prac objętych niniejszym zamówieniem będzie prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku<br> z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników ww. obiektów. </font></font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">1.2. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zakres prac do wykonania</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">:</span></span></span></span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">1) zagwarantowanie zastosowania układu, który spowoduje uzyskanie efektu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na poziomie min. 90%,</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">2) montaż nowego układu kompensacji mocy biernej,</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">3) dostawa oraz montaż skrzynki natynkowej, w której umieszczony będzie układ kompensacji,</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">4) zapewnienie nadzoru nad realizacją prac,</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">5) wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji z istniejącą instalacją elektryczną w budynku,</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">6) uruchomienie i regulacja układu kompensacji mocy,</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">7) po zakończeniu montażu, uruchomienia i regulacji nowego układu kompensacji wykonanie pomiarów przy użyciu analizatora parametrów instalacji elektrycznej z ich rejestracją ciągłą przez co najmniej 3 dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, celem przedstawienia efektów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w obiekcie. Sporządzenie protokołu z tych pomiarów zawierającego między innymi graficzne wyniki rejestracji parametrów instalacji po kompensacji i ich analizę techniczną; </span></font></font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (schemat rozdzielni z zaznaczonym miejscem włączenia układu kompensacji, atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcja obsługi, DTR, karty gwarancyjne, protokoły z badań i pomiarów);</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">9) aktualizacja oznaczeń i opisów w rozdzielni.</span></font></font></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><br></span></font></font></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">2</span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">.</span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">T</span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">ermin realizacji przedmiotu zamówienia</span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">: </span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">do </span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">3 miesięcy od dnia podpisania umowy. </span></strong></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Za termin zakończenia </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">realizacji przedmiotu zamówienia</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru ko</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ńcowego, którego załącznikiem będą </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">protokoł</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y<br> </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">z wykonanych </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">usług</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> dla każdego </span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">budynku</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> odrębnie</span></span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">.</span></span></span></span></span></span></font></span></font></font></p>