## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
93933 |  | Konserwacja kotła olejowego w Bazie Szkoleniowej w Kalu k/Węgorzewa |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 298663 | Koszt dojazdu | Po stronie dostawcy
2 | 298664 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 262277 | Przegląd i konserwacja kotła olejowego- VIESSMAN PAROMAT-TRIPLEX-RN, moc kotła 70-80 KW, rodzaj paliwa - olej opałowy lekki | Czynności związane z przeglądem i konserwacją obejmują: czyszczenie komory spalania i palnika, wymianę dyszy olejowej oraz wkładu filtra olejowego, regulację palnika, analizę spalin wraz z wydrukiem, regulację automatyki kotłowej, kontrolę szczelność oraz drożność przewodów olejowych, kontrolę napięcia zasilania kotła, kontrolę podłączeń elektrycznych zasilania i sterowania, kontrolę urządzeń regulujących (termostaty, sterowniki), czyszczenie lub wymianę elektrod zapłonowych/ jonizacyjnych, kontrolę urządzeń zabezpieczających, sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 262294 | Wykonanie przeglądu i konserwacji zasobnika ciepłej wody Biawar W-E 500.81. | Czynności związane z przeglądem i konserwacją obejmują: wymiane magnezowej anody ochronnej oraz czyszczenie zbiornika z nagromadzonych osadów, sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu, konserwacji kotła olejowego – typ kotła: VIESSMANN PAROMAT – TRIPLEX-RN, moc kotła : 70-80 KW, rodzaj paliwa olej opałowy lekki oraz zbiornika ciepłej wody Biawar W-E 500.81 w budynku Bazy Szkoleniowej w Kalu. Z przeprowadzonego przeglądu oraz konserwacji należy przedstawić protokół, który będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Dokładny dzień wykonania usługi, należy uzgodnić z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego: Panią Justyną Wróblewską tel. 0 604-495-631 w godz. 8-15.30 REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW CENTRUM SZKOLENIA POLICJI 1) Zakupy Centrum Szkolenia Policji wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu. 2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. 3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Centrum Szkolenia Policji odsyła towar na koszt wykonawcy. 6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Centrum Szkolenia Policji opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.