## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
958845 |  | Inwerter fotowoltaiczny o mocy 27 kW |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3112575 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 3112576 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 3112619 | karta katalogowa z opisem parametrów
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1727737 | Inwerter | Inwerter fotowoltaiczny - inwerter fotowoltaiczny przystosowany do pracy na zewnątrz - stopień ochrony min IP 65 - moc znamionowa AC min 27kW max 27,6kW - znamionowe napięcie wyjściowe 3 x 400V AC - prąd wyjściowy max 45A - zakres napięcia wyjściowego 380 – 480V AC - przyłącze AC max 35mm2 - max sprawność nie mniej niż 98,2% - pobór energii w stanie spoczynku max 16W - zakres częstotliwości wyjściowej 47 – 63Hz - wyświetlacz graficzny - klasa bezpieczeństwa I - współczynnik zniekształceń harmonicznych max 3% - ochrona przed odwróconą polaryzacją - liczba MPPT tracker min 2 - liczba przyłączy DC na MPPT min 2 - max prąd na wejściu MPPT 28A - zakres napięcia wejściowego DC dla modułu MPP nie mniej niż 200 – 950V - zintegrowana ochrona przepięciowa DC/AC - zacisk przyłączeniowy DC Multi Contact MC4 - zintegrowany rozłącznik DC - interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU, Ethernet LAN RJ45 Modbus TCP - aplikacja umożliwiająca monitoring pracy i stanów awaryjnych inwertera - gwarancja producenta min 10 lat - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis fabryczny na terenie Polski | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-2e79d080-7fff-c662-ad9a-f5574b056021"></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130&nbsp;000 zł dla dostaw&nbsp; – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (<span style="color: black;">Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.</span>). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family: Garamond, serif;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Garamond, serif;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700; font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt;">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" style="text-align: center; line-height: normal;"><font color="#000000" face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Inwerter fotowoltaiczny o mocy 27 kW<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><strong>Inwerter&nbsp; fotowoltaiczny<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- inwerter fotowoltaiczny przystosowany do pracy na zewnątrz<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- stopień ochrony min IP 65<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- moc znamionowa AC min 27kW&nbsp; max 27,6kW<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- znamionowe napięcie wyjściowe 3 x 400V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- prąd wyjściowy max 45A<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- zakres napięcia wyjściowego 380 – 480V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- przyłącze AC max 35mm<sup>2</sup><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- max sprawność nie mniej niż 98,2%<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- pobór energii w stanie spoczynku max 16W<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- zakres częstotliwości wyjściowej 47 – 63Hz<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- wyświetlacz graficzny<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- klasa bezpieczeństwa&nbsp; I<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- współczynnik zniekształceń harmonicznych max 3%<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- ochrona przed odwróconą polaryzacją<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- liczba MPPT tracker&nbsp; min 2<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- liczba przyłączy DC na MPPT min 2<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- max prąd na wejściu MPPT&nbsp; 28A<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- zakres napięcia wejściowego DC dla modułu MPP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nie mniej niż 200 – 950V<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- zintegrowana ochrona przepięciowa DC/AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- zacisk przyłączeniowy DC&nbsp;&nbsp; Multi Contact MC4<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- zintegrowany rozłącznik DC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU, Ethernet LAN RJ45 Modbus TCP<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- aplikacja umożliwiająca monitoring pracy i stanów awaryjnych inwertera<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- gwarancja producenta min 10 lat<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- instrukcja obsługi w języku polskim<o:p></o:p></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" style="text-align: center; line-height: normal;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">- serwis fabryczny na terenie Polski<o:p></o:p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">1. Termin płatności:&nbsp; 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 30 dni od daty złożenia zamówienia</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">4.&nbsp; &nbsp;Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl</span>. lub szz@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">5.&nbsp; Termin związania ofertą: 30 dni</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">6.&nbsp; Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">7&nbsp; &nbsp;Każdy z wykonawców może zaproponować dowolne wskazane przez niego wykonanie</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">9. Na potrzeby porównania i oceny ofert&nbsp; cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez&nbsp; platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">10.&nbsp;<span style="font-weight: 700;">Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.</span></span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">11. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">12. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span><br></p><p style="text-align: center; text-indent: -28.3333px;"><br style="text-indent: -28.3333px;"></p>