## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
960048 |  | Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynku nr 1 (budynek główny Szpitala) oraz elektronarzędzi będących na ewidencji 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3116133 | Warunki płatności | Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3116134 | Termin realizacji | do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3116135 | Dodatkowe koszty | Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, w tym: koszty dojazdu oraz noclegów osób realizujących pracę w imieniu Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3116598 | Formularz ofertowy | OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM / PODPISEM ZAUFANYM / CYFROWYM PODPISEM OSOBISTYM
5 | 3116599 | Pełnomocnictwo | W przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
6 | 3116608 | Wykaz osób | OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM / PODPISEM ZAUFANYM / CYFROWYM PODPISEM OSOBISTYM
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1729163 | Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i elektronarzędzi |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 960048 | Warunki postępowania | formularz oferty.doc
2 | 960048 | Warunki postępowania | Projekt umowy pomiary.pdf
3 | 960048 | Warunki postępowania | Wykaz osób.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p><strong>Tryb postępowania:</strong></p><p>Zaproszenie do złożenia oferty, przekazane za pośrednictwem Platformy zakupowe.</p><p><strong>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:</strong></p> <p>- niewystarczających środków na realizację zamówienia,</p><p>- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,</p><p>- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.<font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><strong><br></strong></font></font></p><p class="western" style="line-height: 115%; text-indent: -0.75cm; margin-left: 1.5cm; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"><strong><br></strong></p><p><strong>1. Przedmiotem zamówienia jest</strong> wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynku nr&nbsp;1&nbsp;(budynek główny) oraz elektronarzędzi będących na ewidencji 107 Szpitala Wojskowego z&nbsp;Przychodnią SPZOZ w Wałczu.</p><p><strong>2. Zakres prac do wykonania obejmuje:</strong></p><p><strong>a) </strong>Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynku nr 1 (budynek główny) oraz elektronarzędzi będących na ewidencji w</p><p class="western" style="line-height: 115%; text-indent: -0.75cm; margin-left: 1.5cm; margin-bottom: 0.11cm" align="justify">107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w zakresie:</p><ul><li> <font style="font-size: 11pt" size="2">badania rezystancji izolacji przewodów w układzie TN-S,</font></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font style="font-size: 11pt" size="2"><span style="background: #ffffff">badania rezystancji izolacji przewodów w układzie TN-C,</span></font></p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font style="font-size: 11pt" size="2"><span style="background: #ffffff">obwody 1 i 3 - fazowe,</span></font></p></li><li><font style="font-size: 11pt" size="2">pomiarów skuteczności i ochrony przeciwporażeniowej przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych i instalacji piorunochronnej.<span style="background: #ffffff">Dostarczenie po wykonaniu zleconych pomiarów poświadczenie badania z wynikami wykonanych pomiarów i dokumentacją </span></font>powykonawczą (w 2 egz.) - zgodnie z&nbsp;obowiązującymi przepisami.</li></ul><p><strong>b)</strong> Dostarczenie po wykonaniu zleconych pomiarów poświadczenia badania z wynikami wykonanych pomiarów i dokumentacją powykonawczą (w 2 egz.) zgodnie z&nbsp;obowiązującymi przepisami.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>c)</strong> Do dokumentacji powykonawczej wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kopie świadectw wzorcowania użytych do badania mierników oraz świadectwa kwalifikacyjnego grupy 1 D1 w zakresie kontrolno-pomiarowym.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0cm" align="justify"><br></p><p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"><strong>3. Zakres prac obejmuje:</strong></p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>a)</strong> oględziny instalacji elektrycznej w zakresie przeglądu jednorocznego,</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>b)</strong> sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych: roboczych (fazowych),</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>c) </strong>pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (słupy oświetlenia zewnętrznego) – 25 szt.,</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>d)</strong> badanie rezystancji izolacji obwodów w układach TN-S, TN-C:</p><ul><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> obwody jednofazowe – 1480 szt.,</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> obwody wielofazowe – 301 szt.</p></li></ul><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>e)</strong> badanie wyłączników różnicowo - prądowych – 120 szt.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>f) </strong>badanie spawarek 230V u 400V – 3 szt.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>g) </strong>badanie maszyn stolarskich – 4 szt.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>h)</strong> badanie szlifierek stacjonarnych – 4 szt.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>i) </strong>badanie elektronarzędzi ręcznych – 10 szt.</p><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>j)</strong> Pozostały sprzęt podlegający badaniu:</p><ul><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> wiertarka stołowa 400V – 2 szt.,</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> sprężarka 400V,</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm" align="justify"> kompresor 400V,</p></li></ul><p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"><strong>4. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z:</strong></p><ul><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 266),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1210),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Rozporządzeniem MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 2017 poz. 885),</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225),</p></li><li>PN-HD 60364-4-41:2009 – Ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w&nbsp;obiektach służby zdrowia,</li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-IEC 60364 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-IEC 60050-95-2001 – międzynarodowy słownik terminologii elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-IEC 60050-826:2007P – międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-EN 61140:2003 (U) – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – wspólne aspekty instalacji i urządzeń,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-IEC 60038:1999 – napięcie znormalizowane EC,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-EN 60529:2003 – stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOP IP,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-EN 60073:2003 (U) – zasady bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z&nbsp;maszyną, oznaczenia i identyfikacja.</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-EN 60417-1-2002 (U) – symbole graficzne stosowane w urządzeniach,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-IEC 742-1997 transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa – wymagania,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-IEC 755 + A1 + A2: 1996 wymagania ogólne urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-EN 60745-1:2006 – narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym część 1 wymagania ogólne. Bezpieczeństwo użytkownika,</p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> PN-88/E-08400-10 narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacji,</p></li></ul><ul><li> PN-EN 62305-1:2008 ochrona odgromowa – część 1: zasady ogólne,</li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1210).<strong></strong></li></ul><p><strong>5. Założenia w zakresie rozliczenia płatności za wykonaną pracę:</strong><br></p><ul><li>Wynagrodzenie będzie płatne w jednej transzy, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentu zapłaty</li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"> Termin płatności – 60 dni.</p></li></ul><p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm" align="justify"><strong>6.</strong> <strong>Kryteria oceny ofert</strong></p><ul><li>Cena (C) – 100 % </li></ul><p><strong>7. Warunki udziału</strong></p><p>Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować, na czas realizacji zamówienia minimum 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne grupy D1 uprawniające do kierowania czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne oraz nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.</p> <p><br></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>