## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
96995 |  | Zakup 400 czujników czadu dla Gminy Starachowice |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 309256 | Termin dostawy | 15 dni, proszę potwierdzić
2 | 309257 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 309258 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 272469 | czujnik czadu |  | 400 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Zakup 400 szt. czujników czadu dla Gminy Starachowice wraz z dostawą. Czujniki czadu powinny zawierać następujące wymagania minimum: Głośna sygnalizacja alarmowa Przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Prosty sposób montażu i obsługi Małe wymiary i waga Estetyczna i wytrzymała obudowa Bardzo niski koszt eksploatacji Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-1:2010 Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-2:2010 Pozytywna opinia techniczna CNBOP-PIB OT-0004/2014 10 letnia gwarancja. Waga ofertowa: jakość urządzenia 40%, cena: 60%