## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
972460 |  | "Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3155539 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3155540 | Termin realizacji | 70 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3155541 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1746162 | Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II | Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im św. Jana Pawła II w zakresie dostaw niezbędnych elementów Stacji Uzdatniania Wody potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 972460 | Warunki postępowania | Pismo przewodnie.docx
2 | 972460 | Warunki postępowania | opz stacja uzdatniania wody m5 załączn-3.docx
3 | 972460 | Warunki postępowania | Formularz ofertowy, załącznik nr 2.-1.doc
4 | 972460 | Warunki postępowania | wzór uowy SUW m5 zalacznik3.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="right"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II</strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="right"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">ul. Prądnicka 80</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="right"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">31-202 Kraków</font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 0.64cm"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z&nbsp;prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania:</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><strong>"Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w&nbsp;Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II”</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><strong>Numer ogłoszenia: TTR.2232.179.2024</strong></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Data ogłoszenia: 26.08.2024 r.</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80,<br> 31-202 Kraków</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Kody CPV dla zapytania: </strong></font> </p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><strong>65121000-7&nbsp; - główny <br> Dodatkowe : 42912300-5 , 65123000-3 , 65110000-7 </strong></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Informacje dotyczące zamówienia:</strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <ol><li value="1"><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Zakres usługi:</strong></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: -0.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: -0.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w&nbsp;Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im św. Jana Pawła II w&nbsp;zakresie dostaw niezbędnych elementów Stacji Uzdatniania Wody potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji.</font></p> <p style="margin-left: -0.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: -0.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Wyszczególnienie robót ujęto w&nbsp;Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1</strong></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>.</strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <ol><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Termin wykonania zadania</strong></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Zadanie ma być wykonane dwuetapowo:</font></p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>1 etap : Montaż niezbędnych komponentów modernizujących stację i&nbsp;przygotowanie instalacji, w&nbsp;szczególności:</strong></font></p> <ol><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Dostawa nowych komponentów niezbędnych do rozbudowy.</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Montaż nowych komponentów stacji .</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Przygotowanie nowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i&nbsp;elektrycznych do przeniesienia i&nbsp;montażu stacji w&nbsp;miejsce docelowe po przebudowaniu pomieszczenia przez firmę zewnętrzną.</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Uruchomienie Stacji.</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">Szkolenie personelu Zamawiającego z&nbsp;podstawowej obsługi Stacji.</font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>2 etap : Przeniesienie i&nbsp;montaż stacji w&nbsp;miejscu docelowym, w&nbsp;szczególności:</strong></font></p> <p style="margin-left: 0.5cm; text-indent: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">1) Demontaż stacji wraz ze starymi instalacjami w&nbsp;obecnej lokalizacji.</font></p> <p style="margin-left: 0.5cm; text-indent: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">2) Montaż , podłączenie i&nbsp;uruchomienie stacji w&nbsp;miejscu docelowym.</font></p> <p style="margin-left: 0.5cm; text-indent: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif">3) Kontrola poprawności działania stacji</font></p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Termin wykonania 1 etapu: 70 dni od dnia zawarcia umowy. </strong></font> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Termin wykonania 2 etapu: 5 dni roboczych począwszy od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, jednak nie później niż 31.12.2024.</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <ol start="3"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Termin i&nbsp;miejsce składania ofert</strong></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Ofertę należy złożyć do dnia: </font><font style="font-size: 11pt" size="2"><strong>10 września 2024r. do godz. 10:00</strong></font><font style="font-size: 11pt" size="2">.</font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w&nbsp;formie papierowej złożonej na Dzienniku podawczym w&nbsp;siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w&nbsp;Krakowie w&nbsp;budynku Administracji A-5 ( Ip. ), z&nbsp;opisem:</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><strong>Numer ogłoszenia: TTR.2232.179.2024</strong></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong>Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w&nbsp;Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II</strong></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <br> </p> <ol start="4"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Warunki zgłaszania ofert</strong></font></font></p> </li></ol> <ol><li><p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Oferta Wykonawcy winna zawierać:</font></font></font></p> </li></ol> <ol type="I"><li><p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Prawidłowo wypełniony (podanie cen dla pierwszego i&nbsp;drugiego etapu) formularz cenowy który stanowi Załącznik nr 2;</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Potwierdzony (zaparafowany na każdej stronie) wzór umowy który stanowi Załącznik nr 3;</font></font></font></p> </li></ol> <ol start="2"><li><p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do : złożenia oferty i&nbsp;podpisania umowy.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę cenową i&nbsp;nie może jej zmieniać.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><u><strong>Oferta niekompletna nie będzie brana pod uwagę. </strong></u></font></font></font> </p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <br> </p> <ol start="5"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Dodatkowe informacje</strong></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">1. Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej.</font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">2. Wszelkie informacje odnośnie zadania (w tym ustalenie terminu wizji lokalnej) można uzyskać pod numerem telefonu: 501 039 465 w&nbsp;godzinach 8°° – 14°° lub mail: </font><font color="#2e74b5"><font style="font-size: 11pt" size="2"><u>p.koster@szpitaljp2.krakow.pl.</u></font></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z&nbsp;wybranym Wykonawcą.</font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2">4. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w&nbsp;rozumieniu Kodeksu Cywilnego <br> ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a&nbsp;złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z&nbsp;jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.</font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><u><strong>Załączniki do ogłoszenia:</strong></u></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><u><strong>Opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1 )</strong></u></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><u><strong>Formularz cenowy ( Załącznik nr 2 )</strong></u></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt" size="3"><font style="font-size: 11pt" size="2"><u><strong>Wzór umowy ( Załącznik nr 3 )</strong></u></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.02cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"> <br> </p> <p><br></p><br><p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font style="font-size: 14pt" size="4"><strong>Opis przedmiotu zamówienia :</strong></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"><font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w&nbsp;Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II w zakresie Dostaw niezbędnych elementów Stacji Uzdatniania Wody potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji tj.:</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"><br> </p> <ol><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wymi</font><font face="Times New Roman, serif"><strong>a</strong></font><font face="Times New Roman, serif">na szafy Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki na nową</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">z zabudowanym sterownikiem PLC, oraz panelem HMI 12”.</font></font></p> <ol start="2"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wymiana tras kablowych oraz instalacji elektrycznej na nowe, zapewniające sprawną</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">funkcjonalność stacji.</font></font></p> <ol start="3"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wymiana cewek elektrycznych na napięcie 24 VDC lub 12VAC w elektrozaworach filtra węglowego, stacji zmiękczania oraz stacji RO.</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Opracowanie i wykonanie programu sterującego PLC, umożliwiającego efektywną</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">pracę stacji oraz przekazanie kodu źródłowego sterowników i HMI wraz z komentarzami <br> i hasłami.</font></font></p> <ol start="5"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Montaż systemu informacyjnego sygnalizującego alarmy oraz ostrzeżenia, włącznie</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">z wysyłaniem powiadomień SMS na telefony oraz moduł LAN z wbudowanym web</font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">serwerem, umożliwiającym zdalne monitorowanie aktualnych i historycznych</font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">parametrów stacji, w tym twardości wody.</font></font></p> <ol start="6"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Rozbudowa stacji RO do podwójnej odwróconej osmozy poprzez dodanie dwóch nowych obudów membran wraz z nowymi membranami, montaż nowych elektrozaworów, zaworów zwrotnych i regulacyjnych oraz dodanie drugiej pompy o parametrach nie gorszych niż :</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Zakres temperatury cieczy : od -20</font><font face="Times New Roman, serif">°C</font><font face="Times New Roman, serif"> do 120</font><font face="Times New Roman, serif">°C</font></font></p> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Przepływ znamionowy: 3m</font>³<font face="Times New Roman, serif">/h</font></font></p> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wysokość podnoszenia: 103 m</font></font></p> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar</font></font></p> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Prędkość znamionowa: 2890-2910 obr/min</font></font></p> <p style="margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"><font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif"> Układ stacji RO powinien działać naprzemiennie. </font></font> </p> <ol start="7"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Remont lub wymiana istniejącej ramy RO, zapewniającej stabilność i efektywną pracę.</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Montaż testomatu twardości umożliwiającego ciągłą kontrolę twardości wody na podstawie oznaczania parametrów wody według kolorymetrycznej metody miareczkowania. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 6% maksymalnego odczytu odpowiednio użytego odczynnika. Dokładność powtórzenia nie gorsza niż 3% maksymalnego odczytu użytego odczynnika. Zakres pomiarowy twardości całkowitej nie gorszy niż 0.02 – 30 °dH. Zastosowanie indykatora o&nbsp;dokładności 0,02-0,2°dH</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Montaż czujników poziomu soli w zbiornikach solanki na stacji zmiękczania, zapewniających kontrolę i efektywną pracę systemu.</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wymiana instalacji PCV pomiędzy urządzeniami, zapewniająca bezpieczny przepływ</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">wody.</font></font></p> <ol start="11"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Dostawa oraz montaż nowej pompy wody demi, wyposażonej w falownik o parametrach nie gorszych niż :</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.88cm; text-indent: 0.61cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Zakres temperatury cieczy: od - 19°C do 120 °C</font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; text-indent: 1.23cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Przepływ znamionowy: 2 m³/h</font></font></p> <p style="margin-left: 1.25cm; text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wysokość podnoszenia: 60 m</font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; text-indent: 1.23cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Maksymalne ciśnienie pracy : 15 bar</font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; text-indent: 1.23cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Prędkość znamionowa : 360 – 3900 obr./min.</font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Pompa powinna współpracować z obecną naprzemiennie, a układ musi być tak skonstruowany, aby w przypadku awarii którejkolwiek z pomp praca została samoistnie przeniesiona na sprawną pompę zapewniając tym samym ciągłą dostawę wody demi.</font></font></p> <ol start="12"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Demontaż niepotrzebnych instalacji w celu uzyskania funkcjonalności pomieszczenia oraz wygospodarowania przestrzeni dla nowych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpłynięcia na decyzję dotyczącą ułożenia funkcjonalnego urządzeń znajdujących się <br> w pomieszczeniu</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Oczyszczenie zbiornika magazynowego wody demi oraz jego dezynfekcja.</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Wraz z przekazaniem</font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">schematów ideowych, zestawienia aparatury , kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej i deklaracji zgodności.</font></font></p> <ol start="15"><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Wykonanie pomiarów elektrycznych aparatury i instalacji (impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, badanie ciągłości przewodów ochronnych).</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%" align="justify"> <font face="Calibri, serif"><font face="Times New Roman, serif">Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi technicznej z obsługi nowego systemu, umożliwiającego sprawne działanie i konserwację urządzeń </font></font> </p> </li></ol> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> <br> </p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant