## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
99064 |  | Wykonanie, dostawa oraz montaż windy towarowej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 316488 | Termin realizacji | do 28 grudnia br., proszę potwierdzić
2 | 316489 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 316490 | Warunki płatności | przelew 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić
4 | 316492 | Warunki gwarancji | 3 lata od momentu odbioru przedmiotu zamówienia po podpisaniu protokołu odbioru, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 278151 | Wykonanie, dostawa oraz montaż windy towarowej. | Parametry: •winda towarowa wewnętrzna, •udźwig 250 kg, •wysokość szybu 6,80 m, •wysokość podnoszenia 3,80 m, •kabina (wykonana z blachy nierdzewnej) o wymiarach wewnętrznych szerokość 1200 mm x wysokość 1200 mm x głębokość 1000 mm, nieprzelotowa •drzwi przystankowe (wykonane z blachy nierdzewnej) dwuskrzydłowe o wymiarach szerokość 1200 mm x wysokość 1200 mm, •sterowanie elektryczne, przyciskowe, zewnętrzne, •ilość przystanków 2, •ilość drzwi przystankowych 2, • maszynownia dźwigu górna, Zamontowana winda ma być z pełnym osprzętem i ma być gotowa do użytkowania. Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: •demontażu windy dotychczas użytkowanej wraz z jej wszystkimi elementami: Producent: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Bolęcin, Rok budowy: 1996, Udźwig 250 kg •do przeprowadzenia oceny zgodności urządzenia przy udziale właściwego Urzędu Dozoru Technicznego, nadania znaku CE i wystawienia deklaracji zgodności, •dostarczenia dokumentacji technicznej windy (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, •przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dźwigu, Wymagana 3 letnia gwarancja jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Zaproponowana cena musi uwzględniać wszystkie składowe, w tym m.in. koszty transportu oraz koszty montażu. Uwaga!!! Przed wykonaniem usługi wymagana wizja lokalna. W załączeniu do oferty proszę podać informację na temat czasu niezbędnego od momentu demontażu windy obecnie użytkowanej do momentu montażu nowej windy. Termin realizacji do dnia 28 grudnia 2017 roku. W załączeniu schemat dotychczasowej windy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 278151 | Wykonanie, dostawa oraz montaż windy towarowej. | 20171012_111933.jpg
2 | 278151 | Wykonanie, dostawa oraz montaż windy towarowej. | 20171012_112012.jpg
3 | 278151 | Wykonanie, dostawa oraz montaż windy towarowej. | 20171012_112038.jpg
4 | 278151 | Wykonanie, dostawa oraz montaż windy towarowej. | 20171012_112048.jpg
Warunki postępowania
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU 1) Zakupy Szkoły Policji w Słupsku wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu. 2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. 3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Szkoła Policji w Słupsku odsyła towar na koszt wykonawcy. 6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Szkoła Policji w Słupsku opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.