## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
99154 |  | Dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 316816 | Termin dostawy | do 31 października 2017 roku
2 | 316817 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy
3 | 316818 | Warunki płatności | Do 14 dni od daty wpływu faktury
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 278400 | Przenośny agregat pradotwórczy | Częstotliwość: 50Hz Moc nominalna: Od 3,5kW Napięcie: 230 V Prąd nominalny: 12,1A Wyjście DC (opcjonalnie) 12 V / 8,3A Licznik motogodzin: TAK Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK Dane techniczne prądnicy: Typ prądnicy: synchroniczna Ilość pól prądnicy: 1 Ilość faz: jednofazowy System kontroli: samokontrola i stabilizacja napięcia AVR Klasa izolacji: IP 24 Dane techniczne silnika: Typ: 4-suwowy, Dane techniczne - pozostałe: Rodzaj chłodzenia: powietrze Smarowanie: rozbryzgowe Czujnik oleju: TAK Rozruch: elektryczny/ręczny Rodzaj paliwa: Pb95 Wyłącznik termiczny TAK Wyłącznik przy braku oleju TAK Gniazdo DC 12 V opcjonalnie | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 99154 | Warunki postępowania | zapytanie ofertowe agregat prądotwórczy.pdf
Warunki postępowania
I. Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański II. Przedmiot zamówienia: Dostawa agregatu prądotwórczego – przenośny Dane techniczne : Częstotliwość: 50Hz Moc nominalna: Od 3,5kW Napięcie: 230 V Wyjście DC (opcjonalnie) 12 V / 8,3A Licznik motogodzin: TAK Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK Dane techniczne prądnicy: Typ prądnicy: synchroniczna Ilość pól prądnicy: 1 Ilość faz: jednofazowy System kontroli: samokontrola i stabilizacja napięcia AVR Klasa izolacji: IP 24 Dane techniczne silnika: Typ: 4-suwowy, Dane techniczne - pozostałe: Rodzaj chłodzenia: powietrze Smarowanie: rozbryzgowe Czujnik oleju: TAK Rozruch: elektryczny/ręczny Rodzaj paliwa: Pb95 Wyłącznik termiczny TAK Wyłącznik przy braku oleju TAK Gniazdo DC 12 V opcjonalnie WAGA : do 35 kg III. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 31 października 2017 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. IV. Miejsce dostarczenia : Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 BĘDZIESZYN 113 V. Kryteria wyboru oferty: cena – 100% VI. Sposób przygotowania oferty: 1) Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową openNEXUS. 2) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia. VII. Badanie ofert: 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3) Oferta zostanie odrzucona jeśli: - jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, - Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień. VIII. Sposób i termin złożenia oferty: Sposób: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus. Termin złożenia oferty: 20.10.2017 roku, do godz. 12.00. IX. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS. 6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 7) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu. 8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy. X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. XI. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). XII. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59 lub 664 024 384 XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.